## 1
ОТЧЕТ
о выполнении управляющей организацией договора управления
многоквартирным домом № 14а по улице Октябрьская
за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. | [6 empty] | 12
Общая площадь МКД - |  | 2641.5 | кв.м
в том числе | жилые помещения |  | 2641.5 | кв.м
| нежилые помещения |  | 0 | кв.м
Кол-во этажей МКД - |  | 5
Кол-во подъездов в МКД - |  | 4
Кол-во квартир в МКД - |  | 56
Площадь межквартирных лестничных площадок, лестниц- |  |  |  | 312 | кв.м
Площадь подвалов- | 772 | кв.м
Площадь придомовой территории- |  |  | 2570 | кв.м
Наличие общедомовых приборов учета в МКД:
Наименование прибора учета |  |  |  | Дата ввода в эксплуатацию
общедомовый прибор учета электрической энергии |  |  |  | 21.06.2013г.
общедомовый прибор учета тепловой энергии |  |  |  | 01.11.2012г.
общедомовый прибор учета холодного водоснабжения |  |  |  | 01.11.2009г.
Количество установленных индивидуальных приборов учета в МКД:
Наименование коммунальной услуги |  | По состоянию на начало отчетного периода |  | По состоянию на конец отчетного периода
Электрическая энергия |  | 57 |  | 57
Холодное водоснабжение |  | 44 |  | 56
Договор управления МКД: |  | 24 от 13.01.2009г.
Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества дома составила по МКД:
| с 1 января 2015г - |  | 12.08 | руб с 1 кв.м общей площади
| вывоз мусора |  | 2.95 | руб с 1 кв.м общей площади
| с 1 августа 2015г - |  | 13.12 | руб с 1 кв.м общей площади
| вывоз мусора |  | 3.04 | руб с 1 кв.м общей площади
I. Оказание коммунальных услуг
Виды оказанных коммунальных услуг | Объем представленных коммунальных услуг за 2015 год | Тариф, руб с 01.01.2015г по 30.06.2015г, с 01.07.2015г по 31.12.2015г | Сумма начисленная за коммуналь- ную услугу, руб | Сумма снижения по различным причинам, руб | Сумма оплаченная потребителем, руб | Величина задолженности потребителей за коммунальную услуга за 2015 год, руб
Электроснабжение,кВт | 38600.1564 | 3.07 | 118502.48 | -2459.07 | 237800.58 | 8510.89
| 39228.9881 | 3.35 | 131417.11 | -1149.05
Теплоснабжение, Гкал | 179.119 | 1577.74 | 282603.15 |  | 463266.83 | 19237.58
| 113.837 | 1756.03 | 199901.26
Хол.водоснабжение,м3 | 2686.6513 | 17.35 | 46613.4 | -1290.84 | 96566.92 | 1630.73
| 2776.8879 | 19.27 | 53510.63 | -635.54
Водоотведение,м3 | 2571.0945 | 26.68 | 68596.8 | -1984.99 | 138603.09 | 2307.28
| 2654.6658 | 28.34 | 75233.23 | -934.67
ИТОГО |  |  | 976378.06 | -8454.16 | 936237.42 | 31686.48
II. Работы (услуги) по содержанию общего имущества многоквартирного дома
№ п/п | Наименование работ (услуг) |  | Количество выполняемых работ |  | Расходы управляющей организации на выполнение работ(услуг) по содержанию, руб
1 | Сухая уборка помещений общего пользования |  | 6 раз в неделю |  | 18384.84
2 | Уборка придомовой территории |  | 6 раз в неделю |  | 57690.36
3 | Обслуживание газовых сетей |  | 1 раз в год |  | 5388.66
4 | Технический осмотр зданий и инженерного оборудования |  | общий:осенний,весенний; частичный и внеочередной - по мере необходимости |  | 26626.32
5 | Аварийное обслуживание |  | по мере необходимости, в течении 2 часов с момента получения заявки |  | 43426.26
| ИТОГО по содержанию общего имущества дома |  |  |  | 151516.44
III. Работы по текущему ремонту общего имущества в доме
№ п/п | Наименование работ |  | Дата проведения работ |  | Расходы управляющей организации на выполнение работ руб
1 | Установка досок объявлений |  | Январь |  | 1958
2 | Установка замка |  | Январь |  | 512
3 | кв.13 замена спускника на стояке отопления |  | Январь |  | 1436.59
4 | Ремонт эл.проводки |  | Январь |  | 962.88
5 | Прочистка ливневок, слив воды |  | Январь |  | 1387.65
6 | Очистка кровли, ливневки от льда, установка емкостей для сбора воды |  | Январь |  | 1397.08
7 | Прочистка ливневой канализации, слив воды с емкостей |  | Январь |  | 784.58
8 | Прочистка ливневой канализации, слив воды с емкостей |  | Январь |  | 941.5
9 | кв.19 наладка стояков отопления |  | Февраль |  | 2907.51
10 | Ремонт эл.проводки после пожара в щите этажном |  | Февраль |  | 5215.88
11 | Ремонт эл.щита после пожара |  | Февраль |  | 2197.45
12 | Ремонт щита этажного |  | Февраль |  | 520.32
13 | Ремонт эл.проовдки в подъезде после залива с крыши |  | Февраль |  | 453.36
14 | Ремонт эл.проводки после залива в подъезде |  | Февраль |  | 453.36
15 | Ремонт эл.проводки, запуск дома после заливов с крыши, ремонт освещения площадок |  | Февраль |  | 2805.6
16 | Очистка ливневок |  | Февраль |  | 289.63
17 | Очистка ливневок |  | Февраль |  | 438.33
18 | Слив воды с емкостей, очистка кровли, ливневок |  | Февраль |  | 892.2
19 | Слив воды с емкостей в чердачном помещении |  | Февраль |  | 297.4
20 | Очистка ливневок, слив воды с емкостей |  | Февраль |  | 315.45
21 | Слив талой воды с емкостей в чердачном помещении |  | Февраль |  | 625.34
22 | Очистка ливневой канализации, слив воды с емкостей |  | Февраль |  | 879.18
23 | Прочистка ливневок, слив воды с емкостей |  | Февраль |  | 892.2
24 | Очистка ливневой канализации, слив воды с емкостей |  | Февраль |  | 297.4
25 | кв.10 ремонт подводки отопления |  | Март |  | 3033.88
26 | Ремонт щита этажного |  | Март |  | 1050.72
27 | Ремонт освещения в подвале |  | Март |  | 730.11
28 | Очистка воронок ливневой канализации от льда, уборка снега с кровли, слив воды с емкостей |  | Март |  | 1813.91
29 | Очистка корзин ливневок, слив воды с емкостей |  | Март |  | 403.09
30 | Слив воды с емкостей, очистка корзин ливневок |  | Март |  | 1612.36
31 | Очистка ливневок, слив воды с емкостей |  | Март |  | 637.96
32 | Очистка ливневок, слив воды с емкостей |  | Март |  | 604.64
33 | Слив талой воды с емкостей в чердачном помещении |  | Март |  | 1656.79
34 | Слив талой воды с емкостей в чердачном помещении |  | Март |  | 849.85
35 | Слив талой воды с емкостей в чердачном помещении |  | Март |  | 1029.94
36 | Ревизия запорной арматуры на стояках отопления в подвале, наладка стояков отопления |  | Апрель |  | 2832.3
37 | Слив воды с аварийных емкостей |  | Апрель |  | 518.57
38 | Слив воды из ескостей на чердаке |  | Апрель |  | 691.43
39 | Слив воды из ескостей на чердаке |  | Апрель |  | 729.53
40 | Слив воды из ескостей на чердаке |  | Апрель |  | 914.86
41 | Прочистка стояка канализации на лестничной площадке |  | Май |  | 1607.82
42 | Слив воды из ескостей на чердаке |  | Май |  | 687.97
43 | Замена лежака канализации в подвале |  | Июнь |  | 3924.57
44 | Ревизия 3-х вентилей отопления на элеваторном узле в подвале |  | Июнь |  | 3599.23
45 | Ревизия 4-х вентилей на стояках отопления в подвале |  | Июнь |  | 3589.57
46 | Замена запорной арматуры на 3-х стояках отопления в подвале |  | Июнь |  | 4450.77
47 | Ремонт кровли |  | Июль |  | 60004
48 | Прочистка врезки ХВ кв.4 |  | Июль |  | 1742.09
49 | Замена лежака канализации в подвале |  | Август |  | 1794.93
50 | Замена стояка ХВ из подвала до потолка 1 эт. |  | Август |  | 2689.09
51 | кв.17 замена подводки отопления |  | Август |  | 645.9
52 | Ремонт освещения площадок, замена выключателя |  | Август |  | 712.86
53 | Замена лежака отопления в подвале, заполнение системы отопления |  | Сентябрь |  | 6283.16
54 | Заполнение системы отопления |  | Сентябрь |  | 437.41
55 | Ремонт силовых сборок |  | Сентябрь |  | 2330.95
56 | Ремонт освещения площадок |  | Сентябрь |  | 592.18
57 | Ремонт кирпичной стены (после электромонтажных работ) |  | Октябрь |  | 447
58 | Замена стояков отопления кв.45,48,51,54 |  | Октябрь |  | 17840
59 | кв.9, 19, 26 наладка стояков отопления, сброс воздуха |  | Октябрь |  | 1243.03
60 | кв.19,30,31,34,37,40 наладка стояков отопления, сброс воздуха, замена 2-х спускниокв отопления в подвале |  | Октябрь |  | 1340.47
61 | кв.29,31,34,37,40 наладка стояков отопления, сброс воздуха, замена спускника в подвале |  | Октябрь |  | 1384.33
62 | Ремонт щита этажного |  | Октябрь |  | 2081.29
63 | под. №2 установка отопительного прибора |  | Ноябрь |  | 4058.25
64 | кв.55 замена спускника на стояке отопления |  | Ноябрь |  | 2889.78
65 | Установка приборов учета после пожара |  | Ноябрь |  | 3591.56
66 | Ремонт щита этажного |  | Ноябрь |  | 906.72
67 | кв.51,48 замена стояка канализации |  | Декабрь |  | 9096.98
68 | кв.51 замена стояка и лежака ХВС |  | Декабрь |  | 7969.99
69 | Смена запорного устройства выхода на чердак |  | Декабрь |  | 489
70 | Смена стекол в подъезде |  | Декабрь |  | 4233
71 | кв.51 разборка деревянных конструкций для проведения сан.техн.работ |  | Декабрь |  | 1105.4
| ИТОГО по текущему ремонту общего имущества дома |  |  |  | 201740.13
IV. Расходы Управляющей организации |  |  | 124890.12 | руб
в т.ч. расходы по ОГУП "ТТЭР" составили |  |  | 28361.6155 | руб
V. Финансовый результат по многоквартирному дому
Итого начислено за 2015 год по содержанию и текущему ремонту общего имущества
| дома по договору управления - |  |  |  | 397120.97 | руб
Общая стоимость представленных услуг за 2015 год по управлению, содержанию и текущему
| ремонту общего имущества дома- |  |  |  | 478146.69 | руб
Справочно: Задолженность жителей за ж/к услуги по дому на 01.03.2016г перед
| ООО "Жилищное хозяйство" составляет |  |  |  | 63573.86 | руб
VI. Работа Управляющей организации с письменными обращениями собственников.
Виды обращений | Вопросы, поставленные в обращениях |  | Количество поступивших обращений по изложенным вопросам | Меры, предпринимаемые управляющей организацией по вопросам, поставленным в обращениях |  | Количество решенных вопросов
Жалоба | 1) по внутридомовым инженерным сетям |  | 12 | Осмотр, установление причины и устранение ее |  | 12
| 2) по конструктивных элементам здания |  | 3 | Осмотр, установление причины и устранение ее |  | 3
| 3) по температурному режиму,циркуляции ГВС |  |  | Осмотр, установление причины и устранение ее
Предложения | 1) по проведению общего собрания собственников |  |  | Проведение общего собрания собственников
Заявления | 1) на перерасчет коммунальных услуг при временном отсутствии |  | 1 | Формирование и направление данных в ОГУП "ТТЭР" |  | 1
| 2) выдача списков собственников дома для проведения общего собрания, договора управления |  | 1 | Выдача списков собственников дома для проведения общего собрания с последующим оформлением протокола, договора управления |  | 1
| 3) установка и опломбирование индивидуальных приборов учета |  | 8 | Установка и опломбирование индивидуальных приборов учета |  | 8
| 4) пояснение произведенных расчетов за коммунальные услуги |  |  | Пояснение произведенных расчетов за коммунальные услуги со ссылкой на действующее законодательство
| 5) рестукторизация задолженности |  |  | Оформление реструкторизации задолженности
| 6) представление отчетов УО по дому, планов работ, стоимость работ |  | 1 | Представление отчетов УО по дому, планов работ, стоимость работ |  | 1
| 7) внесение изменений в лицевые счета |  | 8 | Формирование и направление данных в ОГУП "ТТЭР" |  | 8
| 8) прочие |  | 3 |  |  | 3
Исполнительный директор |  |  |  |  | О.В.Толмачев
Начальник пл.-произв.отдела |  |  |  |  | О.В.Котова