Перечень

услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме

| №№ п/п | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования |
|  | Подметание полов во всех помещениях общего пользования, кабины лифта и протирка их влажной шваброй | 3 раз(а) в неделю |
|  | Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования | 4 раз(а) в год |
|  | Мытьё и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования | 2 раз(а) в год |
|  | Уборка чердачного и подвального помещения | 2 раз(а) в год |
| II. Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества Многоквартирного дома |
|  | Подметание земельного участка в летний период | 1 раз в неделю |
|  | Полив тротуаров | По мере необходимости |
|  | Уборка мусора с газона, очистка урн | 1 раз в неделю |
|  | Полив газонов | По мере необходимости |
|  | Стрижка газона | По мере необходимости |
|  | Подрезка деревьев и кустов | По мере необходимости |
|  | Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | По мере перехода к эксплуатации в весенне-летний период. |
|  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 2 раза в неделю |
|  | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | По мере необходимости. |
|  | Ликвидация скользкости | По мере необходимости |
|  | Сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек | По мере необходимости |
| III. Услуги вывоза бытовых отходов и содержание лифта |
|  | Вывоз твёрдых бытовых отходов (в том числе крупногабаритных и строительных отходов) | В соответствии с графиком МБУ «Городское хозяйство» |
|  | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости |
|  | Содержание лифта(ов) | Режим работы (включая наличие диспетчерской связи) ежедневно , круглосуточно |
| IV. Подготовка Многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |
|  | Замена разбитых стёкол окон и дверей в помещениях общего пользования. | По мере необходимости |
|  | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей | По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
|  | Промывка и опрессовка систем центрального отопления | По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
| V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |
|  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения электротехнических устройств | Проведение техосмотров 2 раза в год, прочистка канализационного лежака по мере необходимлсти |
|  | Регулировка и наладка систем отопления | По мере надобности |
|  | Поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета | По мере необходимости |
| VI. Устранение аварий и выполнение заявок Собственника и (или) лиц, пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме |
|  | Устранение аварий | В соответствии с приложением № 5 к настоящему Договору |
|  | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | В соответствии с приложением № 5 к настоящему Договору |
| VII. Прочие услуги |
|  | Дератизация | По мере необходимости |
|  | Дезинсекция | По мере необходимости |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно |
|  | Приём от собственника(ов) и пользующихся его Помещением(ями) в Многоквартирном доме лиц заявок и сообщений об авариях и нарушениях | Круглосуточно |