## 1
ОТЧЕТ
о выполнении управляющей организацией договора управления
многоквартирным домом № 30 по улице Посконкина
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. | [6 empty] | 12
Общая площадь МКД - |  | 8178.1 | кв.м
в том числе | жилые помещения |  | 7543.3 | кв.м
| нежилые помещения |  | 634.8 | кв.м
Кол-во этажей МКД - |  | 9
Кол-во подъездов в МКД - |  | 4
Кол-во квартир в МКД - |  | 142
Площадь межквартирных лестничных площадок, лестниц- |  |  |  | 1004 | кв.м
Площадь подвалов- | 1151 | кв.м
Площадь придомовой территории- |  |  | 4500 | кв.м
Наличие общедомовых приборов учета в МКД:
Наименование прибора учета |  |  |  | Дата ввода в эксплуатацию
общедомовый прибор учета электрической энергии |  |  |  | 23.07.2013г.
общедомовый прибор учета тепловой энергии |  |  |  | 01.10.2009г.
общедомовый прибор учета холодного водоснабжения |  |  |  | 28.02.2013г.
общедомовый прибор учета горячего водоснабжения |  |  |  | 01.01.2010г.
Количество установленных индивидуальных приборов учета в МКД:
Наименование коммунальной услуги |  | По состоянию на начало отчетного периода |  | По состоянию на конец отчетного периода
Электрическая энергия |  | 137 |  | 140
Холодное водоснабжение |  | 114 |  | 158
Горячее водоснабжение |  | 115 |  | 159
Договор управления МКД: |  | 301 от 20.12.08г.
Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества дома составила по МКД:
| с 1 января 2013г - |  | 15.01 | руб с 1 кв.м общей площади
| с 1 августа 2013г - |  | 16.81 | руб с 1 кв.м общей площади
I. Оказание коммунальных услуг
Виды оказанных коммунальных услуг | Объем представленных коммунальных услуг за 2013 год | Тариф, руб с 01.01.2013г по 30.06.2013г, с 01.07.2013г по 31.12.2013г | Сумма начисленная за коммуналь- ную услугу, руб | Сумма снижения по различным причинам, руб | Сумма оплаченная потребителем, руб | Величина задолженности потребителей за коммунальную услуга за 2013 год, руб
Электроснабжение,кВт | 133248.5681 | 2.57 | 342448.82 | -26660.88 | 647684.27 | 22372.22
| 123293.6102 | 2.95 | 363716.15 | -9447.6
Теплоснабжение, Гкал | 553.2201 | 1328.76 | 735096.76 |  | 1096009.03 | 65072.77
| 283.5099 | 1502.54 | 425985.04
Хол.водоснабжение,м3 | 7938.3993 | 14.35 | 113916.03 | -3256.87 | 265758.4 | 13705.08
| 10263.5599 | 16.54 | 169759.28 | -954.96
Горячее водоснабжение (вода) ,м3 | 4389.4774 | 14.35 | 62989 | -5961.44 | 121185.88 | 7913.59
| 4481.8362 | 16.54 | 74129.57 | -2057.66
Горячее водоснабжение (тепло) ,м3 | 259.2832 | 1328.76 | 344525.11 | -32605.88 | 660125 | 43550.42
| 264.7446 | 1502.54 | 397789.28 | -6033.09
Водоотведение,м3 | 11930.3703 | 24.17 | 288357.05 | -17372.49 | 546596.97 | 29479.82
| 10533.4952 | 29.36 | 309263.42 | -4171.19
ИТОГО |  |  | 3627975.51 | -108522.06 | 3337359.55 | 182093.9
II. Работы (услуги) по содержанию общего имущества многоквартирного дома
№ п/п | Наименование работ (услуг) |  | Количество выполняемых работ |  | Расходы управляющей организации на выполнение работ(услуг) по содержанию, руб
1 | Содержание помещений общего пользования, в т.ч.подметание полов |  | 6 раз в неделю |  | 47070.192
2 | Уборка придомовой территории |  | 6 раз в неделю |  | 148452.144
3 | Обслуживание газовых сетей |  | 1 раз в год |  | 13427.074
4 | Технический осмотр зданий и инженерного оборудования |  | осенний,весенний по мере необходимости |  | 77528.388
5 | Аварийное обслуживание |  | по мере необходимости, в течении 2 часов с момента получения заявки |  | 98137.2
6 | Содержание и текущий ремонт лифтов |  | ежедневно |  | 243497.724
7 | Вывоз твердых бытовых отходов |  | ежедневно |  | 199520.285
8 | Проверка и ремонт коллективных приборов учета |  | по мере необходимости |  | 24779.643
| ИТОГО по содержанию общего имущества дома |  |  |  | 852412.65
III. Работы по текущему ремонту общего имущества в доме
№ п/п | Наименование работ |  | Дата проведения работ |  | Расходы управляющей организации на выполнение работ руб
1 | кв.100 наладка стояков ГВС,сброс воздуха |  | Январь |  | 2850.14
2 | подъезд установка автоматов |  | Январь |  | 716.67
3 | ремонт освещения в подъезде |  | Январь |  | 970.75
4 | кв.79,83 Замена стояка ХВС |  | Февраль |  | 4978
5 | под.№3 установка ливневой трубы |  | Февраль |  | 3528.43
6 | подвал прочистка лежака канализации |  | Февраль |  | 4695.86
7 | кв.129 замена стояка канализации |  | Февраль |  | 3620.25
8 | кв.18,30 ремонт врезок ХВ |  | Февраль |  | 2518.14
9 | кв.68 замена врезки ХВ |  | Февраль |  | 3502.32
10 | подвал замена шарового крана ГВС |  | Февраль |  | 3514.69
11 | кв.80 замена стояка ХВ |  | Февраль |  | 3901.09
12 | подъезд ремонт освещения |  | Февраль |  | 1108.69
13 | кв.68 регистрация счетчика ХВ и ГВС,установка пломб |  | Февраль |  | 44.37
14 | кв.83 регистрация счетчика ХВ и ГВС в кол-ве 4 шт.,установка пломб |  | Февраль |  | 77.74
15 | подвал наладка стояка ГВС |  | Март |  | 2636.59
16 | кв.120 ремонт врезки ХВ |  | Март |  | 2357.2
17 | кв.140 прочистка стояка канализации |  | Март |  | 4385.76
18 | кв.19 замена врезки ХВ |  | Март |  | 3689.5
19 | кв.32 замена врезки ГВС |  | Март |  | 3771.21
20 | подъезд ремонт освещения |  | Март |  | 1274.47
21 | подъезд ремонт освещения |  | Март |  | 1367.38
22 | ремонт дверной коробки выхода на чердак |  | Апрель |  | 639
23 | кв.134 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 4 шт. |  | Апрель |  | 61.19
24 | кв.43 регистрация счетчиков ХВ и ГВС в кол-ве 4 шт.,установка пломб |  | Апрель |  | 82.46
25 | подвал ремонт стояка ГВС |  | Апрель |  | 3207.55
26 | подвал ремонт стояка ГВС |  | Апрель |  | 3353.7
27 | подвал ремонт ХВ и ГВС |  | Апрель |  | 2392.57
28 | кв.98 замена врезки ХВ |  | Апрель |  | 2222.85
29 | подъезд ремонт освещения |  | Апрель |  | 2152.48
30 | проверка и прочистка дымоходов |  | Май |  | 1027
31 | кв.35 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 4 шт. |  | Май |  | 102.82
32 | кв.44 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 2 шт. |  | Май |  | 92.86
33 | кв.6 регистрация счетчиков ХВ и ГВС в кол-ве 4 шт.,установка пломб |  | Май |  | 102.82
34 | кв.61 регистрация счетчиков ХВ и ГВС в кол-ве 2 шт.,установка пломб |  | Май |  | 72.76
35 | кв.68 замена стояка канализации |  | Июнь |  | 9155.96
36 | подъезд ремонт освещения |  | Июнь |  | 679.68
37 | кв.100 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 2 шт. |  | Июнь |  | 49.28
38 | кв.110 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 4 шт. |  | Июнь |  | 71.82
39 | кв.86 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 4 шт. |  | Июнь |  | 98.55
40 | кв.94 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 4 шт. |  | Июнь |  | 85.97
41 | кв.97 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 2 шт. |  | Июнь |  | 88.59
42 | ремонт эл.проводки,освещения в подъезде |  | Июль |  | 810.58
43 | кв.112 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 2 шт. |  | Июль |  | 59.92
44 | кв.128 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 2 шт. |  | Июль |  | 49.22
45 | кв.50 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 4 шт. |  | Июль |  | 69.88
46 | подвал ремонт стояка ГВС |  | Июль |  | 3292.29
47 | установка запорного устройства |  | Август |  | 726
48 | ремонт эл.проводки в подъезде |  | Август |  | 4126.66
49 | кв.4 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 2 шт. |  | Август |  | 62.19
50 | кв.83 ремонт стояка канализации |  | Август |  | 2752.68
51 | кв.83 прочистка стояка канализации между 3 и 4 эт. |  | Август |  | 4057.18
52 | под.№3 уборка крыши от строительного мусора |  | Август |  | 3420.65
53 | ремонт подъездных козырьков |  | Сентябрь |  | 10804
54 | кв.129 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 2 шт. |  | Сентябрь |  | 64.68
55 | кв.36 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 2 шт. |  | Сентябрь |  | 52.95
56 | ремонт уличного освещения |  | Сентябрь |  | 401.47
57 | кв.70 ремонт с/отопления |  | Сентябрь |  | 2624.86
58 | кв.39 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 4 шт. |  | Октябрь |  | 69.89
59 | кв.60 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 2 шт. |  | Октябрь |  | 49.22
60 | кв.63 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 4 шт. |  | Октябрь |  | 79.41
61 | кв.79 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 4 шт. |  | Октябрь |  | 59.18
62 | ремонт мягкой кровли подъездных козырьков |  | Октябрь |  | 13960
63 | кв.31 ремонт с/отопления |  | Октябрь |  | 1494.42
64 | кв.37,69,64,97,45,16 наладка стояков отопления |  | Октябрь |  | 1918.86
65 | ремонт ввода лифтерной |  | Октябрь |  | 906.72
66 | ремонт освещения площадок |  | Октябрь |  | 906.72
67 | подвал Замена лежака ГВС |  | Ноябрь |  | 74393
68 | кв.47 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 4 шт. |  | Ноябрь |  | 77.38
69 | кв.66 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 4 шт. |  | Ноябрь |  | 77.38
70 | кв.80 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб |  | Ноябрь |  | 55.11
71 | ремонт щита этажного |  | Ноябрь |  | 498.96
72 | ремонт освещения площадок |  | Ноябрь |  | 2290.61
73 | подъезд ремонт эл.проводки |  | Ноябрь |  | 1145.31
74 | подвал замена стояка канализации |  | Ноябрь |  | 3568.82
75 | кв.114 замена стояка ХВ |  | Ноябрь |  | 2725.14
76 | кв.114 замена стояка ХВ |  | Ноябрь |  | 1789.07
77 | кв.114 замена стояка ГВС |  | Ноябрь |  | 2443.78
78 | кв.114 замена стояка ГВС |  | Ноябрь |  | 2443.78
79 | кв.2 замена стояка ХВ |  | Ноябрь |  | 3899.44
80 | кв.114 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 4 шт. |  | Декабрь |  | 87.51
81 | кв.130 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 4 шт. |  | Декабрь |  | 87.51
82 | кв.142 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 4 шт. |  | Декабрь |  | 100.39
83 | кв.48 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 2 шт. |  | Декабрь |  | 77.55
84 | кв.11 ремонт стояка канализации |  | Декабрь |  | 3455.55
| ИТОГО по текущему ремонту общего имущества дома |  |  |  | 233285.08
IV. Расходы Управляющей организации |  |  | 206088.12 | руб
в т.ч. расходы по ОГУП "ТТЭР" составили |  |  | 73769.9267 | руб
V. Финансовый результат по многоквартирному дому
Итого начислено за 2013 год по содержанию и текущему ремонту общего имущества
| дома по договору управления - |  |  |  | 1469966.02 | руб
Оплачено жителями за содержание и текущий ремонт общего имущества
| дома за 2013 год - |  |  |  | 1391885.41 | руб
Задолженность жителей за 2013 год по услуге "содержание и текущий ремонт
общего имущества дома" составила на 01.03.2014г- |  |  |  |  | 78080.61 | руб
Задолженность жителей за 2013 год по коммунальным услугам
составила на 01.03.2014г- |  |  |  |  | 182093.9 | руб
Общая стоимость представленных услуг за 2013 год по управлению, содержанию и текущему
| ремонту общего имущества дома- |  |  |  | 1291785.85 | руб
VI. Работа Управляющей организации с письменными обращениями собственников.
Виды обращений | Вопросы, поставленные в обращениях |  | Количество поступивших обращений по изложенным вопросам | Меры, предпринимаемые управляющей организацией по вопросам, поставленным в обращениях |  | Количество решенных вопросов
Жалоба | 1) по внутридомовым инженерным сетям |  | 49 | Осмотр, установление причины и устранение ее |  | 47
| 2) по конструктивных элементам здания |  | 5 | Осмотр, установление причины и устранение ее |  | 5
| 3) по температурному режиму,циркуляции ГВС |  |  | Осмотр, установление причины и устранение ее
Предложения | 1) по проведению общего собрания собственников |  | 1 | Проведение общего собрания собственников |  | 1
Заявления | 1) на перерасчет коммунальных услуг при временном отсутствии |  | 20 | Формирование и направление данных в ОГУП "ТТЭР" |  | 20
| 2) выдача списков собственников дома для проведения общего собрания, договора управления |  |  | Выдача списков собственников дома для проведения общего собрания с последующим оформлением протокола, договора управления
| 3) установка и опломбирование индивидуальных приборов учета |  | 36 | Установка и опломбирование индивидуальных приборов учета |  | 36
| 4) пояснение произведенных расчетов за коммунальные услуги |  | 7 | Пояснение произведенных расчетов за коммунальные услуги со ссылкой на действующее законодательство |  | 7
| 5) рестукторизация задолженности |  |  | Оформление реструкторизации задолженности
| 6) представление отчетов УО по дому, планов работ, стоимость работ |  | 9 | Представление отчетов УО по дому, планов работ, стоимость работ |  | 9
| 7) внесение изменений в лицевые счета |  | 1 | Формирование и направление данных в ОГУП "ТТЭР" |  | 1
| 8) прочие |  | 18 |  |  | 18
Генеральный директор |  |  |  |  | О.В.Толмачев
Начальник пл.-произв.отдела |  |  |  |  | О.В.Котова