## 1
ОТЧЕТ
о выполнении управляющей организацией договора управления
многоквартирным домом № 48 по улице Октябрьская
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. | [6 empty] | 12
Общая площадь МКД - |  | 11478 | кв.м
в том числе | жилые помещения |  | 11478 | кв.м
| нежилые помещения |  | 0 | кв.м
Кол-во этажей МКД - |  | 9
Кол-во подъездов в МКД - |  | 6
Кол-во квартир в МКД - |  | 216
Площадь межквартирных лестничных площадок, лестниц- |  |  |  | 798.9 | кв.м
Площадь подвалов- | 1773.9 | кв.м
Площадь придомовой территории- |  |  | 5000 | кв.м
Наличие общедомовых приборов учета в МКД:
Наименование прибора учета |  |  |  | Дата ввода в эксплуатацию
общедомовый прибор учета электрической энергии |  |  |  | 25.08.2013г.
общедомовый прибор учета тепловой энергии |  |  |  | до 2008г.
общедомовый прибор учета холодного водоснабжения |  |  |  | 28.05.2013г.
общедомовый прибор учета горячего водоснабжения |  |  |  | 01.01.2010г.
Количество установленных индивидуальных приборов учета в МКД:
Наименование коммунальной услуги |  | По состоянию на начало отчетного периода |  | По состоянию на конец отчетного периода
Электрическая энергия |  | 200 |  | 204
Холодное водоснабжение |  | 211 |  | 260
Горячее водоснабжение |  | 215 |  | 264
Договор управления МКД: |  | 312 от 22.12.08г.
Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества дома составила по МКД:
| с 1 января 2013г - |  | 15.01 | руб с 1 кв.м общей площади
| с 1 августа 2013г - |  | 16.81 | руб с 1 кв.м общей площади
I. Оказание коммунальных услуг
Виды оказанных коммунальных услуг | Объем представленных коммунальных услуг за 2013 год | Тариф, руб с 01.01.2013г по 30.06.2013г, с 01.07.2013г по 31.12.2013г | Сумма начисленная за коммуналь- ную услугу, руб | Сумма снижения по различным причинам, руб | Сумма оплаченная потребителем, руб | Величина задолженности потребителей за коммунальную услуга за 2013 год, руб
Электроснабжение,кВт | 199309.3035 | 2.57 | 512224.91 | -27605.5 | 1049204.55 | 19464.07
| 199845.0068 | 2.95 | 589542.77 | -5493.56
Теплоснабжение, Гкал | 877.35 | 1328.76 | 1165787.62 |  | 1896190.96 | 58309.89
| 524.92 | 1502.54 | 788713.23
Хол.водоснабжение,м3 | 7247.253 | 14.35 | 103998.08 | -2927.03 | 209729.07 | 3167.7
| 6814.3029 | 16.54 | 112708.57 | -882.85
Горячее водоснабжение (вода) ,м3 | 6355.1185 | 14.35 | 91195.95 | -2658.54 | 180362.79 | 6681.53
| 6014.1481 | 16.54 | 99474.01 | -967.1
Горячее водоснабжение (тепло) ,м3 | 477.1124 | 1328.76 | 633967.82 | -12883.29 | 1222921.15 | 45457.24
| 432.3365 | 1502.54 | 649602.95 | -2309.09
Водоотведение,м3 | 13550.4986 | 24.17 | 327515.55 | -6014.27 | 653654.04 | 10086.63
| 11731.3668 | 29.36 | 344432.93 | -2193.54
ИТОГО |  |  | 5419164.39 | -63934.77 | 5212062.56 | 143167.06
II. Работы (услуги) по содержанию общего имущества многоквартирного дома
№ п/п | Наименование работ (услуг) |  | Количество выполняемых работ |  | Расходы управляющей организации на выполнение работ(услуг) по содержанию, руб
1 | Содержание помещений общего пользования, в т.ч.подметание полов |  | 6 раз в неделю |  | 71622.72
2 | Уборка придомовой территории |  | 6 раз в неделю |  | 225887.04
3 | Обслуживание газовых сетей |  | 1 раз в год |  | 20430.84
4 | Технический осмотр зданий и инженерного оборудования |  | осенний,весенний по мере необходимости |  | 108811.44
5 | Аварийное обслуживание |  | по мере необходимости, в течении 2 часов с момента получения заявки |  | 137736
6 | Содержание и текущий ремонт лифтов |  | ежедневно |  | 370509.84
7 | Вывоз твердых бытовых отходов |  | ежедневно |  | 303593.1
8 | Проверка и ремонт коллективных приборов учета |  | по мере необходимости |  | 34778.34
| ИТОГО по содержанию общего имущества дома |  |  |  | 1273369.32
III. Работы по текущему ремонту общего имущества в доме
№ п/п | Наименование работ |  | Дата проведения работ |  | Расходы управляющей организации на выполнение работ руб
1 | подвал резка лежака ХВ |  | Январь |  | 5899.13
2 | резка лежака ХВ |  | Январь |  | 8168.59
3 | кв.115 замена стояка ХВ |  | Январь |  | 3481.99
4 | подвал замена вентиля на стояке ГВС |  | Январь |  | 969.22
5 | кв.164 замена стояка ХВ |  | Январь |  | 3033.31
6 | кв.202,212 наладка системы ГВС |  | Январь |  | 626.5
7 | кв.37 замена стояка ХВ |  | Январь |  | 5111.37
8 | подъезд монтаж эл.проводки |  | Январь |  | 1265.83
9 | ремонт щита этажного |  | Январь |  | 1417.51
10 | кв.116 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломбы в кол-ве 4шт. |  | Январь |  | 81.59
11 | кв.118 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломбы в кол-ве 2 шт. |  | Январь |  | 61.76
12 | очистка крыши от снега |  | Январь |  | 4744
13 | под.№1 ремонт с/отопления |  | Февраль |  | 1501.27
14 | под.№1 подвал прочистка лежака канализации |  | Февраль |  | 926.92
15 | под.№1 подвал прочистка лежака канализации |  | Февраль |  | 1257.78
16 | подвал переврезка ввода ХВ на чистую воду |  | Февраль |  | 7704.46
17 | кв.37 замена задвижки на элеваторном узле |  | Февраль |  | 3547.09
18 | кв.61 наладка кранов на стояках ХВС и ГВС,подвал наладка циркуляции ГВС |  | Февраль |  | 596.07
19 | кв.72 замена кранов на стояках ГВС,ХВС |  | Февраль |  | 1350.82
20 | кв.74 ремонт ХВС,кв.60 замена крана |  | Февраль |  | 2515.56
21 | кв.9 закрепление стояка канализации |  | Февраль |  | 330.86
22 | подъезд ремонт эл.проводки |  | Февраль |  | 931.09
23 | ремонт уличного освещения |  | Февраль |  | 1110.31
24 | под.№2 ремонт освещения площадок |  | Февраль |  | 931.09
25 | подъезд ремонт эл.проводки,ремонт силовых сборок |  | Февраль |  | 2196.44
26 | подъезд ремонт эл.проводки |  | Февраль |  | 1862.18
27 | подъезд ремонт эл.проводки |  | Февраль |  | 931.09
28 | кв.132 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб |  | Февраль |  | 88.75
29 | кв.147 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 2 шт. |  | Февраль |  | 44.37
30 | кв.17 регистрация счетчиков ХВ и ГВС в кол-ве 4 шт.,установка пломб |  | Февраль |  | 65.35
31 | кв.72 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 4 шт. |  | Февраль |  | 99.76
32 | кв.79 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 2 шт. |  | Февраль |  | 78.79
33 | освобождение емкостей от талых вод |  | Февраль |  | 1000.68
34 | освобождение емкостей от талых вод |  | Февраль |  | 1248.45
35 | освобождение емкостей от талых вод |  | Февраль |  | 1000.68
36 | освобождение емкостей от талых вод |  | Февраль |  | 1000.68
37 | освобождение емкостей от талых вод |  | Февраль |  | 1000.68
38 | кв.104 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб |  | Март |  | 88.75
39 | кв.113 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 4 шт. |  | Март |  | 65.35
40 | кв.185 регистрация счетчиков ХВ и ГВС в кол-ве 4 шт.,установка пломб |  | Март |  | 77.74
41 | кв.39 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб |  | Март |  | 55.39
42 | кв.55 регистрация счетчиков ХВ и ГВС в кол-ве 2 шт.,установка пломб |  | Март |  | 55.39
43 | освобождение емкостей от сточных вод |  | Март |  | 1326.63
44 | освобождение емкостей от талых вод |  | Март |  | 1858.16
45 | освобождение емкостей от талых вод |  | Март |  | 504.97
46 | освобождение емкостей от талых вод |  | Март |  | 1078.87
47 | освобождение емкостей от талых вод |  | Март |  | 1009.95
48 | освобождение емкостей от талых вод |  | Март |  | 1009.95
49 | освобождение емкостей от талых вод |  | Март |  | 803.83
50 | освобождение емкостей от талых вод |  | Март |  | 803.83
51 | освобождение емкостей от талых вод |  | Март |  | 1009.95
52 | под.№1,2,6 подвал ремонт с/отопления |  | Март |  | 2774.21
53 | под.№2 замена стояка ГВС |  | Март |  | 2558.53
54 | под.№2 прочистка канализации |  | Март |  | 1943.04
55 | подвал ремонт стояков ГВС |  | Март |  | 3942.73
56 | кв.61 ремонт с/отопления |  | Март |  | 1318.3
57 | кв.73,77 замена стояка ХВ и ГВС |  | Март |  | 3191.38
58 | кв.110 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб |  | Апрель |  | 31.22
59 | под.№4 замена стояка ГВС и ХВС с лифтерной в подвал |  | Апрель |  | 2896.01
60 | подвал ремонт стояка ГВС |  | Апрель |  | 629.36
61 | подвал замена лежака канализации |  | Апрель |  | 5733.11
62 | кв.109 замена стояка ХВ |  | Апрель |  | 4962.79
63 | подъезд ремонт эл.проводки |  | Апрель |  | 1723.37
64 | подъезд ремонт эл.проводки |  | Апрель |  | 540.61
65 | подъезд ремонт эл.проводки |  | Апрель |  | 469.33
66 | освобождение емкостей от талых вод |  | Апрель |  | 1083.17
67 | освобождение емкостей от талых вод |  | Апрель |  | 1289.29
68 | освобождение емкостей от талых вод |  | Апрель |  | 1289.29
69 | освобождение емкостей от сточных вод |  | Апрель |  | 1289.29
70 | освобождение емкостей от талых вод |  | Апрель |  | 877.05
71 | кв.68 регистрация счетчика ХВ,установка пломбы |  | Май |  | 67.78
72 | Замена стояка канализации |  | Июнь |  | 11768
73 | Замена стояка ХВС и ГВС |  | Июнь |  | 21313
74 | наладка системы ГВС |  | Июнь |  | 330.84
75 | под.№1 замена стояка канализации |  | Июнь |  | 2618.19
76 | под.№1 подвал замена кранов на стояках с/отопления |  | Июнь |  | 2156.5
77 | под.№2 замена стояка канализации,ремонт стояка ГВС |  | Июнь |  | 4364.57
78 | под.№2 прочистка канализации |  | Июнь |  | 3707.46
79 | ремонт ливневой канализации |  | Июнь |  | 1331.02
80 | кв.189 замена стояка ХВ |  | Июнь |  | 3589.96
81 | кв.199 замена крана на стояке ГВС |  | Июнь |  | 1416.38
82 | кв.191,203 замена стояка ХВ |  | Июнь |  | 2832.75
83 | кв.36 ремонт ХВ |  | Июнь |  | 1436.41
84 | ремонт эл.проводки в подъезде |  | Июнь |  | 678.52
85 | кв.134 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 2 шт. |  | Июнь |  | 88.59
86 | кв.87 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 2 шт. |  | Июнь |  | 61.86
87 | Замена стояка ХВС и ГВС (кв.4 по кв.36) |  | Июль |  | 21971
88 | ремонт межпанельных швов |  | Июль |  | 144766
89 | кв.183 регистрация счетчика ГВС,установка пломбы |  | Июль |  | 34.72
90 | кв.199 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 2 шт. |  | Июль |  | 49.22
91 | кв.64 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 4 шт. |  | Июль |  | 69.88
92 | кв.114 замена стояка канализации |  | Июль |  | 4213.82
93 | кв.122,114,118 замена стояка ХВ |  | Июль |  | 5108.49
94 | кв.132 ремонт стояка ХВС |  | Июль |  | 1841.43
95 | кв.152 ремонт стояка ХВ |  | Июль |  | 1777.55
96 | кв.211 замена стояка канализации |  | Июль |  | 1910.39
97 | Замена стояка ГВС кв.2-34 |  | Август |  | 11729
98 | установка каруселей |  | Август |  | 939
99 | установка качелей |  | Август |  | 1296
100 | ремонт межпанельных швов |  | Август |  | 68727
101 | подъезд ремонт освещения |  | Август |  | 1148.77
102 | кв.114 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 2 шт. |  | Август |  | 51
103 | кв.56 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 4 шт. |  | Август |  | 72.15
104 | установка замка на дверь в подвальное помещение |  | Август |  | 163.06
105 | кв.113 прочистка канализации,кв.145 прочистка фильтра на ГВС |  | Август |  | 724.09
106 | кв.118 замена стояка канализации |  | Август |  | 3331.88
107 | кв.148-152 замена стояка ХВ |  | Август |  | 3071.42
108 | кв.168 замена стояка ХВ |  | Август |  | 2956.29
109 | кв.22 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 2 шт. |  | Сентябрь |  | 52.95
110 | подъезд ремонт эл.проводки |  | Сентябрь |  | 3765.86
111 | кв.195 замена стояка ХВ |  | Сентябрь |  | 2448.67
112 | кв.38 замена стояка ХВ |  | Сентябрь |  | 3085.3
113 | кв.77 замена стояка ГВС |  | Сентябрь |  | 3262.49
114 | кв.84 замена подводки отопления |  | Сентябрь |  | 3127.54
115 | кв.143 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 2 шт. |  | Октябрь |  | 59.93
116 | остекление |  | Октябрь |  | 1751
117 | кв.71 ремонт мягкой кровли |  | Октябрь |  | 9877
118 | закладка проемов в подвальном помещении |  | Октябрь |  | 3033
119 | ремонт дымоходных колпаков |  | Октябрь |  | 1664
120 | под.№1,4 замена лежака канализации |  | Октябрь |  | 6415.06
121 | кв.171-175,179 наладка с/отопления |  | Октябрь |  | 1041.68
122 | кв.32 ремонт стояка отопления |  | Октябрь |  | 1644
123 | кв.37 ремонт стояка ГВС |  | Октябрь |  | 1362.21
124 | кв.37 замена стояка канализации |  | Октябрь |  | 3287.99
125 | кв.37 замена стояков ХВС и ГВС |  | Октябрь |  | 3355.09
126 | кв.41 замена стояка ХВ |  | Октябрь |  | 1644
127 | кв.45 замена стояка ХВ |  | Октябрь |  | 3287.99
128 | ремонт освещения площадок |  | Октябрь |  | 1040.65
129 | ремонт щита этажного |  | Октябрь |  | 906.72
130 | кв.166 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 2 шт. |  | Ноябрь |  | 55.11
131 | кв.189 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 4 шт. |  | Ноябрь |  | 77.38
132 | подъезд ремонт эл.проводки |  | Ноябрь |  | 1364.98
133 | подъезд ремонт эл.проводки |  | Ноябрь |  | 1364.98
134 | подвал промывка лежака ХВ |  | Ноябрь |  | 1179.42
135 | под.№2,6 подвал прочистка канализации |  | Ноябрь |  | 4192.24
136 | подвал ремонт ХВ |  | Ноябрь |  | 1179.42
137 | кв.130 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 2 шт. |  | Декабрь |  | 77.55
138 | кв.165 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 4 шт. |  | Декабрь |  | 100.39
139 | слив воды с емкостей |  | Декабрь |  | 532.89
140 | наладка ГВС |  | Декабрь |  | 1186.46
141 | наладка системы ГВС |  | Декабрь |  | 864.53
142 | под.№5,6 подвал прочистка засора канализации |  | Декабрь |  | 1845.08
143 | под.№6 прочистка канализации |  | Декабрь |  | 1251.85
144 | подвал ремонт с/отопления |  | Декабрь |  | 1449.97
145 | подвал ремонт стояка ГВС |  | Декабрь |  | 4643.26
146 | подвал ремонт лежака ГВС,наладка ГВС |  | Декабрь |  | 4641.7
147 | подвал замена вентилей и спускника на ГВС,наладка ГВС |  | Декабрь |  | 4432.41
148 | подвал замена вентиля на ГВС,наладка ГВС |  | Декабрь |  | 3495.4
149 | чердак ремонт ливневой канализации |  | Декабрь |  | 1730.35
150 | кв.109 замена вентиля на ГВС |  | Декабрь |  | 1622.1
151 | кв.119 ремонт ГВС |  | Декабрь |  | 1527.72
152 | кв.142 наладка ГВС |  | Декабрь |  | 2174.01
153 | подвал врезка спускников,наладка ГВС |  | Декабрь |  | 4865.81
154 | кв.155,175 наладка с/отопления |  | Декабрь |  | 3161.57
155 | кв.163 ремонт канализации |  | Декабрь |  | 1625.49
156 | кв.192 замена стояка ХВ |  | Декабрь |  | 3030.79
157 | подвал замена вентиля,наладка с/отопления,кв.178 наладка ГВС |  | Декабрь |  | 4640.42
158 | под.№6 прочистка канализации |  | Декабрь |  | 5403.71
159 | под.№3 подвал прочистка канализации |  | Декабрь |  | 1845.08
160 | кв.92 ремонт стояка ХВ |  | Декабрь |  | 1410.03
| ИТОГО по текущему ремонту общего имущества дома |  |  |  | 573272.08
IV. Расходы Управляющей организации |  |  | 289245.6 | руб
в т.ч. расходы по ОГУП "ТТЭР" составили |  |  | 112160.3951 | руб
V. Финансовый результат по многоквартирному дому
Итого начислено за 2013 год по содержанию и текущему ремонту общего имущества
| дома по договору управления - |  |  |  | 2170505.78 | руб
Оплачено жителями за содержание и текущий ремонт общего имущества
| дома за 2013 год - |  |  |  | 2116233.87 | руб
Задолженность жителей за 2013 год по услуге "содержание и текущий ремонт
общего имущества дома" составила на 01.03.2014г- |  |  |  |  | 54271.91 | руб
Задолженность жителей за 2013 год по коммунальным услугам
составила на 01.03.2014г- |  |  |  |  | 143167.06 | руб
Общая стоимость представленных услуг за 2013 год по управлению, содержанию и текущему
| ремонту общего имущества дома- |  |  |  | 2135887 | руб
VI. Работа Управляющей организации с письменными обращениями собственников.
Виды обращений | Вопросы, поставленные в обращениях |  | Количество поступивших обращений по изложенным вопросам | Меры, предпринимаемые управляющей организацией по вопросам, поставленным в обращениях |  | Количество решенных вопросов
Жалоба | 1) по внутридомовым инженерным сетям |  | 48 | Осмотр, установление причины и устранение ее |  | 45
| 2) по конструктивных элементам здания |  | 18 | Осмотр, установление причины и устранение ее |  | 17
| 3) по температурному режиму,циркуляции ГВС |  | 6 | Осмотр, установление причины и устранение ее |  | 6
Предложения | 1) по проведению общего собрания собственников |  |  | Проведение общего собрания собственников
Заявления | 1) на перерасчет коммунальных услуг при временном отсутствии |  | 11 | Формирование и направление данных в ОГУП "ТТЭР" |  | 11
| 2) выдача списков собственников дома для проведения общего собрания, договора управления |  | 1 | Выдача списков собственников дома для проведения общего собрания с последующим оформлением протокола, договора управления |  | 1
| 3) установка и опломбирование индивидуальных приборов учета |  | 49 | Установка и опломбирование индивидуальных приборов учета |  | 49
| 4) пояснение произведенных расчетов за коммунальные услуги |  | 3 | Пояснение произведенных расчетов за коммунальные услуги со ссылкой на действующее законодательство |  | 3
| 5) рестукторизация задолженности |  | 3 | Оформление реструкторизации задолженности |  | 3
| 6) представление отчетов УО по дому, планов работ, стоимость работ |  | 1 | Представление отчетов УО по дому, планов работ, стоимость работ |  | 1
| 7) внесение изменений в лицевые счета |  | 1 | Формирование и направление данных в ОГУП "ТТЭР" |  | 1
| 8) прочие |  | 4 |  |  | 4
Генеральный директор |  |  |  |  | О.В.Толмачев
Начальник пл.-произв.отдела |  |  |  |  | О.В.Котова