## 1
ОТЧЕТ
о выполнении управляющей организацией договора управления
многоквартирным домом № 13 по улице Новая
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. | [6 empty] | 12
Общая площадь МКД - |  | 5877.1 | кв.м
в том числе | жилые помещения |  | 5877.1 | кв.м
| нежилые помещения |  | 0 | кв.м
Кол-во этажей МКД - |  | 9
Кол-во подъездов в МКД - |  | 3
Кол-во квартир в МКД - |  | 108
Площадь межквартирных лестничных площадок, лестниц- |  |  |  | 796 | кв.м
Площадь подвалов- | 923.6 | кв.м
Площадь придомовой территории- |  |  | 2900 | кв.м
Наличие общедомовых приборов учета в МКД:
Наименование прибора учета |  |  |  | Дата ввода в эксплуатацию
общедомовый прибор учета электрической энергии |  |  |  | 23.07.2013г.
общедомовый прибор учета тепловой энергии |  |  |  | до 2008г.
общедомовый прибор учета холодного водоснабжения |  |  |  | 01.07.2013г.
общедомовый прибор учета горячего водоснабжения |  |  |  | 01.01.2010г.
Количество установленных индивидуальных приборов учета в МКД:
Наименование коммунальной услуги |  | По состоянию на начало отчетного периода |  | По состоянию на конец отчетного периода
Электрическая энергия |  | 84 |  | 106
Холодное водоснабжение |  | 104 |  | 132
Горячее водоснабжение |  | 107 |  | 135
Договор управления МКД: |  | 34 от 15.01.2009г.
Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества дома составила по МКД:
| с 1 января 2013г - |  | 15.01 | руб с 1 кв.м общей площади
| с 1 августа 2013г - |  | 16.81 | руб с 1 кв.м общей площади
I. Оказание коммунальных услуг
Виды оказанных коммунальных услуг | Объем представленных коммунальных услуг за 2013 год | Тариф, руб с 01.01.2013г по 30.06.2013г, с 01.07.2013г по 31.12.2013г | Сумма начисленная за коммуналь- ную услугу, руб | Сумма снижения по различным причинам, руб | Сумма оплаченная потребителем, руб | Величина задолженности потребителей за коммунальную услуга за 2013 год, руб
Электроснабжение,кВт | 125759.5331 | 2.57 | 323202 | -23748.96 | 635273.6 | 7329.7
| 116358.8949 | 2.95 | 343258.74 | -108.48
Теплоснабжение, Гкал | 374.5 | 1328.76 | 497620.6 |  | 805816.58 | 47635.63
| 236.8201 | 1502.54 | 355831.61
Хол.водоснабжение,м3 | 4118.3568 | 14.35 | 59098.42 | -393.91 | 101830.92 | 10550.81
| 3265.2975 | 16.54 | 54008.02 | -330.8
Горячее водоснабжение (вода) ,м3 | 3531.6815 | 14.35 | 50679.63 | -1840.74 | 95761.11 | 13411.52
| 3708.4528 | 16.54 | 61337.81 | -1004.07
Горячее водоснабжение (тепло) ,м3 | 210.1977 | 1328.76 | 279302.29 | -7613.23 | 489454.06 | 67751.74
| 191.3226 | 1502.54 | 287469.84 | -1953.1
Водоотведение,м3 | 7597.5656 | 24.17 | 183633.16 | -804.84 | 346592.84 | 34348.67
| 6793.7245 | 29.36 | 199463.75 | -1350.56
ИТОГО |  |  | 2694905.87 | -39148.69 | 2474729.11 | 181028.07
II. Работы (услуги) по содержанию общего имущества многоквартирного дома
№ п/п | Наименование работ (услуг) |  | Количество выполняемых работ |  | Расходы управляющей организации на выполнение работ(услуг) по содержанию, руб
1 | Содержание помещений общего пользования, в т.ч.подметание полов |  | 6 раз в неделю |  | 36673.104
2 | Уборка придомовой территории |  | 6 раз в неделю |  | 115661.328
3 | Обслуживание газовых сетей |  | 1 раз в год |  | 10461.238
4 | Технический осмотр зданий и инженерного оборудования |  | осенний,весенний по мере необходимости |  | 55714.908
5 | Аварийное обслуживание |  | по мере необходимости, в течении 2 часов с момента получения заявки |  | 70525.2
6 | Содержание и текущий ремонт лифтов |  | ежедневно |  | 189712.788
7 | Вывоз твердых бытовых отходов |  | ежедневно |  | 155449.295
8 | Проверка и ремонт коллективных приборов учета |  | по мере необходимости |  | 17807.613
| ИТОГО по содержанию общего имущества дома |  |  |  | 652005.474
III. Работы по текущему ремонту общего имущества в доме
№ п/п | Наименование работ |  | Дата проведения работ |  | Расходы управляющей организации на выполнение работ руб
1 | кв.26 замена тройника стояка ХВ |  | Январь |  | 1253
2 | кв.92 ремонт ГВС |  | Январь |  | 1516.66
3 | кв.24 замена кранов на стояках ГВС и ХВС |  | Февраль |  | 1620.57
4 | кв.46 замена стояка канализации |  | Февраль |  | 3723.03
5 | подвал замена стояка ХВ |  | Февраль |  | 3552.14
6 | кв.4,8 замена стояка ХВ |  | Февраль |  | 3916.37
7 | ремонт уличного освещения |  | Февраль |  | 558.7
8 | ремонт уличного освещения |  | Февраль |  | 879.27
9 | установка запорного устройства выхода на чердак |  | Март |  | 818
10 | ремонт стояков ГВС и ХВС |  | Март |  | 6202.13
11 | подвал замена врезки на стояке ГВС |  | Март |  | 1493.39
12 | ремонт освещения подвалов |  | Март |  | 1968.78
13 | ремонт щита этажного,замена автоматов |  | Март |  | 584.79
14 | кв.55 наладка системы ГВС |  | Апрель |  | 598.14
15 | кв.66 замена стояка отопления |  | Апрель |  | 3612.07
16 | ремонт освещения подвалов |  | Апрель |  | 4201.98
17 | ремонт уличного освещения |  | Апрель |  | 1060.21
18 | подъезд ремонт эл.проводки |  | Апрель |  | 1181.51
19 | ремонт межпанельных швов,ремонт штукатурки панелей |  | Май |  | 205106
20 | кв.22 замена стояка ХВ |  | Май |  | 3336.82
21 | кв.5 ремонт стояка ХВ и ГВС |  | Май |  | 1786.2
22 | подъезд ремонт освещения |  | Май |  | 2129.33
23 | кв.26 регистрация счетчика ХВ,установка пломбы |  | Май |  | 87.88
24 | Замена стояка ХВС |  | Июнь |  | 10065
25 | кв.35,36 ремонт мягкой кровли |  | Июнь |  | 87303
26 | ремонт межпанельных швов |  | Июнь |  | 61567
27 | закрепление узла учета ХВ |  | Июнь |  | 1372.33
28 | подвал ремонт лежака отопления |  | Июнь |  | 3940.14
29 | ремонт силовой сборки |  | Июль |  | 1982.87
30 | под.№2 ремонт освещения |  | Июль |  | 1648.97
31 | подъезд ремонт освещения |  | Июль |  | 1017.28
32 | кв.35 замена стояка канализации |  | Июль |  | 2166.96
33 | кв.37 ремонт стояка ХВС |  | Июль |  | 1534.92
34 | подъезд ремонт освещения |  | Август |  | 433.39
35 | подъезд ремонт освещения |  | Август |  | 1990.37
36 | кв.91 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 2шт. |  | Август |  | 51
37 | кв.19 замена врезки ХВ |  | Август |  | 3255.76
38 | подвал прочистка канализации |  | Август |  | 326.13
39 | кв.73 замена стояка ХВ |  | Август |  | 3790.69
40 | кв.89 замена кранов на стояках ХВ и ГВС |  | Август |  | 2896.35
41 | кв.44 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 4 шт. |  | Сентябрь |  | 85.06
42 | кв.47 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 2шт. |  | Сентябрь |  | 52.95
43 | ремонт уличного освещения |  | Сентябрь |  | 514.93
44 | кв.41 замена стояка ХВС и ГВС |  | Сентябрь |  | 3329.06
45 | кв.51 замена стояка ХВ |  | Сентябрь |  | 2775.12
46 | кв.8 замена стояка канализации |  | Сентябрь |  | 3354.18
47 | кв.83 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 2шт. |  | Октябрь |  | 59.93
48 | кв.89 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 4 шт. |  | Октябрь |  | 69.89
49 | под.№3 ремонт тамбурной перегородки,укрепление дв.коробки |  | Октябрь |  | 1118
50 | под.№2 остекление подъезда после пожара |  | Октябрь |  | 3848
51 | кв.37,41,45 Замена стояка ХВС и ГВС |  | Октябрь |  | 9323
52 | ремонт стояка отопления |  | Октябрь |  | 1492.33
53 | под.№1 ремонт стояка отопления |  | Октябрь |  | 727.36
54 | под.№3 ремонт лежака ГВС |  | Октябрь |  | 1466.41
55 | кв.15 прочистка фильтра,врезки ХВ |  | Октябрь |  | 3151.99
56 | кв.19 наладка с/отопления |  | Октябрь |  | 493.56
57 | кв.67 ремонт с/отопления |  | Октябрь |  | 1575.99
58 | кв.68 наладка с/отопления |  | Октябрь |  | 274.54
59 | подвал замена стояка ХВ |  | Октябрь |  | 1846.69
60 | под.№3 ремонт выключателя,освещения площадок |  | Октябрь |  | 1040.65
61 | подвал переключение према |  | Октябрь |  | 2081.29
62 | кв.100 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 4 шт. |  | Ноябрь |  | 77.38
63 | кв.102 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 2 шт. |  | Ноябрь |  | 67.42
64 | кв.16 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 4 шт. |  | Ноябрь |  | 77.38
65 | кв.3 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 2 шт. |  | Ноябрь |  | 55.11
66 | кв.4 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 4 шт. |  | Ноябрь |  | 77.38
67 | кв.5 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 4 шт. |  | Ноябрь |  | 65.07
68 | кв.86 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 2 шт. |  | Ноябрь |  | 55.11
69 | кв.11 ввод в эксплуатацию прибора учета эл.энергии |  | Ноябрь |  | 286.33
70 | кв.28 ввод в эксплуатацию прибора учета эл.энергии |  | Ноябрь |  | 498.96
71 | подъезд ремонт эл.проводки |  | Ноябрь |  | 1251.09
72 | под.№3 подключение отопительного прибора |  | Ноябрь |  | 4488.34
73 | под.№3 демонтаж и монтаж отопительного прибора |  | Ноябрь |  | 2182.82
74 | подвал ремонт канализации |  | Ноябрь |  | 795.35
75 | подвал ремонт с/отопления,наладка с/отопления |  | Ноябрь |  | 3421.89
76 | кв.108 наладка с/отопления |  | Ноябрь |  | 2573.11
77 | кв.41 ввод в эксплуатацию счетчиков ХВ и ГВС |  | Ноябрь |  | 609.63
78 | кв.56 замена стояка канализации |  | Ноябрь |  | 5610.92
79 | кв.76 замена стояка ХВ |  | Ноябрь |  | 1675.79
80 | под.№3 кв.105 наладка с/отопления,ремонт канализации |  | Ноябрь |  | 1244.42
81 | кв.6,10,14,18 Замена стояка ХВС и ГВС |  | Декабрь |  | 6983
82 | кв.73 ввод в эксплуатацию прибора учета эл.энергии |  | Декабрь |  | 650.19
83 | ремонт освещения площадок |  | Декабрь |  | 840.11
84 | ремонт освещения площадок |  | Декабрь |  | 566.51
85 | ремонт освещения площадок |  | Декабрь |  | 283.26
86 | кв.104 прочистка вент.канала в ванне |  | Декабрь |  | 1636.02
87 | наладка системы ГВС |  | Декабрь |  | 864.53
88 | под.№2 монтаж отопительного прибора,кв.39 ремонт стояка ГВС |  | Декабрь |  | 1887.02
89 | под.№1 монтаж радиаторов отопления |  | Декабрь |  | 3030.79
90 | под.№1 демонтаж отопительных приборов |  | Декабрь |  | 2388.6
91 | кв.24 ремонт ГВС,наладка ГВС |  | Декабрь |  | 1515.39
92 | кв.3 наладка с/отопления |  | Декабрь |  | 1186.46
93 | кв.47 наладка с/отопления |  | Декабрь |  | 1515.39
94 | кв.55 наладка с/отопления |  | Декабрь |  | 164.65
95 | кв.85 ремонт стояка отопления |  | Декабрь |  | 1708.76
| ИТОГО по текущему ремонту общего имущества дома |  |  |  | 525544.24
IV. Расходы Управляющей организации |  |  | 148102.92 | руб
в т.ч. расходы по ОГУП "ТТЭР" составили |  |  | 55455.6352 | руб
V. Финансовый результат по многоквартирному дому
Итого начислено за 2013 год по содержанию и текущему ремонту общего имущества
| дома по договору управления - |  |  |  | 1110629.2 | руб
Оплачено жителями за содержание и текущий ремонт общего имущества
| дома за 2013 год - |  |  |  | 1046332.74 | руб
Задолженность жителей за 2013 год по услуге "содержание и текущий ремонт
общего имущества дома" составила на 01.03.2014г- |  |  |  |  | 64296.46 | руб
Задолженность жителей за 2013 год по коммунальным услугам
составила на 01.03.2014г- |  |  |  |  | 181028.07 | руб
Общая стоимость представленных услуг за 2013 год по управлению, содержанию и текущему
| ремонту общего имущества дома- |  |  |  | 1325652.634 | руб
VI. Работа Управляющей организации с письменными обращениями собственников.
Виды обращений | Вопросы, поставленные в обращениях |  | Количество поступивших обращений по изложенным вопросам | Меры, предпринимаемые управляющей организацией по вопросам, поставленным в обращениях |  | Количество решенных вопросов
Жалоба | 1) по внутридомовым инженерным сетям |  | 21 | Осмотр, установление причины и устранение ее |  | 18
| 2) по конструктивных элементам здания |  | 10 | Осмотр, установление причины и устранение ее |  | 9
| 3) по температурному режиму,циркуляции ГВС |  | 1 | Осмотр, установление причины и устранение ее |  | 1
Предложения | 1) по проведению общего собрания собственников |  | 2 | Проведение общего собрания собственников |  | 2
Заявления | 1) на перерасчет коммунальных услуг при временном отсутствии |  | 3 | Формирование и направление данных в ОГУП "ТТЭР" |  | 3
| 2) выдача списков собственников дома для проведения общего собрания, договора управления |  |  | Выдача списков собственников дома для проведения общего собрания с последующим оформлением протокола, договора управления
| 3) установка и опломбирование индивидуальных приборов учета |  | 29 | Установка и опломбирование индивидуальных приборов учета |  | 29
| 4) пояснение произведенных расчетов за коммунальные услуги |  | 3 | Пояснение произведенных расчетов за коммунальные услуги со ссылкой на действующее законодательство |  | 3
| 5) рестукторизация задолженности |  |  | Оформление реструкторизации задолженности
| 6) представление отчетов УО по дому, планов работ, стоимость работ |  |  | Представление отчетов УО по дому, планов работ, стоимость работ
| 7) внесение изменений в лицевые счета |  |  | Формирование и направление данных в ОГУП "ТТЭР"
| 8) прочие |  | 4 |  |  | 4
Генеральный директор |  |  |  |  | О.В.Толмачев
Начальник пл.-произв.отдела |  |  |  |  | О.В.Котова