## 1
ОТЧЕТ
о выполнении управляющей организацией договора управления
многоквартирным домом № 7 по улице 9 Пятилетки
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. | [6 empty] | 12
Общая площадь МКД - |  | 9775.9 | кв.м
в том числе | жилые помещения |  | 8280.2 | кв.м
| нежилые помещения |  | 1495.7 | кв.м
Кол-во этажей МКД - |  | 5
Кол-во подъездов в МКД - |  | 14
Кол-во квартир в МКД - |  | 155
Площадь межквартирных лестничных площадок, лестниц- |  |  |  | 1260 | кв.м
Площадь подвалов- | 2637.1 | кв.м
Площадь придомовой территории- |  |  | 8500 | кв.м
Наличие общедомовых приборов учета в МКД:
Наименование прибора учета |  |  |  | Дата ввода в эксплуатацию
общедомовый прибор учета электрической энергии |  |  |  | 26.06.2013г.
общедомовый прибор учета тепловой энергии |  |  |  | 01.11.2012г.
общедомовый прибор учета холодного водоснабжения |  |  |  | 01.10.2013г.
общедомовый прибор учета горячего водоснабжения |  |  |  | 01.01.2010г
Количество установленных индивидуальных приборов учета в МКД:
Наименование коммунальной услуги |  | По состоянию на начало отчетного периода |  | По состоянию на конец отчетного периода
Электрическая энергия |  | 150 |  | 150
Холодное водоснабжение |  | 174 |  | 199
Горячее водоснабжение |  | 174 |  | 199
Договор управления МКД: |  | 305 от 20.12.08г.
Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества дома составила по МКД:
| с 1 января 2013г - |  | 13 | руб с 1 кв.м общей площади
| с 1 августа 2013г - |  | 14.56 | руб с 1 кв.м общей площади
I. Оказание коммунальных услуг
Виды оказанных коммунальных услуг | Объем представленных коммунальных услуг за 2013 год | Тариф, руб с 01.01.2013г по 30.06.2013г, с 01.07.2013г по 31.12.2013г | Сумма начисленная за коммуналь- ную услугу, руб | Сумма снижения по различным причинам, руб | Сумма оплаченная потребителем, руб | Величина задолженности потребителей за коммунальную услуга за 2013 год, руб
Электроснабжение,кВт | 126180.9455 | 2.57 | 324285.03 | -3223.59 | 655706.78 | 26070.05
| 103698.7492 | 2.95 | 305911.31 | 54804.08
Теплоснабжение, Гкал | 491.54 | 1328.76 | 653138.68 |  | 1091215.86 | 36334.77
| 315.74 | 1502.54 | 474411.95
Хол.водоснабжение,м3 | 5584.4084 | 14.35 | 80136.26 | -2976.88 | 145148.86 | 8954.12
| 4748.3833 | 16.54 | 78538.26 | -1594.66
Горячее водоснабжение ,м3 | 4205.042 | 92.84 | 390396.1 | -26878.1 | 704663.26 | 62157.16
| 3995.7512 | 105.3 | 420752.6 | -17450.18
Водоотведение,м3 | 9788.415 | 24.17 | 236585.99 | -8471.75 | 450198.13 | 26470.29
| 8694.7013 | 29.36 | 255276.43 | -6722.25
ИТОГО |  |  | 3219432.61 | -12513.33 | 3046932.89 | 159986.39
II. Работы (услуги) по содержанию общего имущества многоквартирного дома
№ п/п | Наименование работ (услуг) |  | Количество выполняемых работ |  | Расходы управляющей организации на выполнение работ(услуг) по содержанию, руб
1 | Содержание помещений общего пользования, в т.ч.подметание полов |  | 6 раз в неделю |  | 53655.696
2 | Уборка придомовой территории |  | 6 раз в неделю |  | 169909.704
3 | Обслуживание газовых сетей |  | 1 раз в год |  | 14738.756
4 | Технический осмотр зданий и инженерного оборудования |  | осенний,весенний по мере необходимости |  | 98541.072
5 | Аварийное обслуживание |  | по мере необходимости, в течении 2 часов с момента получения заявки |  | 122003.232
6 | Содержание и текущий ремонт лифтов |  | ежедневно
7 | Вывоз твердых бытовых отходов |  | ежедневно |  | 219011.29
8 | Проверка и ремонт коллективных приборов учета |  | по мере необходимости |  | 29620.977
| ИТОГО по содержанию общего имущества дома |  |  |  | 707480.727
III. Работы по текущему ремонту общего имущества в доме
№ п/п | Наименование работ |  | Дата проведения работ |  | Расходы управляющей организации на выполнение работ руб
1 | подвал замена задвижки ХВ |  | Январь |  | 8958.17
2 | прочистка засора канализации |  | Январь |  | 440.02
3 | подвал ремонт лежака ХВ,замена задвижки ХВ |  | Январь |  | 15545.39
4 | подвал ремонт стояка отопления,замена 2-х задвижек |  | Январь |  | 7200.28
5 | подвал прочистка стояка и лежака канализации |  | Январь |  | 5670.11
6 | кв.129,133 наладка стояков отопления,сброс воздуха |  | Январь |  | 3359.62
7 | кв.138 ремонт стояков отолпния |  | Январь |  | 3359.62
8 | подвал прочистка лежака канализации |  | Январь |  | 3228.82
9 | кв.90 ремонт стояка отопления |  | Январь |  | 807.59
10 | подъезд ремонт эл.проводки |  | Январь |  | 3129.4
11 | подвал замена вентилей на стояках отопления |  | Февраль |  | 4199.41
12 | подвал замена стояка канализации |  | Февраль |  | 4822.16
13 | подвал замена стояка канализации |  | Февраль |  | 3114.52
14 | подвал прочистка лежака канализации |  | Февраль |  | 1588.09
15 | подвал прочистка засора канализации |  | Февраль |  | 761.22
16 | кв.25 замена подводки отопления |  | Февраль |  | 2548.31
17 | кв.48 ремонт стояка ГВС |  | Февраль |  | 3406.21
18 | кв.78 прочистка засора стояка канализации |  | Февраль |  | 1430.5
19 | ремонт уличного освещения |  | Февраль |  | 1110.31
20 | кв.87 регистрация счетчика ХВ и ГВС в кол-ве 4 шт.,установка пломб |  | Февраль |  | 123.16
21 | очистка крыши от снега |  | Март |  | 2212
22 | остекление,закрепление накрывных на парапете |  | Март |  | 2988
23 | кв.142 регистрация счетчика ХВ и ГВС в кол-ве 2 шт.,установка пломб в кол-ве 2 шт. |  | Март |  | 67.78
24 | кв.153 регистрация счетчика ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 4 шт. |  | Март |  | 65.35
25 | Замена лежака ХВС |  | Март |  | 116886
26 | Замена лежака канализации |  | Март |  | 11764
27 | подва замена врезки ХВ |  | Март |  | 3574.52
28 | подвал ремонт стояка отопления,замена спускников на стояке |  | Март |  | 3953.96
29 | подвал прочистка лежака канализации |  | Март |  | 2636.59
30 | подвал прочистка лежака канализации |  | Март |  | 4578.48
31 | подвал прочистка лежака канализации |  | Март |  | 3534.69
32 | ремонт освещения подвалов |  | Март |  | 2348.11
33 | подъезд ремонт освещения |  | Март |  | 3972.83
34 | кв.120 ремонт стояка ГВС |  | Апрель |  | 2453.77
35 | кв.14 замена стояка канализации |  | Апрель |  | 5052.14
36 | кв.153 ремонт стояка ГВС |  | Апрель |  | 1989.93
37 | ремонт уличного освещения |  | Апрель |  | 2074.72
38 | подвал закрытие задвижек для гидровлических испытаний отопления |  | Май |  | 1622.03
39 | подвал прочистка лежака канализации |  | Май |  | 4700.09
40 | под.№9 подвал вывод трубы для полива |  | Май |  | 1926.95
41 | подвал вывод трубы для полива |  | Май |  | 3401.5
42 | кв.139 замена стояка канализации |  | Май |  | 4891.49
43 | ремонт силовых сборок |  | Май |  | 1868.39
44 | кв.11 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 4 шт. |  | Май |  | 145.53
45 | кв.27 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 4 шт. |  | Май |  | 125.43
46 | подвал прочистка засора лежака канализации |  | Июнь |  | 661.67
47 | подвал прочистка лежака канализации |  | Июнь |  | 3240.93
48 | кв.153 ремонт стояка канализации |  | Июнь |  | 1800.46
49 | ремонт стояка ливневой канализации |  | Июнь |  | 4684.87
50 | подъезд ремонт эл.проводки |  | Июнь |  | 1739.77
51 | подъезд ремонт эл.проводки |  | Июнь |  | 1739.77
52 | подъезд ремонт эл.проводки |  | Июнь |  | 1739.77
53 | кв.64 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 4 шт. |  | Июнь |  | 111.14
54 | монтаж освещения |  | Июль |  | 824.48
55 | демонтаж кабеля |  | Июль |  | 824.48
56 | под.№1 демонтаж кабеля |  | Июль |  | 412.24
57 | подвал замена 2-х стояков отопления |  | Июль |  | 6263.03
58 | подвал прочистка лежака канализации |  | Июль |  | 3250.93
59 | подвал прочитска лежака канализации |  | Июль |  | 1354.61
60 | кв.137 установка спускника на стояке отопления |  | Июль |  | 3120.72
61 | подъезд ремонт эл.проводки |  | Август |  | 2978.03
62 | кв.145 регистрация счетчика ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 2 шт. |  | Август |  | 51
63 | подвал прочитска лежака канализации |  | Август |  | 4057.18
64 | подвал прочитска лежака и стояка канализации |  | Август |  | 5138.49
65 | подвал прочитска лежака канализации |  | Август |  | 2028.59
66 | кв.124 замена стояка канализации |  | Август |  | 4365.59
67 | кв.140,подвал замена стояка канализации |  | Август |  | 5583.41
68 | ремонт выходного люка на чердак,установка запорного устройства |  | Сентябрь |  | 2347
69 | кв.126 регистрация счетчика ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 2 шт. |  | Сентябрь |  | 42.53
70 | кв.46 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 4 шт. |  | Сентябрь |  | 74.64
71 | кв.65 регистрация счетчиков ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 4 шт. |  | Сентябрь |  | 62.91
72 | ремонт уличного освещения |  | Сентябрь |  | 827.48
73 | подъезд ремонт освещения |  | Сентябрь |  | 944.18
74 | ремонт щита этажного |  | Сентябрь |  | 472.09
75 | ремонт силовой сборки в подъезде |  | Сентябрь |  | 1083.63
76 | ремонт освещения в подъезде |  | Сентябрь |  | 472.09
77 | заполнение системы отопления |  | Сентябрь |  | 788.58
78 | подвал наладка стояков ГВС,сброс воздуха |  | Сентябрь |  | 2718.57
79 | подвал прочистка лежака канализации |  | Сентябрь |  | 2718.57
80 | кв.15 ремонт ГВС |  | Сентябрь |  | 2817.8
81 | кв.50 регистрация счетчика ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 2 шт. |  | Октябрь |  | 49.22
82 | под.№2 ремонт входных ступеней |  | Октябрь |  | 2178
83 | Замена лежака канализации |  | Октябрь |  | 10590
84 | наладка циркуляции отопления |  | Октябрь |  | 547.96
85 | подвал прочистка лежака канализации |  | Октябрь |  | 4657.9
86 | подвал ремонт стояка отопления |  | Октябрь |  | 4221.7
87 | подвал ремонт стояков отопления |  | Октябрь |  | 2219.69
88 | кв.119 замена стояка канализации |  | Октябрь |  | 4290.63
89 | прочистка стояка канализации с крыши до 4 эт. |  | Октябрь |  | 6211.23
90 | подвал ремонт стояков отопления |  | Октябрь |  | 7127.18
91 | подвал наладка стояков отопления |  | Октябрь |  | 1301.91
92 | подвал ремонт стояков отопления |  | Октябрь |  | 4232.6
93 | подвал замена стояка отопления |  | Октябрь |  | 2268.56
94 | кв.5,15,110,143 наладка стояков отопления |  | Октябрь |  | 3743.42
95 | кв.68,110 наладка стояков отопления |  | Октябрь |  | 638.02
96 | кв.9,11,13,15 замена стояка ХВ |  | Октябрь |  | 5861.16
97 | замена автоматов,ремонт щита этажного |  | Октябрь |  | 560.58
98 | кв.67 регистрация счетчика ХВ и ГВС,установка пломб в кол-ве 4 шт. |  | Ноябрь |  | 77.38
99 | под.№6 ремонт силовой сборки |  | Ноябрь |  | 997.91
100 | подвал ремонт лежака канализации |  | Ноябрь |  | 4240.95
101 | подвал прочистка лежака канализации |  | Ноябрь |  | 3578.14
102 | подвал прочистка лежака канализации |  | Ноябрь |  | 1834.14
103 | подвал ремонт стояка ГВС |  | Ноябрь |  | 3834.25
104 | кв.120 ремонт стояка канализации |  | Ноябрь |  | 3578.14
105 | подвал замена запорной арматуры,ремонт стояков отопления |  | Ноябрь |  | 4210.19
106 | кв.26,59,145 наладка стояков отопления,сброс воздуха |  | Ноябрь |  | 1834.14
107 | подвал наладка стояков отопления,сброс воздуха,ремонт с/отопления |  | Ноябрь |  | 3670.97
108 | ремонт уличного освещения |  | Декабрь |  | 718.58
109 | демонтаж пускорегулирующей аппаратуры и установка новой |  | Декабрь |  | 2266.05
110 | ремонт щита этажного |  | Декабрь |  | 1242.3
111 | подвал прочистка лежака канализации |  | Декабрь |  | 1799.74
112 | подвал прочистка лежака канализации |  | Декабрь |  | 2372.92
113 | подвал прочистка лежака и стояка канализации |  | Декабрь |  | 2372.92
114 | подвал наладка стояков ГВС |  | Декабрь |  | 3599.48
115 | подвал ремонт стояка ХВ |  | Декабрь |  | 4175.28
| ИТОГО по текущему ремонту общего имущества дома |  |  |  | 442081.66
IV. Расходы Управляющей организации |  |  | 246352.68 | руб
в т.ч. расходы по ОГУП "ТТЭР" составили |  |  | 72998.7916 | руб
V. Финансовый результат по многоквартирному дому
Итого начислено за 2013 год по содержанию и текущему ремонту общего имущества
| дома по договору управления - |  |  |  | 1433431.67 | руб
Оплачено жителями за содержание и текущий ремонт общего имущества
| дома за 2013 год - |  |  |  | 1377335.69 | руб
Задолженность жителей за 2013 год по услуге "содержание и текущий ремонт
общего имущества дома" составила на 01.03.2014г- |  |  |  |  | 56095.98 | руб
Задолженность жителей за 2013 год покоммунальным услугам
составила на 01.03.2014г- |  |  |  |  | 159986.39 | руб
Общая стоимость представленных услуг за 2013 год по управлению, содержанию и текущему
| ремонту общего имущества дома- |  |  |  | 1395915.067 | руб
VI. Работа Управляющей организации с письменными обращениями собственников.
Виды обращений | Вопросы, поставленные в обращениях |  | Количество поступивших обращений по изложенным вопросам | Меры, предпринимаемые управляющей организацией по вопросам, поставленным в обращениях |  | Количество решенных вопросов
Жалоба | 1) по внутридомовым инженерным сетям |  | 28 | Осмотр, установление причины и устранение ее |  | 26
| 2) по конструктивных элементам здания |  | 15 | Осмотр, установление причины и устранение ее |  | 14
| 3) по температурному режиму,циркуляции ГВС |  | 5 | Осмотр, установление причины и устранение ее |  | 5
Предложения | 1) по проведению общего собрания собственников |  |  | Проведение общего собрания собственников
Заявления | 1) на перерасчет коммунальных услуг при временном отсутствии |  | 28 | Формирование и направление данных в ОГУП "ТТЭР" |  | 28
| 2) выдача списков собственников дома для проведения общего собрания, договора управления |  |  | Выдача списков собственников дома для проведения общего собрания с последующим оформлением протокола, договора управления
| 3) установка и опломбирование индивидуальных приборов учета |  | 14 | Установка и опломбирование индивидуальных приборов учета |  | 14
| 4) пояснение произведенных расчетов за коммунальные услуги |  | 3 | Пояснение произведенных расчетов за коммунальные услуги со ссылкой на действующее законодательство |  | 3
| 5) рестукторизация задолженности |  | 4 | Оформление реструкторизации задолженности |  | 4
| 6) представление отчетов УО по дому, планов работ, стоимость работ |  |  | Представление отчетов УО по дому, планов работ, стоимость работ
| 7) внесение изменений в лицевые счета |  | 1 | Формирование и направление данных в ОГУП "ТТЭР" |  | 1
| 8) прочие |  | 7 |  |  | 7
Генеральный директор |  |  |  |  | О.В.Толмачев
Начальник пл.-произв.отдела |  |  |  |  | О.В.Котова