## 1
ОТЧЕТ
о выполнении управляющей организацией договора управления
многоквартирным домом № 1 по улице Пионерская
за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. | [6 empty] | 12
Общая площадь МКД - |  | 6057.58 | кв.м
в том числе | жилые помещения |  | 5673.48 | кв.м
| нежилые помещения |  | 384.1 | кв.м
Кол-во этажей МКД - |  | 5
Кол-во подъездов в МКД - |  | 6
Кол-во квартир в МКД - |  | 86
Площадь межквартирных лестничных площадок, лестниц- |  |  |  | 713.9 | кв.м
Площадь чердаков- | 2009.3 | кв.м
Площадь подвалов- | 2009.3 | кв.м
Площадь придомовой территории- |  |  | 3300 | кв.м
Наличие общедомовых приборов учета в МКД:
Наименование прибора учета |  |  |  | Дата ввода в эксплуатацию
общедомовый прибор учета электрической энергии |  |  |  | 21.06.2013г
общедомовый прибор учета тепловой энергии |  |  |  | 01.11.2012г
общедомовый прибор учета холодного водоснабжения |  |  |  | 01.12.2013г.
Количество установленных индивидуальных приборов учета в МКД:
Наименование коммунальной услуги |  | По состоянию на начало отчетного периода |  | По состоянию на конец отчетного периода
Электрическая энергия |  | 105 |  | 104
Холодное водоснабжение |  | 47 |  | 56
Договор управления МКД: |  | 335 от 24.12.08г.
Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества дома составила по МКД:
| с 1 января 2014г - |  | 13.66 | руб с 1 кв.м общей площади
| с 1 августа 2014г - |  | 12.08 | руб с 1 кв.м общей площади
| вывоз мусора |  | 2.95 | руб с 1 кв.м общей площади
I. Оказание коммунальных услуг
Виды оказанных коммунальных услуг | Объем представленных коммунальных услуг за 2014 год | Тариф, руб с 01.01.2014г по 30.06.2014г, с 01.07.2014г по 31.12.2014г | Сумма начисленная за коммуналь- ную услугу, руб | Сумма снижения по различным причинам, руб
Электроснабжение,кВт | 103213.0339 | 2.95 | 304478.45 | 1888
| 104225.4528 | 3.07 | 319972.14 | 4015.56
Теплоснабжение, Гкал | 430.14 | 1502.54 | 646302.58
| 275.7399 | 1577.74 | 435045.92 | 737.57
Хол.водоснабжение,м3 | 7695.3555 | 16.54 | 127281.18 | 1313.08
| 7082.1873 | 17.35 | 122875.95 | 367.06
Водоотведение,м3 | 7188.8542 | 26.68 | 191798.63 | 2118.04
| 6831.5693 | 26.68 | 182266.27 | 564.45
ИТОГО |  |  | 2330021.12 | 11003.76
II. Работы (услуги) по содержанию общего имущества многоквартирного дома
№ п/п | Наименование работ (услуг) |  | Количество выполняемых работ |  | Расходы управляющей организации на выполнение работ(услуг) по содержанию, руб
1 | Сухая уборка помещений общего пользования |  | 6 раз в неделю |  | 39487.4208
2 | Уборка придомовой территории |  | 6 раз в неделю |  | 123908.8032
3 | Обслуживание газовых сетей |  | 1 раз в год |  | 10893.0816
4 | Технический осмотр зданий и инженерного оборудования |  | общий:осенний,весенний; частичный и внеочередной - по мере необходимости |  | 61060.4064
5 | Аварийное обслуживание |  | по мере необходимости, в течении 2 часов с момента получения заявки |  | 80686.9656
6 | Содержание и текущий ремонт лифтов |  | ежедневно
7 | Вывоз твердых бытовых отходов |  | ежедневно |  | 93328.746
8 | Проверка и ремонт коллективных приборов учета |  | по мере необходимости |  | 20353.4688
| ИТОГО по содержанию общего имущества дома |  |  |  | 429718.8924
III. Работы по текущему ремонту общего имущества в доме
№ п/п | Наименование работ |  | Дата проведения работ |  | Расходы управляющей организации на выполнение работ руб
1 | Наладка с/отопления |  | Январь |  | 1381.3
2 | ремонт с/отопления в подвале |  | Январь |  | 6033.05
3 | Установка расширительного бачка на чердаке |  | Январь |  | 3030.61
4 | кв.11 замена врезки ХВ |  | Февраль |  | 4718.04
5 | кв.37 ремонт с/отопления |  | Февраль |  | 798.17
6 | кв.3а ремонт подводки отопления |  | Февраль |  | 798.17
7 | кв.71 ремонт стояка отопления |  | Февраль |  | 2158.56
8 | кв.75 отогрев стояка ХВ |  | Февраль |  | 1197.25
9 | кв.76 ремонт стояка отопления |  | Февраль |  | 1591.97
10 | Ремонт лежака отопления на чердаке |  | Март |  | 2143.83
11 | кв.49 ремонт стояка канализации |  | Март |  | 2887
12 | кв.62 замена подводки отопления |  | Март |  | 5618.78
13 | кв.71 ремонт с/отопления, замена сгона и вентиля с/отопления на чердаке |  | Март |  | 4711.31
14 | Ремонт освещения площадок |  | Март |  | 1014.16
15 | Установка воздухосборника, ремонт лежака отполения на чердаке |  | Апрель |  | 5511.7
16 | Ремонт стояка ХВ в перекрытии кв.26 |  | Май |  | 1473.74
17 | Замена стояка ХВ в перекрытии из кв.26 в кв.30 |  | Май |  | 1751.44
18 | Прочистка вент.канала |  | Май |  | 692.08
19 | Ремонт ХВ в подвале |  | Июнь |  | 1348.58
20 | Замена стояка отпления кв.11 с выходом в кв.15 |  | Июнь |  | 3264.99
21 | Ремонт освещения у входа |  | Июнь |  | 677.32
22 | Замена стояка отопления кв.23 |  | Июль |  | 3085.29
23 | Ремонт освещения |  | Июль |  | 2194.49
24 | Ремонт щита этажного, замена автоматов |  | Июль |  | 1570.4
25 | Косметический ремонт подъезда |  | Август |  | 23097
26 | Установка досок объявлений |  | Август |  | 2794
27 | Ремонт стояка канализации в подвале |  | Август |  | 2057.97
28 | кв.26 замена стояка отопления через кв.22 с выходом в кв.18 |  | Август |  | 2743.95
29 | Демонтаж подводки и части стояка отопления кв.26 |  | Август |  | 2743.95
30 | Замена участка стояка канализации в перекрытии кв.73 |  | Август |  | 3504.69
31 | Ремонт освещения площадок |  | Август |  | 558
32 | Ремонт силовой сборки |  | Август |  | 2081.29
33 | Ремонт силовой сборки |  | Август |  | 2081.29
34 | Ремонт лежака отопления на чердаке, установка 2-х воздухосборников |  | Сентябрь |  | 3619.41
35 | Ремонт лежака отопления на чердаке |  | Сентябрь |  | 8246.2
36 | Ремонт лежака отопления на чердаке |  | Сентябрь |  | 23399.83
37 | Ремонт лежака отопления на чердаке |  | Сентябрь |  | 20385.31
38 | Наладка с/отопления |  | Сентябрь |  | 3307.41
39 | Изготовление 2-х воздухосборников |  | Сентябрь |  | 3827.43
40 | Заполнение системы отопления |  | Сентябрь |  | 378.32
41 | Замена стояка отопления кв.72 |  | Сентябрь |  | 1216.37
42 | Замена части лежака отопления на чердаке |  | Сентябрь |  | 15958.96
43 | Ремонт освещения чердака |  | Сентябрь |  | 991.99
44 | Ремонт освещения площадок |  | Сентябрь |  | 534.65
45 | Заполнение системы отопления |  | Октябрь |  | 575.69
46 | Замена стояков отопления кв.46,49 |  | Октябрь |  | 7049.74
47 | Наладка системы отопления кв.51,57 |  | Октябрь |  | 648.17
48 | Замена стояка отопления на площадке 2,3 эт, ремонт стояка отопления 1,4 эт. |  | Октябрь |  | 7187.04
49 | Замена стояка отопления, участка подводки к радиатору отопления кв.53 |  | Октябрь |  | 3524.87
50 | Замена стояков отопления кв.60,61,62 |  | Октябрь |  | 3524.87
51 | Наладка системы отопления кв.70,78,82 |  | Октябрь |  | 368.4
52 | Наладка системы отопления кв.74 |  | Октябрь |  | 683.89
53 | Прочистка вент.канала кв.18 |  | Октябрь |  | 568.15
54 | Ремонт поручней у под. №1 |  | Ноябрь |  | 1753.91
55 | Наладка системы отопления на чердаке |  | Ноябрь |  | 1353.91
56 | Наладка системы отопления кв.32,34,40 |  | Ноябрь |  | 1353.91
57 | Наладка системы отопления кв.32,34,40 |  | Ноябрь |  | 426.66
58 | Наладка системы отопления кв.32,85 |  | Ноябрь |  | 450.17
59 | Замена стояков отопления кв.35,38 |  | Ноябрь |  | 2707.81
60 | Замена стояка канализации кв.53 |  | Ноябрь |  | 2369.69
61 | Ремонт освещения над подъездами |  | Ноябрь |  | 1096.28
62 | Установка замка, фурнитуры |  | Декабрь |  | 1681
63 | Ремонт перекрытия в местах прохода трубопровода кв.26 |  | Декабрь |  | 1219
64 | Замена вентилей системы отопления на чердаке, наладка системы отопления |  | Декабрь |  | 1834.32
65 | Ремонт лежака отопления в подвале, наладка стояков отопления на чердаке, в подвале |  | Декабрь |  | 6867.92
66 | Ремонт стояка канализации кв.26 |  | Декабрь |  | 1766.38
67 | Ремонт стояка канализации кв.26 |  | Декабрь |  | 1737.3
68 | Ремонт эл.проводки |  | Декабрь |  | 1916.67
69 | Очистка кровли от снега, сосулек |  | Декабрь |  | 2625.24
70 | Изготовление лестницы, установка к входу на чердак под. №1 |  | Декабрь |  | 2773.21
71 | Изготовление лестницы, установка к входу на чердак под. №2 |  | Декабрь |  | 6212.64
| ИТОГО по текущему ремонту общего имущества дома |  |  |  | 247457.09
IV. Расходы Управляющей организации |  |  | 247149.264 | руб
в т.ч. расходы по ОГУП "ТТЭР" составили |  |  | 46880.3751 | руб
V. Финансовый результат по многоквартирному дому
Итого начислено за 2014 год по содержанию и текущему ремонту общего имущества
| дома по договору управления - |  |  |  | 884535.38 | руб
Общая стоимость представленных услуг за 2014 год по управлению, содержанию и текущему
| ремонту общего имущества дома- |  |  |  | 924325.2464 | руб
VI. Работа Управляющей организации с письменными обращениями собственников.
Виды обращений | Вопросы, поставленные в обращениях |  | Количество поступивших обращений по изложенным вопросам | Меры, предпринимаемые управляющей организацией по вопросам, поставленным в обращениях |  | Количество решенных вопросов
Жалоба | 1) по внутридомовым инженерным сетям |  | 20 | Осмотр, установление причины и устранение ее |  | 20
| 2) по конструктивных элементам здания |  | 7 | Осмотр, установление причины и устранение ее |  | 7
| 3) по температурному режиму,циркуляции ГВС |  | 2 | Осмотр, установление причины и устранение ее |  | 2
Предложения | 1) по проведению общего собрания собственников |  |  | Проведение общего собрания собственников
Заявления | 1) на перерасчет коммунальных услуг при временном отсутствии |  | 12 | Формирование и направление данных в ОГУП "ТТЭР" |  | 12
| 2) выдача списков собственников дома для проведения общего собрания, договора управления |  | 3 | Выдача списков собственников дома для проведения общего собрания с последующим оформлением протокола, договора управления |  | 3
| 3) установка и опломбирование индивидуальных приборов учета |  | 6 | Установка и опломбирование индивидуальных приборов учета |  | 6
| 4) пояснение произведенных расчетов за коммунальные услуги |  |  | Пояснение произведенных расчетов за коммунальные услуги со ссылкой на действующее законодательство
| 5) рестукторизация задолженности |  | 1 | Оформление реструкторизации задолженности |  | 1
| 6) представление отчетов УО по дому, планов работ, стоимость работ |  | 1 | Представление отчетов УО по дому, планов работ, стоимость работ |  | 1
| 7) внесение изменений в лицевые счета |  | 6 | Формирование и направление данных в ОГУП "ТТЭР" |  | 6
| 8) прочие |  | 10 |  |  | 10
Генеральный директор |  |  |  |  | О.В.Толмачев
Начальник пл.-произв.отдела |  |  |  |  | О.В.Котова