## 1
ОТЧЕТ
о выполнении управляющей организацией договора управления
многоквартирным домом № 48 по улице Октябрьская
за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. | [6 empty] | 12
Общая площадь МКД - |  | 11478 | кв.м
в том числе | жилые помещения |  | 11478 | кв.м
| нежилые помещения |  | 0 | кв.м
Кол-во этажей МКД - |  | 9
Кол-во подъездов в МКД - |  | 6
Кол-во квартир в МКД - |  | 216
Площадь межквартирных лестничных площадок, лестниц- |  |  |  | 798.9 | кв.м
Площадь подвалов- | 1773.9 | кв.м
Площадь придомовой территории- |  |  | 5000 | кв.м
Наличие общедомовых приборов учета в МКД:
Наименование прибора учета |  |  |  | Дата ввода в эксплуатацию
общедомовый прибор учета электрической энергии |  |  |  | 25.08.2013г.
общедомовый прибор учета тепловой энергии |  |  |  | до 2008г.
общедомовый прибор учета холодного водоснабжения |  |  |  | 28.05.2013г.
общедомовый прибор учета горячего водоснабжения |  |  |  | 01.01.2010г.
Количество установленных индивидуальных приборов учета в МКД:
Наименование коммунальной услуги |  | По состоянию на начало отчетного периода |  | По состоянию на конец отчетного периода
Электрическая энергия |  | 204 |  | 207
Холодное водоснабжение |  | 260 |  | 275
Горячее водоснабжение |  | 264 |  | 271
Договор управления МКД: |  | 312 от 22.12.08г.
Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества дома составила по МКД:
| с 1 января 2014г - |  | 16.81 | руб с 1 кв.м общей площади
| с 1 августа 2014г - |  | 12.65 | руб с 1 кв.м общей площади
| вывоз мусора |  | 2.95 | руб с 1 кв.м общей площади
| содер.и тек.ремонт лифтов |  | 2.89 | руб с 1 кв.м общей площади
I. Оказание коммунальных услуг
Виды оказанных коммунальных услуг | Объем представленных коммунальных услуг за 2014 год | Тариф, руб с 01.01.2014г по 30.06.2014г, с 01.07.2014г по 31.12.2014г | Сумма начисленная за коммуналь- ную услугу, руб | Сумма снижения по различным причинам, руб
Электроснабжение,кВт | 194594.2034 | 2.95 | 574052.9 | 547.19
| 194959.9088 | 3.07 | 598526.92 | 3392.35
Теплоснабжение, Гкал | 804.15 | 1502.54 | 1208267.51
| 599.4399 | 1577.74 | 945760.36
Хол.водоснабжение,м3 | 6635.786 | 16.54 | 109755.9 | 283.17
| 7320.411 | 17.35 | 127009.13 | 1423.64
Горячее водоснабжение (вода) ,м3 | 5554.6493 | 16.54 | 91873.9 | 2343.02
| 6011.8427 | 17.35 | 104305.47 | 2620.8
Горячее водоснабжение (тепло) ,м3 | 369.355 | 1502.54 | 554970.72 | 9065.06
| 477.9098 | 1577.74 | 754017.48 | 15562.49
Водоотведение,м3 | 11618.4442 | 26.68 | 309980.09 | 4188.02
| 11788.4921 | 26.68 | 314516.97 | 5699.03
ИТОГО |  |  | 5693037.35 | 45124.77
II. Работы (услуги) по содержанию общего имущества многоквартирного дома
№ п/п | Наименование работ (услуг) |  | Количество выполняемых работ |  | Расходы управляющей организации на выполнение работ(услуг) по содержанию, руб
1 | Сухая уборка помещений общего пользования |  | 6 раз в неделю |  | 75754.8
2 | Уборка придомовой территории |  | 6 раз в неделю |  | 241038
3 | Обслуживание газовых сетей |  | 1 раз в год |  | 22037.76
4 | Технический осмотр зданий и инженерного оборудования |  | общий:осенний,весенний; частичный и внеочередной - по мере необходимости |  | 115698.24
5 | Аварийное обслуживание |  | по мере необходимости, в течении 2 часов с момента получения заявки |  | 146000.16
6 | Содержание и текущий ремонт лифтов |  | ежедневно |  | 216130.74
7 | Вывоз твердых бытовых отходов |  | ежедневно |  | 188813.1
8 | Проверка и ремонт коллективных приборов учета |  | по мере необходимости |  | 38566.08
| ИТОГО по содержанию общего имущества дома |  |  |  | 1044038.88
III. Работы по текущему ремонту общего имущества в доме
№ п/п | Наименование работ |  | Дата проведения работ |  | Расходы управляющей организации на выполнение работ руб
1 | под. №6 прочистка канализации |  | Январь |  | 1380.29
2 | подвал под. №5 ремонт задвижки отопления |  | Январь |  | 1950.13
3 | кв.109 замена стояка ХВ |  | Январь |  | 2550.5
4 | кв.122 ремонт канализации |  | Январь |  | 820.79
5 | кв.37 замена вентиля ХВ |  | Январь |  | 882.13
6 | Ремонт освещения |  | Январь |  | 663.05
7 | Ремонт освещения площадок |  | Январь |  | 1294.72
8 | Слив воды с емкостей |  | Январь |  | 1530.97
9 | Слив воды с емкостей |  | Январь |  | 1607.59
10 | Слив воды с емкостей |  | Январь |  | 2411.38
11 | Слив воды с емкостей |  | Январь |  | 3598.26
12 | кв.1 отогрев стояка ХВ |  | Февраль |  | 485.91
13 | кв.1 отогрев стояка ХВ |  | Февраль |  | 798.17
14 | кв.118 замена стояка канализации |  | Февраль |  | 3754.6
15 | Ремонт ливневой канализации на чердаке |  | Февраль |  | 736.64
16 | Замена лежака канализации в подвале |  | Февраль |  | 2653.02
17 | кв.196 врезка вентилей на ХВ и ГВС, ремонт подводки |  | Февраль |  | 2342.88
18 | кв.63 ремонт канализации |  | Февраль |  | 1485.34
19 | кв.79 замена стояка канализации |  | Февраль |  | 2274.77
20 | Ремонт освещения площадок |  | Февраль |  | 1242.06
21 | Слив воды с емкостей |  | Февраль |  | 771.39
22 | Слив воды с емкостей |  | Февраль |  | 863.3
23 | Слив воды с емкостей |  | Февраль |  | 734.63
24 | Слив воды с емкостей |  | Февраль |  | 385.7
25 | Слив воды с емкостей |  | Февраль |  | 771.39
26 | Слив воды с емкостей |  | Февраль |  | 771.39
27 | Слив воды с емкостей |  | Февраль |  | 385.7
28 | Слив воды с емкостей |  | Март |  | 880.96
29 | Слив воды с емкостей |  | Март |  | 1761.92
30 | Слив воды с емкостей |  | Март |  | 1761.92
31 | Слив воды, разборка водостока, очистка от льда, сборка водостока |  | Март |  | 5285.77
32 | кв.139 ремонт ХВ |  | Март |  | 1983.13
33 | Ремонт стояка ГВС в подвале |  | Март |  | 6770.53
34 | кв.94 наладка стояка ГВС |  | Март |  | 495.78
35 | Ремонт освещения площадок |  | Март |  | 332.34
36 | Замена лежака канализации в подвале |  | Апрель |  | 12673
37 | Замена стояка холодного водоснабжения кв.39-55 |  | Апрель |  | 6315
38 | Ремонт ГВС в подвале |  | Апрель |  | 1402.71
39 | Ремонт стояка ГВС кв.203 |  | Апрель |  | 1807.43
40 | Ремонт стояка ХВ кв.47 |  | Апрель |  | 1698.01
41 | Ремонт лежака ГВС в подвале с выходом в кв.94 |  | Апрель |  | 4437.56
42 | Ремонт стояка ГВС кв.91 |  | Апрель |  | 2255.71
43 | Наладка стояков ГВС кв.94 |  | Апрель |  | 1771.28
44 | Ремонт эл.проводки площадок |  | Апрель |  | 906.72
45 | Ремонт щита этажного |  | Апрель |  | 1040.65
46 | Ремонт стояка канализации кв.109 |  | Май |  | 2947.49
47 | Замена вентиля ХВ на шаровый кран кв.126 |  | Май |  | 736.87
48 | Замена стояка канализации кв.35 |  | Май |  | 1882.33
49 | Изготовление и установка пандуса у входа в подъезд |  | Май |  | 4785.22
50 | Ремонт стояка отопления кв.91 |  | Май |  | 1882.33
51 | Ремонт щита этажного |  | Май |  | 390.24
52 | Ремонт эл.проводки после залива |  | Май |  | 906.72
53 | Ремонт освещения площадок |  | Май |  | 1198.4
54 | Ремонт освещения площадок |  | Май |  | 745.5
55 | Ремонт кровли |  | Июнь |  | 140531
56 | Замена участка ливневой канализации |  | Июнь |  | 4226.66
57 | Ремонт стояка ливневой канализации в чердачном помещении |  | Июнь |  | 3475.37
58 | Ревизия запорной арматуры отопления, ХВ, ГВС, в подвале под№5 |  | Июнь |  | 2697.16
59 | Ревизия запорной арматуры отопления, ХВ, ГВС, в подвале под№1 |  | Июнь |  | 1348.58
60 | Ревизия запорной арматуры отопления, ХВ, ГВС, в подвале под№2 |  | Июнь |  | 2697.16
61 | Наладка циркуляции ГВС кв.110 |  | Июнь |  | 319.54
62 | Наладка циркуляции стояка ГВС кв.142 |  | Июнь |  | 1020.31
63 | Замена участка стояка ХВ кв.156 |  | Июнь |  | 816.25
64 | Наладка циркуляции стояка ГВС кв.212 |  | Июнь |  | 639.07
65 | Замена вентиля ХВ кв.48 |  | Июнь |  | 1278.14
66 | Замена стояка отопления кв.84 |  | Июнь |  | 1632.49
67 | Подключение КБК |  | Июнь |  | 2480.5
68 | Ремонт освещения подвалов |  | Июнь |  | 1683.67
69 | Ремонт перекрытия туалета кв.37 |  | Июль |  | 2115
70 | Замена части лежака отопления в подвале |  | Июль |  | 6690.28
71 | Ревизия запорной арматуры отопления в подвале |  | Июль |  | 1340.92
72 | Замена вентиля ГВС, наладка системы ГВС |  | Июль |  | 1721.37
73 | Прочистка вентиляционной системы в подвале |  | Июль |  | 2548.72
74 | Ревизия запорной арматуры отопления в подвале |  | Июль |  | 1005.69
75 | Замена стояка канализации кв.37 до подвала |  | Июль |  | 4426.22
76 | Ремонт стояков ливневой канализации в подъезде |  | Июль |  | 2548.72
77 | Ревизия запорной арматуры ГВС, замена шаровых кранов в подвале |  | Август |  | 2488.11
78 | Прочистка стояка канализации в подвале |  | Август |  | 1447.59
79 | Прочистка канализации под.№6 |  | Август |  | 1447.59
80 | кв.155 замена стояка ХВ с выходом в кв.159 |  | Август |  | 2538.39
81 | Замена стояка канализации с подвального помещения в кв.183 |  | Август |  | 5025.95
82 | Замена 2-х шаровых кранов ХВ кв.7 |  | Август |  | 1523.2
83 | Замена части лежака канализации в подвале |  | Август |  | 4559.75
84 | Ремонт освещения площадок |  | Август |  | 1045.95
85 | Ремонт освещения площадки |  | Август |  | 485.85
86 | Ремонт эл.проводки после залива |  | Август |  | 906.72
87 | Ремонт эл.проводки после залива |  | Август |  | 2081.29
88 | Замена вентиля и участка стояка ХВ кв.139 |  | Сентябрь |  | 3107.19
89 | Замена стояка ливневой канализации |  | Сентябрь |  | 6014.8
90 | Ремонт стояка канализации кв.161 |  | Сентябрь |  | 1553.59
91 | Замена участка стояка канализхации кв.198 |  | Сентябрь |  | 1996.23
92 | Ремонт стояка канализации кв.25 |  | Сентябрь |  | 1553.59
93 | Ремонт стояка канализации кв.25 |  | Сентябрь |  | 1553.59
94 | Замена стояка отопления кв.37 |  | Сентябрь |  | 1653.7
95 | Замена стояка отопления кв.37 |  | Сентябрь |  | 1653.7
96 | Дератизация подвалов |  | Сентябрь |  | 13304.25
97 | Ремонт полов кв.71 |  | Октябрь |  | 6254
98 | Ремонт потолка в подъезде |  | Октябрь |  | 2269
99 | Наладка системы отопления |  | Октябрь |  | 287.85
100 | Наладка циркуляции системы отопления |  | Октябрь |  | 184.73
101 | Наладка системы отопления кв.202,182,186, 190,198,210,214 |  | Октябрь |  | 341.95
102 | Замена 2-х шаровых кранов в подвале |  | Октябрь |  | 397.05
103 | Наладка системы отопления кв.42,46,54 |  | Октябрь |  | 518.54
104 | Наладка системы отопления кв.44 |  | Октябрь |  | 575.69
105 | Ремонт освещения в тамбуре |  | Октябрь |  | 463.02
106 | Ремонт освещения площадок |  | Октябрь |  | 530.64
107 | Ремонт щита этажного |  | Октябрь |  | 1040.65
108 | Ремонт эл.проводки после залива |  | Октябрь |  | 1282.81
109 | Ремонт эл.проводки после залива |  | Октябрь |  | 520.32
110 | Замена стояка ГВС |  | Ноябрь |  | 9892
111 | Прочистка стояка канализации в подвале |  | Ноябрь |  | 2636.29
112 | Наладка системы ГВС в подвале |  | Ноябрь |  | 1638.94
113 | Прочистка стояка канализации кв.161 |  | Ноябрь |  | 819.47
114 | Наладка системы ГВС кв.178 |  | Ноябрь |  | 1353.91
115 | Замена стояка ГВС кв.203 |  | Ноябрь |  | 3277.88
116 | Ремонт стояка канализации кв.205 |  | Ноябрь |  | 1638.94
117 | Замена 2-х шаровых кранов в подвале |  | Ноябрь |  | 1883.74
118 | Наладка системы отопления кв.207 |  | Ноябрь |  | 426.66
119 | Замена участка стояка канализации кв.207 |  | Ноябрь |  | 2048.14
120 | Наладка системы отопления кв.84,107 |  | Ноябрь |  | 1353.91
121 | Ремонт щита этажного |  | Ноябрь |  | 798.41
122 | Ремонт щита этажного, замена автоматов |  | Ноябрь |  | 566.11
123 | Закрепление колпаков на дымовых трубах |  | Декабрь |  | 683
124 | Замена участка стояка и лежака канализации в подвале |  | Декабрь |  | 2758.18
125 | Ремонт стояка отопления кв.2 |  | Декабрь |  | 1675.04
126 | Прочистка стояка канализации в подвале |  | Декабрь |  | 2039.45
127 | Ремонт стояка ХВ кв.41 |  | Декабрь |  | 1675.04
128 | Замена стояка канализации кв.71 |  | Декабрь |  | 2581.42
129 | Ремонт освещения площадок |  | Декабрь |  | 993.66
130 | Ремонт силовых сборок под. 1,2,3,4,5,6 |  | Декабрь |  | 2095.15
131 | Ремонт освещения над подъездом №3, ремонт освещения площадок |  | Декабрь |  | 1588.15
132 | Ремонт освещения площадок |  | Декабрь |  | 984
133 | Изготовление, установка желобов (устройство металлического водосборника) |  | Декабрь |  | 2727.27
134 | Уборка кровли, очистка приемных корзинок |  | Декабрь |  | 2727.27
| ИТОГО по текущему ремонту общего имущества дома |  |  |  | 416914.35
IV. Расходы Управляющей организации |  |  | 468302.4 | руб
в т.ч. расходы по ОГУП "ТТЭР" составили |  |  | 110012.6046 | руб
V. Финансовый результат по многоквартирному дому
Итого начислено за 2014 год по содержанию и текущему ремонту общего имущества
| дома по договору управления - |  |  |  | 2075709.52 | руб
Общая стоимость представленных услуг за 2014 год по управлению, содержанию и текущему
| ремонту общего имущества дома- |  |  |  | 1929255.63 | руб
VI. Работа Управляющей организации с письменными обращениями собственников.
Виды обращений | Вопросы, поставленные в обращениях |  | Количество поступивших обращений по изложенным вопросам | Меры, предпринимаемые управляющей организацией по вопросам, поставленным в обращениях |  | Количество решенных вопросов
Жалоба | 1) по внутридомовым инженерным сетям |  | 35 | Осмотр, установление причины и устранение ее |  | 35
| 2) по конструктивных элементам здания |  | 17 | Осмотр, установление причины и устранение ее |  | 17
| 3) по температурному режиму,циркуляции ГВС |  | 2 | Осмотр, установление причины и устранение ее |  | 2
Предложения | 1) по проведению общего собрания собственников |  |  | Проведение общего собрания собственников
Заявления | 1) на перерасчет коммунальных услуг при временном отсутствии |  | 7 | Формирование и направление данных в ОГУП "ТТЭР" |  | 7
| 2) выдача списков собственников дома для проведения общего собрания, договора управления |  |  | Выдача списков собственников дома для проведения общего собрания с последующим оформлением протокола, договора управления
| 3) установка и опломбирование индивидуальных приборов учета |  | 21 | Установка и опломбирование индивидуальных приборов учета |  | 21
| 4) пояснение произведенных расчетов за коммунальные услуги |  |  | Пояснение произведенных расчетов за коммунальные услуги со ссылкой на действующее законодательство
| 5) рестукторизация задолженности |  | 1 | Оформление реструкторизации задолженности |  | 1
| 6) представление отчетов УО по дому, планов работ, стоимость работ |  |  | Представление отчетов УО по дому, планов работ, стоимость работ
| 7) внесение изменений в лицевые счета |  | 2 | Формирование и направление данных в ОГУП "ТТЭР" |  | 2
| 8) прочие |  | 5 |  |  | 5
Генеральный директор |  |  |  |  | О.В.Толмачев
Начальник пл.-произв.отдела |  |  |  |  | О.В.Котова