## 1
ОТЧЕТ
о выполнении управляющей организацией договора управления
многоквартирным домом № 13 по улице Новая
за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. | [6 empty] | 12
Общая площадь МКД - |  | 5877.1 | кв.м
в том числе | жилые помещения |  | 5877.1 | кв.м
| нежилые помещения |  | 0 | кв.м
Кол-во этажей МКД - |  | 9
Кол-во подъездов в МКД - |  | 3
Кол-во квартир в МКД - |  | 108
Площадь межквартирных лестничных площадок, лестниц- |  |  |  | 796 | кв.м
Площадь подвалов- | 923.6 | кв.м
Площадь придомовой территории- |  |  | 2900 | кв.м
Наличие общедомовых приборов учета в МКД:
Наименование прибора учета |  |  |  | Дата ввода в эксплуатацию
общедомовый прибор учета электрической энергии |  |  |  | 23.07.2013г.
общедомовый прибор учета тепловой энергии |  |  |  | до 2008г.
общедомовый прибор учета холодного водоснабжения |  |  |  | 01.07.2013г.
общедомовый прибор учета горячего водоснабжения |  |  |  | 01.01.2010г.
Количество установленных индивидуальных приборов учета в МКД:
Наименование коммунальной услуги |  | По состоянию на начало отчетного периода |  | По состоянию на конец отчетного периода
Электрическая энергия |  | 106 |  | 105
Холодное водоснабжение |  | 132 |  | 138
Горячее водоснабжение |  | 135 |  | 132
Договор управления МКД: |  | 34 от 15.01.2009г.
Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества дома составила по МКД:
| с 1 января 2014г - |  | 16.81 | руб с 1 кв.м общей площади
| с 1 августа 2014г - |  | 12.65 | руб с 1 кв.м общей площади
| вывоз мусора |  | 2.95 | руб с 1 кв.м общей площади
| содер.и тек.ремонт лифтов |  | 2.89 | руб с 1 кв.м общей площади
I. Оказание коммунальных услуг
Виды оказанных коммунальных услуг | Объем представленных коммунальных услуг за 2014 год | Тариф, руб с 01.01.2014г по 30.06.2014г, с 01.07.2014г по 31.12.2014г | Сумма начисленная за коммуналь- ную услугу, руб | Сумма снижения по различным причинам, руб
Электроснабжение,кВт | 104912.7356 | 2.95 | 309492.57 | -8872.44
| 102553.0261 | 3.07 | 314837.79 | -254.81
Теплоснабжение, Гкал | 347.9459 | 1502.54 | 522802.57 | 915.3
| 264.9799 | 1577.74 | 418069.43
Хол.водоснабжение,м3 | 2931.2926 | 16.54 | 48483.58 | 356.91
| 3371.7539 | 17.35 | 58499.93 | 1025.54
Горячее водоснабжение (вода) ,м3 | 3498.7908 | 16.54 | 57870 | 491.74
| 3951.2277 | 17.35 | 68553.8 | 786.06
Горячее водоснабжение (тепло) ,м3 | 194.58 | 1502.54 | 292364.16 | -0.03
| 209.5856 | 1577.74 | 330671.6 | 3947.74
Водоотведение,м3 | 6296.3714 | 26.68 | 167987.19 | 1494.3
| 6719.0011 | 26.68 | 179262.95 | 2404.09
ИТОГО |  |  | 2768895.57 | 2294.4
II. Работы (услуги) по содержанию общего имущества многоквартирного дома
№ п/п | Наименование работ (услуг) |  | Количество выполняемых работ |  | Расходы управляющей организации на выполнение работ(услуг) по содержанию, руб
1 | Сухая уборка помещений общего пользования |  | 6 раз в неделю |  | 38788.86
2 | Уборка придомовой территории |  | 6 раз в неделю |  | 123419.1
3 | Обслуживание газовых сетей |  | 1 раз в год |  | 11284.032
4 | Технический осмотр зданий и инженерного оборудования |  | общий:осенний,весенний; частичный и внеочередной - по мере необходимости |  | 59241.168
5 | Аварийное обслуживание |  | по мере необходимости, в течении 2 часов с момента получения заявки |  | 74756.712
6 | Содержание и текущий ремонт лифтов |  | ежедневно |  | 110665.793
7 | Вывоз твердых бытовых отходов |  | ежедневно |  | 96678.295
8 | Проверка и ремонт коллективных приборов учета |  | по мере необходимости |  | 19747.056
| ИТОГО по содержанию общего имущества дома |  |  |  | 534581.016
III. Работы по текущему ремонту общего имущества в доме
№ п/п | Наименование работ |  | Дата проведения работ |  | Расходы управляющей организации на выполнение работ руб
1 | кв.28 ввод в эксплуатацию прибора учета эл.энергии |  | корректировка за Ноябрь 2013 год |  | -498.96
2 | кв.76 наладка ХВ |  | Январь |  | 1265.52
3 | Ремонт освещения площадок |  | Январь |  | 1139.96
4 | Ремонт освещения площадок |  | Январь |  | 906.72
5 | под. №3 отогрев ливневой канализации |  | Январь |  | 2698.69
6 | Слив воды с емкостей |  | Январь |  | 803.79
7 | кв.91 замена стояков ХВС и ГВС |  | Февраль |  | 2793.59
8 | Установка выключателя в тамбуре подъезда |  | Февраль |  | 906.72
9 | Ремонт электропроводки в подъезде |  | Февраль |  | 906.72
10 | Ремонт освещения площадок |  | Февраль |  | 708.72
11 | Слив воды с емкостей |  | Февраль |  | 385.7
12 | Установка дверного блока |  | Март |  | 11883
13 | Слив воды с емкостей |  | Март |  | 1761.92
14 | Ремонт стояка ГВС в подвале с выходом в кв.1 |  | Март |  | 5260.64
15 | Ремонт канализации в подвале |  | Март |  | 721.2
16 | Ремонт стояка ХВ в подвале |  | Март |  | 1761.8
17 | Ремонт освещения площадок |  | Март |  | 798.6
18 | Прочистка вент.шахты в подвале |  | Март |  | 657.25
19 | Установка 4-х досок объявлений |  | Апрель |  | 1897
20 | Замена участка стояка ХВ с выходом в кв.17 |  | Апрель |  | 3470.76
21 | Ремонт стояка ГВС в подвале |  | Апрель |  | 3224.29
22 | Переврезка стояковГВС и замена вентилей в подвале и на чердаке |  | Апрель |  | 9778.97
23 | Ремонт стояка канализации в подвале |  | Апрель |  | 3171.45
24 | Ремонт освещения площадок |  | Апрель |  | 750
25 | Ремонт щита этажного |  | Апрель |  | 732.72
26 | Переврезка стояка ГВС с заменой участка стояка в подвале |  | Май |  | 3212.51
27 | Замена стояка холодного водоснабжения |  | Май |  | 6015
28 | Ремонт освещения в подъезде |  | Май |  | 922.14
29 | Ремонт ливневой канализации на чердаке |  | Июнь |  | 1518.98
30 | Замена стояка ХВ кв.96 с выходом в кв.92,100 |  | Июнь |  | 2244.68
31 | Ремонт эл.проводки в щите этажном |  | Июнь |  | 1317.54
32 | Ремонт освещения площадок |  | Июнь |  | 538.44
33 | Ремонт стояков ливневой канализации на чердаке |  | Июль |  | 1287.21
34 | Прочистка ливневой канализации на чердаке, врезка крана |  | Июль |  | 3909.33
35 | Ремонт стояка ХВ кв.77 |  | Июль |  | 1207.8
36 | Замена стояка ХВ кв.77 |  | Июль |  | 1207.8
37 | Замена вентиля на стояке ХВ |  | Июль |  | 2415.59
38 | Прочистка ливневой канализациив подвале |  | Июль |  | 2313.97
39 | Замена стояка отопления в подвале, установка спускников |  | Июль |  | 2755.08
40 | Замена вентилей на системе отопления в подвале |  | Июль |  | 1439.19
41 | Замена стояка отопления кв.95 |  | Июль |  | 2415.59
42 | Изоляция уличной эл.коробки |  | Июль |  | 502.19
43 | Ремонт силовой сборки |  | Июль |  | 553.16
44 | Ремонт освещения площадок |  | Июль |  | 906.72
45 | Ремонт освещения перед входом |  | Июль |  | 453.36
46 | Ремонт освещения площадок |  | Июль |  | 738.48
47 | Ремонт козырьков над входами в подъезды |  | Август |  | 18238
48 | кв.18 замена стояка отопления с выходом в кв.14 |  | Август |  | 3450.61
49 | Установка фонарей уличного освещения |  | Август |  | 3417.15
50 | Ремонт ливневой канализации у под. №1,2,3 |  | Сентябрь |  | 2490.32
51 | Заполнение системы отопления |  | Сентябрь |  | 641.7
52 | Замена участка стояка отопления кв.1 |  | Сентябрь |  | 1553.59
53 | Замена стояков ГВС и ХВ кв.19 |  | Сентябрь |  | 3107.19
54 | Замена участка стояка отопления кв.36 |  | Сентябрь |  | 1553.59
55 | Ремонт освещения площадок |  | Сентябрь |  | 573.4
56 | Ремонт парапетной стены кв.86 |  | Октябрь |  | 3466
57 | Наладка циркуляции системы отопления |  | Октябрь |  | 184.73
58 | Замена 2-х шаровых кранов системы отопления в подвале |  | Октябрь |  | 3311.49
59 | Наладка системы отопления кв.68-70,80 |  | Октябрь |  | 683.89
60 | Наладка стояков отопления с кв.74 по 90 |  | Октябрь |  | 341.95
61 | Замена стояка ХВ кв.98,102 |  | Октябрь |  | 1367.79
62 | Остекление подъездов |  | Ноябрь |  | 1654
63 | Замена участка стояка ХВ кв.38 |  | Ноябрь |  | 1638.94
64 | Замена вентиля на стояке ГВС кв.5 |  | Ноябрь |  | 676.95
65 | Замена шарового крана в подвале |  | Ноябрь |  | 1519.51
66 | Замена участка стояка ХВ кв.90 |  | Ноябрь |  | 1638.94
67 | Ремонт освещения площадок |  | Ноябрь |  | 810.12
68 | Ремонт освещения площадок |  | Ноябрь |  | 810.12
69 | Наладка системы отопления в подвале |  | Декабрь |  | 460.09
70 | Замена вентилей на стояках ГВС и ХВ кв.56 |  | Декабрь |  | 1675.04
71 | Замена участка лежака отопления в подвале |  | Декабрь |  | 2448.83
| ИТОГО по текущему ремонту общего имущества дома |  |  |  | 153475.47
IV. Расходы Управляющей организации |  |  | 239785.68 | руб
в т.ч. расходы по ОГУП "ТТЭР" составили |  |  | 56284.1731 | руб
V. Финансовый результат по многоквартирному дому
Итого начислено за 2014 год по содержанию и текущему ремонту общего имущества
| дома по договору управления - |  |  |  | 1061965.53 | руб
Общая стоимость представленных услуг за 2014 год по управлению, содержанию и текущему
| ремонту общего имущества дома- |  |  |  | 927842.166 | руб
VI. Работа Управляющей организации с письменными обращениями собственников.
Виды обращений | Вопросы, поставленные в обращениях |  | Количество поступивших обращений по изложенным вопросам | Меры, предпринимаемые управляющей организацией по вопросам, поставленным в обращениях |  | Количество решенных вопросов
Жалоба | 1) по внутридомовым инженерным сетям |  | 15 | Осмотр, установление причины и устранение ее |  | 15
| 2) по конструктивных элементам здания |  | 18 | Осмотр, установление причины и устранение ее |  | 18
| 3) по температурному режиму,циркуляции ГВС |  | 5 | Осмотр, установление причины и устранение ее |  | 5
Предложения | 1) по проведению общего собрания собственников |  |  | Проведение общего собрания собственников
Заявления | 1) на перерасчет коммунальных услуг при временном отсутствии |  |  | Формирование и направление данных в ОГУП "ТТЭР"
| 2) выдача списков собственников дома для проведения общего собрания, договора управления |  |  | Выдача списков собственников дома для проведения общего собрания с последующим оформлением протокола, договора управления
| 3) установка и опломбирование индивидуальных приборов учета |  | 40 | Установка и опломбирование индивидуальных приборов учета |  | 40
| 4) пояснение произведенных расчетов за коммунальные услуги |  | 1 | Пояснение произведенных расчетов за коммунальные услуги со ссылкой на действующее законодательство |  | 1
| 5) рестукторизация задолженности |  | 1 | Оформление реструкторизации задолженности |  | 1
| 6) представление отчетов УО по дому, планов работ, стоимость работ |  | 1 | Представление отчетов УО по дому, планов работ, стоимость работ |  | 1
| 7) внесение изменений в лицевые счета |  | 3 | Формирование и направление данных в ОГУП "ТТЭР" |  | 3
| 8) прочие |  | 7 |  |  | 7
Генеральный директор |  |  |  |  | О.В.Толмачев
Начальник пл.-произв.отдела |  |  |  |  | О.В.Котова