## 1
ОТЧЕТ
о выполнении управляющей организацией договора управления
многоквартирным домом № 2а по улице Колхозная
за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. | [6 empty] | 12
Общая площадь МКД - |  | 3994.8 | кв.м
в том числе | жилые помещения |  | 3994.8 | кв.м
| нежилые помещения |  | 0 | кв.м
Кол-во этажей МКД - |  | 5
Кол-во подъездов в МКД - |  | 6
Кол-во квартир в МКД - |  | 87
Площадь межквартирных лестничных площадок, лестниц- |  |  |  | 500 | кв.м
Площадь подвалов- | 1208 | кв.м
Площадь придомовой территории- |  |  | 3600 | кв.м
Наличие общедомовых приборов учета в МКД:
Наименование прибора учета |  |  |  | Дата ввода в эксплуатацию
общедомовый прибор учета электрической энергии |  |  |  | 01.01.2010г.
общедомовый прибор учета тепловой энергии |  |  |  | 01.10.2008г.
общедомовый прибор учета холодного водоснабжения |  |  |  | 01.11.2009г.
общедомовый прибор учета горячего водоснабжения |  |  |  | 01.01.2010г.
Количество установленных индивидуальных приборов учета в МКД:
Наименование коммунальной услуги |  | По состоянию на начало отчетного периода |  | По состоянию на конец отчетного периода
Электрическая энергия |  | 85 |  | 85
Холодное водоснабжение |  | 114 |  | 115
Горячее водоснабжение |  | 74 |  | 72
Договор управления МКД: |  | 310 от 22.12.08г.
Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества дома составила по МКД:
| с 1 января 2014г - |  | 14.56 | руб с 1 кв.м общей площади
| с 1 августа 2014г - |  | 13.07 | руб с 1 кв.м общей площади
| вывоз мусора |  | 2.95 | руб с 1 кв.м общей площади
I. Оказание коммунальных услуг
Виды оказанных коммунальных услуг | Объем представленных коммунальных услуг за 2014 год | Тариф, руб с 01.01.2014г по 30.06.2014г, с 01.07.2014г по 31.12.2014г | Сумма начисленная за коммуналь- ную услугу, руб | Сумма снижения по различным причинам, руб
Электроснабжение,кВт | 67952.9797 | 2.95 | 200461.29 | 1938.15
| 68347.9902 | 3.07 | 209828.33 | 2124.44
Теплоснабжение, Гкал | 299.91 | 1502.54 | 450626.7
| 206.5999 | 1577.74 | 325960.99
Хол.водоснабжение,м3 | 3137.8501 | 16.54 | 51900.04 | 28553
| 3127.8732 | 17.35 | 54268.6 | 1452.25
Горячее водоснабжение (вода) ,м3 | 1894.7189 | 16.54 | 31338.65
| 2010.2081 | 17.35 | 34877.11 | -165.86
Горячее водоснабжение (тепло) ,м3 | 111.9223 | 1502.54 | 168167.74
| 118.7411 | 1577.74 | 187342.59 | -890.97
Водоотведение,м3 | 4737.3752 | 26.68 | 126393.17 | 509.64
| 4969.3639 | 26.68 | 132582.63 | -241.12
ИТОГО |  |  | 1973747.84 | 33279.53
II. Работы (услуги) по содержанию общего имущества многоквартирного дома
№ п/п | Наименование работ (услуг) |  | Количество выполняемых работ |  | Расходы управляющей организации на выполнение работ(услуг) по содержанию, руб
1 | Сухая уборка помещений общего пользования |  | 6 раз в неделю |  | 27803.808
2 | Уборка придомовой территории |  | 6 раз в неделю |  | 87246.432
3 | Обслуживание газовых сетей |  | 1 раз в год |  | 7670.016
4 | Технический осмотр зданий и инженерного оборудования |  | общий:осенний,весенний; частичный и внеочередной - по мере необходимости |  | 40267.584
5 | Аварийное обслуживание |  | по мере необходимости, в течении 2 часов с момента получения заявки |  | 53210.736
6 | Содержание и текущий ремонт лифтов |  | ежедневно
7 | Вывоз твердых бытовых отходов |  | ежедневно |  | 65714.46
8 | Проверка и ремонт коллективных приборов учета |  | по мере необходимости |  | 13422.528
| ИТОГО по содержанию общего имущества дома |  |  |  | 295335.564
III. Работы по текущему ремонту общего имущества в доме
№ п/п | Наименование работ |  | Дата проведения работ |  | Расходы управляющей организации на выполнение работ руб
1 | Прочистка лежака канализации в подвале |  | Январь |  | 5214.32
2 | Замена стояка отопления в подвале |  | Январь |  | 3933.97
3 | Ремонт задвижек отопления |  | Январь |  | 5214.32
4 | Замена стояка канализации в подвале |  | Январь |  | 2940.36
5 | Ремонт силовой сборки |  | Январь |  | 1508.4
6 | Ремонт задвижки отопления в подвале |  | Февраль |  | 1596.34
7 | Замена стояка отопления в подвале |  | Февраль |  | 3179.91
8 | Прочистка стояка канализации в подвале |  | Февраль |  | 2359.02
9 | Прочистка лежака канализации в подвале |  | Февраль |  | 4249.38
10 | Прочистка лежака канализации в подвале |  | Февраль |  | 3887.26
11 | Прочистка лежака канализации в подвале |  | Февраль |  | 3887.26
12 | Ремонт электропроводки в подъезде |  | Февраль |  | 2212.65
13 | Очистка крыши от снега и сосулек |  | Февраль |  | 1469.26
14 | Ремонт стояка отопления в подвале |  | Март |  | 5958.46
15 | Прочистка засора лежака канализации в подвале |  | Март |  | 2976.89
16 | Ремонт канализации в подвале |  | Март |  | 1652.51
17 | Прочистка стояка канализации в подвале |  | Март |  | 4629.4
18 | кв.21 замена стояка канализации |  | Март |  | 4629.4
19 | кв.57 ремонт и прочистка врезки ХВ |  | Март |  | 4629.4
20 | Прочистка лежака канализации в подвале |  | Апрель |  | 2805.41
21 | Замена стояка канализации в подвале под.№1 |  | Апрель |  | 5069.31
22 | Ремонт щита этажного, замена автоматов |  | Апрель |  | 831.91
23 | Ремонт освещения площадок |  | Апрель |  | 1586.43
24 | Прочистка стояка канализации в подвале |  | Май |  | 3340.45
25 | Замена задвижки отопления в подвале |  | Май |  | 6334.31
26 | Ремонт щита этажного, замена автоматов |  | Май |  | 1386.72
27 | Ремонт освещения площадок |  | Май |  | 501.6
28 | Ремонт кровли |  | Июнь |  | 203290
29 | Замена лежака отопления подъезды №1,6 |  | Июнь |  | 101051
30 | Прочистка засора канализации в подвале |  | Июнь |  | 2897.08
31 | Закрепление лежаков отопления в подвале |  | Июнь |  | 5412.29
32 | Прочистка врезки ХВ кв.72 |  | Июнь |  | 2412.45
33 | Ремонт освещения подвалов |  | Июнь |  | 1363.92
34 | Ремонт щита этажного, замена автоматов |  | Июнь |  | 943.52
35 | Ремонт щита этажного, замена автоматов |  | Июнь |  | 1149.74
36 | Изоляция лежаков отопления |  | Июль |  | 17224
37 | Ремонт 4-х задвижек отопления на элеваторном узлу в подвале |  | Июль |  | 3889.64
38 | Прочистка врезки ХВ от стояка кв.72 |  | Июль |  | 3945.43
39 | Прочистка врезки ХВ кв.72 |  | Июль |  | 1207.8
40 | Пробивка вентиляционного отверстия в подвальном помещении |  | Июль |  | 567.96
41 | Ремонт кровли |  | Сентябрь |  | 4114
42 | Замена стояка отопления в подвале |  | Сентябрь |  | 3135.02
43 | Прочистка ливневой канализации |  | Сентябрь |  | 2532.08
44 | Наладка циркуляции ГВС в подвале |  | Сентябрь |  | 2280.69
45 | Ремонт эл.проводки |  | Сентябрь |  | 1152.23
46 | Ремонт освещения над подъездом |  | Сентябрь |  | 537.37
47 | Ремонт щита этажного |  | Сентябрь |  | 1185.4
48 | Устройство вентканала из полиэтиленовых труб |  | Октябрь |  | 14050
49 | Ремонт кровли |  | Октябрь |  | 69661
50 | Замена части лежака отопления в подвале |  | Октябрь |  | 3709.89
51 | Ремонт задвижек отопления в подвале |  | Октябрь |  | 2430.64
52 | Пробивка 2-х отверстий в подвальном помещении для вывода вентиляциооного короба |  | Октябрь |  | 1136.31
53 | Остекление подъездов |  | Ноябрь |  | 1742
54 | Прочистка стояка канализации в подвале |  | Ноябрь |  | 2405.98
55 | Замена стояка канализации кв.47 |  | Ноябрь |  | 4078.17
56 | Наладка стояков отопления в подвале |  | Ноябрь |  | 608.14
57 | Ремонт стояка ливневой канализации |  | Ноябрь |  | 3355.57
58 | Замена стояка канализации кв.87 |  | Ноябрь |  | 3074.46
59 | Замена части ливневой канализации |  | Ноябрь |  | 3248.34
60 | Замена 2-х задвижек отопления в подвале |  | Декабрь |  | 7732.66
61 | Замена стояка ГВС кв.39 |  | Декабрь |  | 4472.65
62 | Замена стояка канализации кв.61,64 |  | Декабрь |  | 4061.03
63 | Ремонт щита этажного |  | Декабрь |  | 906.72
64 | Очистка кровли от мусора,очистка ливневой канализации |  | Декабрь |  | 1263.23
| ИТОГО по текущему ремонту общего имущества дома |  |  |  | 576213.06
IV. Расходы Управляющей организации |  |  | 162987.84 | руб
в т.ч. расходы по ОГУП "ТТЭР" составили |  |  | 35414.9556 | руб
V. Финансовый результат по многоквартирному дому
Итого начислено за 2014 год по содержанию и текущему ремонту общего имущества
| дома по договору управления - |  |  |  | 668206.71 | руб
Общая стоимость представленных услуг за 2014 год по управлению, содержанию и текущему
| ремонту общего имущества дома- |  |  |  | 1034536.464 | руб
VI. Работа Управляющей организации с письменными обращениями собственников.
Виды обращений | Вопросы, поставленные в обращениях |  | Количество поступивших обращений по изложенным вопросам | Меры, предпринимаемые управляющей организацией по вопросам, поставленным в обращениях |  | Количество решенных вопросов
Жалоба | 1) по внутридомовым инженерным сетям |  | 15 | Осмотр, установление причины и устранение ее |  | 15
| 2) по конструктивных элементам здания |  | 13 | Осмотр, установление причины и устранение ее |  | 13
| 3) по температурному режиму,циркуляции ГВС |  |  | Осмотр, установление причины и устранение ее
Предложения | 1) по проведению общего собрания собственников |  |  | Проведение общего собрания собственников
Заявления | 1) на перерасчет коммунальных услуг при временном отсутствии |  | 5 | Формирование и направление данных в ОГУП "ТТЭР" |  | 5
| 2) выдача списков собственников дома для проведения общего собрания, договора управления |  |  | Выдача списков собственников дома для проведения общего собрания с последующим оформлением протокола, договора управления
| 3) установка и опломбирование индивидуальных приборов учета |  | 14 | Установка и опломбирование индивидуальных приборов учета |  | 14
| 4) пояснение произведенных расчетов за коммунальные услуги |  |  | Пояснение произведенных расчетов за коммунальные услуги со ссылкой на действующее законодательство
| 5) рестукторизация задолженности |  | 1 | Оформление реструкторизации задолженности |  | 1
| 6) представление отчетов УО по дому, планов работ, стоимость работ |  |  | Представление отчетов УО по дому, планов работ, стоимость работ
| 7) внесение изменений в лицевые счета |  | 1 | Формирование и направление данных в ОГУП "ТТЭР" |  | 1
| 8) прочие |  | 5 |  |  | 5
Генеральный директор |  |  |  |  | О.В.Толмачев
Начальник пл.-произв.отдела |  |  |  |  | О.В.Котова