## 1
ОТЧЕТ
о выполнении управляющей организацией договора управления
многоквартирным домом № 7 по улице 9 Пятилетки
за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. | [6 empty] | 12
Общая площадь МКД - |  | 9775.9 | кв.м
в том числе | жилые помещения |  | 8280.2 | кв.м
| нежилые помещения |  | 1495.7 | кв.м
Кол-во этажей МКД - |  | 5
Кол-во подъездов в МКД - |  | 14
Кол-во квартир в МКД - |  | 155
Площадь межквартирных лестничных площадок, лестниц- |  |  |  | 1260 | кв.м
Площадь подвалов- | 2637.1 | кв.м
Площадь придомовой территории- |  |  | 8500 | кв.м
Наличие общедомовых приборов учета в МКД:
Наименование прибора учета |  |  |  | Дата ввода в эксплуатацию
общедомовый прибор учета электрической энергии |  |  |  | 26.06.2013г.
общедомовый прибор учета тепловой энергии |  |  |  | 01.11.2012г.
общедомовый прибор учета холодного водоснабжения |  |  |  | 01.10.2013г.
общедомовый прибор учета горячего водоснабжения |  |  |  | 01.01.2010г
Количество установленных индивидуальных приборов учета в МКД:
Наименование коммунальной услуги |  | По состоянию на начало отчетного периода |  | По состоянию на конец отчетного периода
Электрическая энергия |  | 150 |  | 153
Холодное водоснабжение |  | 199 |  | 215
Горячее водоснабжение |  | 199 |  | 202
Договор управления МКД: |  | 305 от 20.12.08г.
Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества дома составила по МКД:
| с 1 января 2014г - |  | 14.56 | руб с 1 кв.м общей площади
| с 1 августа 2014г - |  | 13.07 | руб с 1 кв.м общей площади
| вывоз мусора |  | 2.95 | руб с 1 кв.м общей площади
I. Оказание коммунальных услуг
Виды оказанных коммунальных услуг | Объем представленных коммунальных услуг за 2014 год | Тариф, руб с 01.01.2014г по 30.06.2014г, с 01.07.2014г по 31.12.2014г | Сумма начисленная за коммуналь- ную услугу, руб | Сумма снижения по различным причинам, руб
Электроснабжение,кВт | 89263.4542 | 2.95 | 263327.19 | 1156.4
| 105737.0293 | 3.07 | 324612.68 | 2048.98
Теплоснабжение, Гкал | 533.6299 | 1502.54 | 801800.29
| 382.96 | 1577.74 | 604211.36
Хол.водоснабжение,м3 | 4132.2969 | 16.54 | 68348.19 | 369.58
| 4940.7902 | 17.35 | 85722.71 | 365.69
Горячее водоснабжение ,м3 | 4256.6706 | 105.36 | 448482.81 | 18166.15
| 3707.8599 | 110.6 | 410089.3 | 14260.13
Водоотведение,м3 | 8087.1252 | 26.68 | 215764.5 | 5075.63
| 8420.6855 | 26.68 | 224663.89 | 3307.85
ИТОГО |  |  | 3447022.92 | 44750.41
II. Работы (услуги) по содержанию общего имущества многоквартирного дома
№ п/п | Наименование работ (услуг) |  | Количество выполняемых работ |  | Расходы управляющей организации на выполнение работ(услуг) по содержанию, руб
1 | Сухая уборка помещений общего пользования |  | 6 раз в неделю |  | 57630.192
2 | Уборка придомовой территории |  | 6 раз в неделю |  | 180839.568
3 | Обслуживание газовых сетей |  | 1 раз в год |  | 15897.984
4 | Технический осмотр зданий и инженерного оборудования |  | общий:осенний,весенний; частичный и внеочередной - по мере необходимости |  | 98541.072
5 | Аварийное обслуживание |  | по мере необходимости, в течении 2 часов с момента получения заявки |  | 130214.988
6 | Содержание и текущий ремонт лифтов |  | ежедневно
7 | Вывоз твердых бытовых отходов |  | ежедневно |  | 136209.29
8 | Проверка и ремонт коллективных приборов учета |  | по мере необходимости |  | 32847.024
| ИТОГО по содержанию общего имущества дома |  |  |  | 652180.118
III. Работы по текущему ремонту общего имущества в доме
№ п/п | Наименование работ |  | Дата проведения работ |  | Расходы управляющей организации на выполнение работ руб
1 | Прочистка стояка канализации в подвале |  | Январь |  | 2762.6
2 | Ремонт лежака канализации |  | Январь |  | 2322.01
3 | Прочистка лежака и стояка канализации в подвале |  | Январь |  | 5571.89
4 | Прочистка стояка канализации в подвале |  | Январь |  | 4190.59
5 | кв.118 замена стояка канализации |  | Январь |  | 4670.77
6 | кв.97 замена врезки ХВ |  | Январь |  | 4329.12
7 | ремонт электропроводки |  | Январь |  | 1106.32
8 | Прочистка засора канализации в подвале |  | Февраль |  | 1895.87
9 | Прочистка засора канализации в подвале |  | Февраль |  | 3317.78
10 | Ремонт стояка канализации в подвале |  | Февраль |  | 4635.78
11 | Прочистка лежака и 2-х стояков канализации |  | Февраль |  | 6291.42
12 | кв.120 замена стояка канализации |  | Февраль |  | 4249.38
13 | кв.40,47 прочистка стояков канализации |  | Февраль |  | 5041.58
14 | кв.55 ремонт стояка ГВС |  | Февраль |  | 5183.58
15 | Восстановление освещения в подвале |  | Февраль |  | 2175.49
16 | Ремонт освещения площадок |  | Февраль |  | 1189.32
17 | Ремонт уличного освещения |  | Февраль |  | 553.16
18 | Ремонт освещения площадок под. №3,7,10 |  | Февраль |  | 1244.47
19 | Ремонт щита этажного |  | Февраль |  | 543.05
20 | ремонт электропроводки |  | Февраль |  | 453.36
21 | Прочистка стояка канализации в подвале |  | Март |  | 4515.65
22 | Прочистка лежака канализации в подвале |  | Март |  | 4515.65
23 | Наладка стояков ГВС в подвале |  | Март |  | 2976.89
24 | кв.55 ремонт стояка канализации |  | Март |  | 2149.33
25 | Прочистка стояка канализации с крыши |  | Март |  | 3966.27
26 | кв.7 ремонт стояка ГВС |  | Март |  | 4108.27
27 | Ремонт освещения площадок под. №8 |  | Март |  | 453.36
28 | Ремонт эл.щита |  | Март |  | 1040.65
29 | Ремонт освещения на площадке |  | Март |  | 453.36
30 | Прочистка лежака канализации в подвале |  | Апрель |  | 4033.25
31 | Прочистка 2-х стояков канализации в подвале |  | Апрель |  | 5362.69
32 | Замена стояка канализации в подвале |  | Апрель |  | 2543.4
33 | Замена стояка канализации в подвале |  | Апрель |  | 4033.25
34 | Прочистка лежака канализации в подвале |  | Апрель |  | 2016.63
35 | Ремонт ввода ГВС в подвале |  | Апрель |  | 4458.62
36 | Врезка спускника на стояке ГВС в подвале |  | Апрель |  | 4370.51
37 | Прочистка стояков канализации кв.129 |  | Апрель |  | 5362.69
38 | Ремонт освещения площадок |  | Апрель |  | 1005.6
39 | Ремонт щита этажного |  | Апрель |  | 1040.65
40 | Ремонт щита этажного |  | Апрель |  | 359.8
41 | Ремонт стояка ХВ в подвале |  | Май |  | 4471.05
42 | Ремонт стояка канализации кв.73 |  | Май |  | 3272.38
43 | Замена стояка холодного водоснабжения |  | Май |  | 6670
44 | Монтаж уличного освещения |  | Май |  | 1804.13
45 | Монтаж уличного освещения |  | Май |  | 906.72
46 | Прочистка лежака канализации в подвале |  | Июнь |  | 5155.77
47 | Прочистка лежака канализации в подвале |  | Июнь |  | 5864.47
48 | Наладка стояков ГВС, прочистка 2-х вентилей на стояках ГВС в подвале |  | Июнь |  | 3877.63
49 | Прочистка стояка канализации с крыши в кв.77 |  | Июнь |  | 3877.63
50 | Прочистка стояка канализации кв.8 |  | Июнь |  | 3877.63
51 | Замена стояка канализации кв.8 |  | Июнь |  | 4060.87
52 | Прочистка вент.канала кв.124 |  | Июнь |  | 692.08
53 | Установка досок объявлений |  | Июль |  | 2644
54 | Замена врезки ХВ от лежака до стояка в подвале |  | Июль |  | 3826.34
55 | Прочистка лежака канализации в подвале |  | Июль |  | 1972.72
56 | Замена подводки отопления кв.133 |  | Июль |  | 2755.34
57 | Замена врезки ХВ кв.139 |  | Июль |  | 2574.72
58 | Ремонт освещения площадок |  | Июль |  | 1468.48
59 | Ремонт освещения площадок |  | Июль |  | 1117.94
60 | Ремонт входа в под. №11 |  | Август |  | 12055
61 | Установка досок объявлений |  | Август |  | 2794
62 | Прочистка лежака канализации в подвале |  | Август |  | 2895.18
63 | Замена лежака канализации в подвале |  | Август |  | 4685.97
64 | Прочистка лежака канализации в подвале |  | Август |  | 2895.18
65 | Замена врезки ХВ кв.94 |  | Август |  | 3467.82
66 | Ремонт щита этажного, замена автоматов |  | Август |  | 1131.27
67 | Замена стояка ГВС кв.16 |  | Сентябрь |  | 1488.49
68 | Прочистка стояков канализации с крыши до подвала |  | Сентябрь |  | 5288.73
69 | Прочистка стояков канализации с кв.33 по 40 |  | Сентябрь |  | 5445.07
70 | Замена стояка ХВ в подвале |  | Октябрь |  | 3417.77
71 | Наладка стояков отопления кв.110 |  | Октябрь |  | 3071.86
72 | Наладка стояков отопления кв.126, сброс воздуха в подвале |  | Октябрь |  | 1433.53
73 | Наладка стояков отопления кв.134, сброс воздуха в подвале |  | Октябрь |  | 3071.86
74 | Наладка стояков отопления кв.134 |  | Октябрь |  | 1638.32
75 | Наладка стояков отопления кв.143, сброс воздуха |  | Октябрь |  | 1511.29
76 | Замена 2-х кранов на стояках отопления в подвале |  | Октябрь |  | 3414.1
77 | Наладка стояков отопления кв.18,24 |  | Октябрь |  | 1228.74
78 | Ремонт ливневой канализации на лестничной клетке |  | Октябрь |  | 1134.3
79 | Наладка стояков отопления в подвале, сброс воздуха |  | Октябрь |  | 1196.81
80 | Ремонт освещения площадок |  | Октябрь |  | 2179.22
81 | Наладка стояков ГВС кв.22 |  | Ноябрь |  | 3205.61
82 | Замена 2-х стояков отопления в подвале |  | Ноябрь |  | 5345.74
83 | Прочистка лежака канализации в подвале |  | Ноябрь |  | 3040.68
84 | Замена стояка канализации в подвале |  | Ноябрь |  | 3637.87
85 | Наладка стояков отопления кв.122,126, замена шарового крана в подвале |  | Ноябрь |  | 3149.88
86 | Наладка стояков отопления кв.128,132,136,140 |  | Ноябрь |  | 3040.68
87 | Наладка стояков отопления кв.129 |  | Ноябрь |  | 3040.68
88 | Замена стояка канализации кв.40 |  | Ноябрь |  | 3721.09
89 | Замена стояка ливневой канализации |  | Ноябрь |  | 3587.35
90 | Наладка стояков отопления кв.77 |  | Ноябрь |  | 1418.99
91 | Ремонт силовой сборки |  | Ноябрь |  | 1221.3
92 | Ремонт освещения кв.140 |  | Ноябрь |  | 906.72
93 | Прочистка лежака канализации в подвале |  | Декабрь |  | 3107.65
94 | Прочистка лежака канализации в подвале |  | Декабрь |  | 2730
95 | Замена части лежака канализации в подвале |  | Декабрь |  | 3634.65
96 | Ремонт стояка ХВ в подвале |  | Декабрь |  | 3107.65
97 | Замена лежака ливневой канализации |  | Декабрь |  | 2734.16
98 | Прочистка врезки ХВ кв.62 |  | Декабрь |  | 3107.65
99 | Прочистка стояка канализации в подвале, кв.78 |  | Декабрь |  | 3653.86
100 | Ремонт освещения под козырьками |  | Декабрь |  | 935.7
101 | Прочистка вент.канала кв.26 |  | Декабрь |  | 568.15
| ИТОГО по текущему ремонту общего имущества дома |  |  |  | 305724.53
IV. Расходы Управляющей организации |  |  | 398856.72 | руб
в т.ч. расходы по ОГУП "ТТЭР" составили |  |  | 73406.5577 | руб
V. Финансовый результат по многоквартирному дому
Итого начислено за 2014 год по содержанию и текущему ремонту общего имущества
| дома по договору управления - |  |  |  | 1385029.39 | руб
Общая стоимость представленных услуг за 2014 год по управлению, содержанию и текущему
| ремонту общего имущества дома- |  |  |  | 1356761.368 | руб
VI. Работа Управляющей организации с письменными обращениями собственников.
Виды обращений | Вопросы, поставленные в обращениях |  | Количество поступивших обращений по изложенным вопросам | Меры, предпринимаемые управляющей организацией по вопросам, поставленным в обращениях |  | Количество решенных вопросов
Жалоба | 1) по внутридомовым инженерным сетям |  | 28 | Осмотр, установление причины и устранение ее |  | 28
| 2) по конструктивных элементам здания |  | 10 | Осмотр, установление причины и устранение ее |  | 10
| 3) по температурному режиму,циркуляции ГВС |  |  | Осмотр, установление причины и устранение ее
Предложения | 1) по проведению общего собрания собственников |  |  | Проведение общего собрания собственников
Заявления | 1) на перерасчет коммунальных услуг при временном отсутствии |  | 8 | Формирование и направление данных в ОГУП "ТТЭР" |  | 8
| 2) выдача списков собственников дома для проведения общего собрания, договора управления |  | 1 | Выдача списков собственников дома для проведения общего собрания с последующим оформлением протокола, договора управления |  | 1
| 3) установка и опломбирование индивидуальных приборов учета |  | 22 | Установка и опломбирование индивидуальных приборов учета |  | 22
| 4) пояснение произведенных расчетов за коммунальные услуги |  | 1 | Пояснение произведенных расчетов за коммунальные услуги со ссылкой на действующее законодательство |  | 1
| 5) рестукторизация задолженности |  |  | Оформление реструкторизации задолженности
| 6) представление отчетов УО по дому, планов работ, стоимость работ |  | 1 | Представление отчетов УО по дому, планов работ, стоимость работ |  | 1
| 7) внесение изменений в лицевые счета |  | 4 | Формирование и направление данных в ОГУП "ТТЭР" |  | 4
| 8) прочие |  | 11 |  |  | 11
Генеральный директор |  |  |  |  | О.В.Толмачев
Начальник пл.-произв.отдела |  |  |  |  | О.В.Котова