## 1
ОТЧЕТ
о выполнении управляющей организацией договора управления
многоквартирным домом № 48 по улице Октябрьская
за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. | [6 empty] | 12
Общая площадь МКД - |  | 11478 | кв.м
в том числе | жилые помещения |  | 11478 | кв.м
| нежилые помещения |  | 0 | кв.м
Кол-во этажей МКД - |  | 9
Кол-во подъездов в МКД - |  | 6
Кол-во квартир в МКД - |  | 216
Площадь межквартирных лестничных площадок, лестниц- |  |  |  | 798.9 | кв.м
Площадь подвалов- | 1773.9 | кв.м
Площадь придомовой территории- |  |  | 5000 | кв.м
Наличие общедомовых приборов учета в МКД:
Наименование прибора учета |  |  |  | Дата ввода в эксплуатацию
общедомовый прибор учета электрической энергии |  |  |  | 25.08.2013г.
общедомовый прибор учета тепловой энергии |  |  |  | до 2008г.
общедомовый прибор учета холодного водоснабжения |  |  |  | 28.05.2013г.
общедомовый прибор учета горячего водоснабжения |  |  |  | 01.01.2010г.
Количество установленных индивидуальных приборов учета в МКД:
Наименование коммунальной услуги |  | По состоянию на начало отчетного периода |  | По состоянию на конец отчетного периода
Электрическая энергия |  | 207 |  | 209
Холодное водоснабжение |  | 275 |  | 284
Горячее водоснабжение |  | 271 |  | 275
Договор управления МКД: |  | 312 от 22.12.08г.
Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества дома составила по МКД:
| с 1 января 2015г - |  | 12.65 | руб с 1 кв.м общей площади
| вывоз мусора |  | 2.95 | руб с 1 кв.м общей площади
| содер.и тек.ремонт лифтов |  | 2.89 | руб с 1 кв.м общей площади
| с 1 августа 2015г - |  | 13.7 | руб с 1 кв.м общей площади
| вывоз мусора |  | 3.04 | руб с 1 кв.м общей площади
| содер.и тек.ремонт лифтов |  | 2.98 | руб с 1 кв.м общей площади
I. Оказание коммунальных услуг
Виды оказанных коммунальных услуг | Объем представленных коммунальных услуг за 2015 год | Тариф, руб с 01.01.2015г по 30.06.2015г, с 01.07.2015г по 31.12.2015г | Сумма начисленная за коммуналь- ную услугу, руб | Сумма снижения по различным причинам, руб | Сумма оплаченная потребителем, руб | Величина задолженности потребителей за коммунальную услуга за 2015 год, руб
Электроснабжение,кВт | 197021.6938 | 3.07 | 604856.6 | -5009.22 | 1212203.17 | 37845.9
| 195063.0567 | 3.35 | 653461.24 | -3259.55
Теплоснабжение, Гкал | 653.235 | 1577.24 | 1030308.35 | 307226.88 | 2152634.68 | 78962.2
| 509.138 | 1756.03 | 894061.65
Хол.водоснабжение,м3 | 6911.1585 | 17.35 | 119908.6 | -2424.15 | 233285.24 | 5952.23
| 6386.6689 | 19.27 | 123071.11 | -1318.09
Горячее водоснабжение (вода) ,м3 | 4414.5481 | 17.35 | 76592.41 | -217.39 | 167960.63 | 12276.27
| 5542.4427 | 19.27 | 106802.87 | -2940.99
Горячее водоснабжение (тепло) ,м3 | 337.0753 | 1577.74 | 531817.12 | -11689.22 | 1064578.54 | 60363.15
| 353.7406 | 1756.03 | 621179.04 | -16365.25
Водоотведение,м3 | 11130.542 | 26.68 | 296962.86 | -6244.86 | 590536.1 | 15173.42
| 11335.7534 | 28.34 | 321255.25 | -6263.73
ИТОГО |  |  | 5380277.1 | 251494.43 | 5421198.36 | 210573.17
II. Работы (услуги) по содержанию общего имущества многоквартирного дома
№ п/п | Наименование работ (услуг) |  | Количество выполняемых работ |  | Расходы управляющей организации на выполнение работ(услуг) по содержанию, руб
1 | Сухая уборка помещений общего пользования |  | 6 раз в неделю |  | 75754.8
2 | Уборка придомовой территории |  | 6 раз в неделю |  | 241038
3 | Обслуживание газовых сетей |  | 1 раз в год |  | 23415.12
4 | Технический осмотр зданий и инженерного оборудования |  | общий:осенний,весенний; частичный и внеочередной - по мере необходимости |  | 115698.24
5 | Аварийное обслуживание |  | по мере необходимости, в течении 2 часов с момента получения заявки |  | 188698.32
| ИТОГО по содержанию общего имущества дома |  |  |  | 644604.48
III. Работы по текущему ремонту общего имущества в доме
№ п/п | Наименование работ |  | Дата проведения работ |  | Расходы управляющей организации на выполнение работ руб
1 | Установка зонтов б/у над шахтами |  | Январь |  | 340
2 | Установка замка |  | Январь |  | 394
3 | Ремонт 4-х задвижек отопления в подвале |  | Январь |  | 2769.79
4 | кв.156 ремонт стояка отоления |  | Январь |  | 1850.38
5 | кв.184 прочистка стояка канализации |  | Январь |  | 925.19
6 | кв.13, подвал прочистка стояка ХВ |  | Январь |  | 1528.58
7 | Ремонт лежака ГВС в подвале |  | Январь |  | 2654.59
8 | Прочистка стояка канализации в подвале |  | Январь |  | 2654.59
9 | Ремонт щита этажного |  | Январь |  | 2081.29
10 | Очистка крыши и ливневок от льда |  | Январь |  | 998.64
11 | Перестановка водостока, емкостей, слив воды с емкостей, прочистка ливневок |  | Январь |  | 2163.71
12 | Слив воды с емкостей, прочистка ливневки |  | Январь |  | 499.32
13 | Изготовление, установка водостока на чердаке |  | Январь |  | 2879.03
14 | Установка и закрепление зонтов б/унад шахтами |  | Февраль |  | 363
15 | Закрепление дверной коробки входной двери в подвал |  | Февраль |  | 685
16 | кв.96,142 наладка стояков ГВС |  | Февраль |  | 4378.75
17 | Замена участка лежака ГВС, наладка стояков ГВС в подвале |  | Февраль |  | 4112.58
18 | Наладка системы ГВС в подвале |  | Февраль |  | 1251.07
19 | Наладка системы ГВС в подвале |  | Февраль |  | 1440.79
20 | Ремонт системы ГВС, наладка системы ГВС в подвале |  | Февраль |  | 6248.38
21 | Наладка системы ГВС в подвале |  | Февраль |  | 720.4
22 | кв.132 ремонт стояка канализации |  | Февраль |  | 436.03
23 | Отогрев ревизии, прочистка лежака канализации в подвале |  | Февраль |  | 1843.72
24 | кв.214 замена участка стояка канализации, ремонт стояка канализации |  | Февраль |  | 3713
25 | кв.86 замена стояка канализации |  | Февраль |  | 4628.51
26 | Замена шаровых кранов, ремонт задвижки отопления в подвале |  | Февраль |  | 3584.45
27 | кв.214 замена участка стояка отопления, замена крана на стояке отопления в подвале |  | Февраль |  | 3122.11
28 | Замена учатска стояка ХВ в подвале |  | Февраль |  | 4318.51
29 | кв.86 замена стояка ХВ |  | Февраль |  | 5275.37
30 | кв.163 замена стояка ХВ, кв.159,167 замена участка стояка ХВ |  | Февраль |  | 2860.54
31 | Ремонт щита этажного |  | Февраль |  | 906.72
32 | Ремонт щита этажного |  | Февраль |  | 906.72
33 | Слив воды с емкостей, очистка ливневой канализации |  | Февраль |  | 912.77
34 | Слив воды с емкостей |  | Февраль |  | 315.45
35 | Слив воды с емкостей, очистка ливневок от снега, льда |  | Февраль |  | 1127.47
36 | Слив воды с емкостей, очистка ливневой канализации |  | Февраль |  | 563.73
37 | Очистка ливневки, слив воды с емкостей |  | Февраль |  | 868.9
38 | Слив воды из емкостей в чердачном помещении |  | Февраль |  | 630.9
39 | Очистка приемных воронок от льда |  | Февраль |  | 630.9
40 | Очистка ливневки, слив воды с емкостей |  | Февраль |  | 315.45
41 | Очистка кровли от снега |  | Февраль |  | 912.77
42 | Очистка ливневой канализации, слив воды с емкостей |  | Февраль |  | 2214.75
43 | Слив воды с емкостей |  | Февраль |  | 912.77
44 | Слив воды с емкостей |  | Февраль |  | 315.45
45 | Ремонт стояка ГВС в подвале |  | Март |  | 1565.89
46 | Замена 3-х шаровых кранов ГВС в подвале, наладка системы ГВС |  | Март |  | 2400.51
47 | Замена повторного дискового затвора в подвале |  | Март |  | 3498.56
48 | кв.80,84 замена стояка ХВС и ГВС |  | Март |  | 5140.76
49 | кв.74,78,82 замена стояка ХВ с выходом в подвал |  | Март |  | 7385.74
50 | Наладка ГВС в подвале |  | Март |  | 729.22
51 | Ревизия запорной арматуры в подвале |  | Март |  | 1562.05
52 | Изготовление и установка винтовых замков на дверях подвального помещения |  | Март |  | 3283.79
53 | Ремонт щита этажного |  | Март |  | 906.72
54 | Ремонт щита этажного |  | Март |  | 1040.65
55 | кв.214 пробивка в бетонной шахте 2-х отверстий для вент.каналов |  | Март |  | 622.03
56 | Слив воды с емкостей, очистка корзин ливневок |  | Март |  | 1612.36
57 | Слив воды с емкостей |  | Март |  | 902.24
58 | Слив воды с емкостей |  | Март |  | 514.97
59 | Демонтаж ПРЭМ для поверки, изготовление катушек |  | Март |  | 3057.15
60 | Поверка ПРЭМ-2 - 2 шт. |  | Март |  | 4738.48
61 | Остекление оконных рам в подъезде |  | Апрель |  | 668
62 | кв.155 ремонт стояка ХВ |  | Апрель |  | 759.79
63 | замена участка стояка ХВ из подвала на 1 эт. В лифтерную |  | Апрель |  | 1965.44
64 | кв.19 замена части стояка канализации |  | Апрель |  | 1158.96
65 | Ревизия запорной арматуры ГВС и отопления в подвале |  | Апрель |  | 1726.68
66 | Заменга задвижки отопления, наладка системы отопления в подвале и на чердаке |  | Апрель |  | 5242.61
67 | Ремонт освещения площадок |  | Апрель |  | 1041.96
68 | Ремонт освещения площадок |  | Апрель |  | 1065.77
69 | Слив воды из емкостей в чердачном помещении |  | Апрель |  | 364.77
70 | Слив воды из емкостей в чердачном помещении |  | Апрель |  | 547.15
71 | Установка колпаков б/у над дым.и вент.каналами |  | Апрель |  | 1816.85
72 | кв.155 ремонтстояка ГВС |  | Май |  | 534.27
73 | кв.155,159,163 замена стояков ГВС |  | Май |  | 4024.55
74 | кв.154 замена участка стояка канализации |  | Май |  | 1723.17
75 | Врезка ХВ для полива в подвале |  | Май |  | 2839.13
76 | кв.162,166,170,174 замена стояков ХВ и ГВС |  | Май |  | 6906.6
77 | Ремонт щита этажного |  | Май |  | 906.72
78 | Под. №6 подключение переносного инструмента монтажникам |  | Май |  | 906.72
79 | Слив воды из емкостей в чердачном помещении |  | Май |  | 687.97
80 | Герметизация межпанельных швов |  | Май |  | 110703.75
81 | Врезка ХВ для полива в подвале |  | Июнь |  | 2360.23
82 | кв.118 замена вентилей на стояке ХВС и ГВС |  | Июнь |  | 1031.24
83 | Замена лежака канализации в подвале, прочистка лежака канализации |  | Июнь |  | 4410.93
84 | кв.193 замена стояка канализации |  | Июнь |  | 2495.22
85 | кв.81 замена стояка канализации |  | Июнь |  | 663.2
86 | Наладка системы ГВС в подвале |  | Июнь |  | 699.75
87 | кв.73,77,81 замена стояков ГВС |  | Июнь |  | 1326.4
88 | под. №3,4 замена вентилей на стояках ГВС в подвалах, замена участков стояков, наладка ГВС |  | Июнь |  | 9450.97
89 | под. №1,2 замена вентилей на стояках ГВС в подвалах, замена участков стояков, наладка ГВС |  | Июнь |  | 11197.98
90 | Ремонт освещения площадок |  | Июнь |  | 880.32
91 | Закрепление колпаков на дым.и вент.каналами |  | Июнь |  | 3199.79
92 | Очистка кровли от мусора |  | Июнь |  | 4324.99
93 | Поверка прибора учета ПРЭМ-2 |  | Июнь |  | 2369.24
94 | Поверка прибора учета ВКТ-7 |  | Июнь |  | 5169.25
95 | Ремонт кровли |  | Июль |  | 112137
96 | Ремонт входной площадки |  | Июль |  | 7496
97 | Замена шарового крана на стояке ХВ кв.177 |  | Июль |  | 827.8
98 | Замена стояка и лежака ГВС в подвале |  | Июль |  | 5464.95
99 | Наладка системы ГВС в подвале |  | Июль |  | 435.52
100 | Замена участка ливневой канализации на чердаке |  | Июль |  | 3905.41
101 | Ремонт ливневой канализации |  | Июль |  | 737.28
102 | Ремонт ливневой канализации на чердаке |  | Июль |  | 3806.7
103 | Закрепление оконных блоков |  | Июль |  | 2989.95
104 | Ремонт кровли |  | Август |  | 64017
105 | кв.45 замена стояка канализации |  | Август |  | 2034.73
106 | Ремонт ливневой канализации на чердаке |  | Август |  | 2699.49
107 | кв.6 ремонт врезки ХВ |  | Август |  | 878.12
108 | Прочистка лежака канализации в подвале |  | Август |  | 1362.99
109 | Прочистка лежака канализации в подвале |  | Август |  | 591.76
110 | Ремонт вентиля ГВС в подвале |  | Август |  | 591.76
111 | Ремонт ГВС в подвале |  | Август |  | 878.12
112 | кв.107 прочистка врезки ГВС |  | Август |  | 1756.25
113 | Ремонт эл.щита |  | Август |  | 824.97
114 | кв.82 замена врезки на стояке ХВ и ГВС |  | Август |  | 1649.93
115 | Ремонт освещения площадок |  | Август |  | 1178.89
116 | кв.77 прочистка вент.канала в туалете |  | Август |  | 1244.05
117 | Замена участка лежака ГВС в подвале |  | Сентябрь |  | 3422.74
118 | Замена участка лежака ГВС в подвале |  | Сентябрь |  | 5516.56
119 | кв.2 ремонт стояка отопления |  | Сентябрь |  | 699.86
120 | Заполнение системы отопления |  | Сентябрь |  | 307.94
121 | кв.30 замена участка стояка отопления |  | Сентябрь |  | 1879.2
122 | Прочистка лежака канализации в подвале |  | Сентябрь |  | 847.2
123 | кв.186 ремонт стояка ХВ |  | Сентябрь |  | 552.31
124 | кв.44 ремонт стояка ХВ |  | Сентябрь |  | 847.2
125 | Ремонт щита этажного |  | Сентябрь |  | 520.32
126 | Ремонт освещения площадок |  | Сентябрь |  | 1069.54
127 | Ремонт эл.проводки |  | Сентябрь |  | 4038.74
128 | кв.77 пробивка вент.каналов в туалете и ванне |  | Сентябрь |  | 1187.52
129 | Смена колпаков на вент.каналах и ремонт входной площадки |  | Октябрь |  | 5356
130 | кв.120 ремонт стояка ГВС |  | Октябрь |  | 408.58
131 | Замена участка лежака канализации в подвале |  | Октябрь |  | 3070.14
132 | кв.160 ремонт стояка канализации |  | Октябрь |  | 1634.32
133 | кв.118 ремонт стояка отопления |  | Октябрь |  | 817.16
134 | кв.113 ремонт стояка отопления |  | Октябрь |  | 408.58
135 | Наладка системы отопления |  | Октябрь |  | 1491.73
136 | Заполнение системы отопления, наладка циркуляции |  | Октябрь |  | 305.43
137 | кв.63 наладка системы отопления |  | Октябрь |  | 1758.46
138 | Ремонт щита этажного |  | Октябрь |  | 906.72
139 | Ремонт щита этажного |  | Октябрь |  | 1295.88
140 | Снятие ПРЭМ для поверки и ремонта |  | Октябрь |  | 749.5
141 | Ремонт и поверка ПРЭМ |  | Октябрь |  | 4077.24
142 | Установка ПРЭМ |  | Октябрь |  | 1502.67
143 | кв.195 замена стояка канализации |  | Ноябрь |  | 1955.5
144 | кв.191 замена стояка канализации |  | Ноябрь |  | 3422.13
145 | кв.105 замена участка стояка канализации |  | Ноябрь |  | 1955.5
146 | кв.205 ремонт стояка ХВ |  | Ноябрь |  | 509.97
147 | кв.156 замена стояка ХВ |  | Ноябрь |  | 1466.63
148 | кв.148 ремонт стояка ХВ |  | Ноябрь |  | 488.88
149 | кв.113 ремонт стояка ГВС |  | Ноябрь |  | 488.88
150 | кв.142 наладка системы ГВС |  | Ноябрь |  | 424.95
151 | кв.202 наладка системы ГВС |  | Ноябрь |  | 424.95
152 | Наладка системы ГВС в подвале |  | Ноябрь |  | 680.25
153 | Замена участка лежака отопления в подвале |  | Ноябрь |  | 1748.56
154 | Наладка системы отопления в подвале |  | Ноябрь |  | 849.9
155 | Ремонт щита этажного |  | Ноябрь |  | 957.55
156 | Ремонт освещения над подъездами |  | Ноябрь |  | 2205.51
157 | кв.195 прочистка вент.канала в туалете |  | Ноябрь |  | 328.62
158 | кв.80 ремонт стояка канализации |  | Декабрь |  | 448.49
159 | кв.74 ремонт системы ХВС |  | Декабрь |  | 515.96
160 | кв.139 замена участка стояка ХВС |  | Декабрь |  | 3334.32
161 | Наладка системы отопления |  | Декабрь |  | 896.99
162 | кв.117 наладка системы ХВС |  | Декабрь |  | 1031.92
163 | Ремонт освещения площадок |  | Декабрь |  | 1256.99
164 | Ремонт освещения площадок |  | Декабрь |  | 428.72
165 | Ремонт щита этажного |  | Декабрь |  | 1040.65
166 | Закрепление колпака дымоходной трубы |  | Декабрь |  | 497
| ИТОГО по текущему ремонту общего имущества дома |  |  |  | 605926.59
IV. Расходы Управляющей организации |  |  | 542679.84 | руб
в т.ч. расходы по ОГУП "ТТЭР" составили |  |  | 125351.6184 | руб
V. Финансовый результат по многоквартирному дому
Итого начислено за 2015 год по содержанию и текущему ремонту общего имущества
| дома по договору управления - |  |  |  | 1794244.85 | руб
Общая стоимость представленных услуг за 2015 год по управлению, содержанию и текущему
| ремонту общего имущества дома- |  |  |  | 1793210.91 | руб
Справочно: Задолженность жителей за ж/к услуги по дому на 01.03.2016г перед
| ООО "Жилищное хозяйство" составляет |  |  |  | 211241.59 | руб
VI. Работа Управляющей организации с письменными обращениями собственников.
Виды обращений | Вопросы, поставленные в обращениях |  | Количество поступивших обращений по изложенным вопросам | Меры, предпринимаемые управляющей организацией по вопросам, поставленным в обращениях |  | Количество решенных вопросов
Жалоба | 1) по внутридомовым инженерным сетям |  | 36 | Осмотр, установление причины и устранение ее |  | 36
| 2) по конструктивных элементам здания |  | 19 | Осмотр, установление причины и устранение ее |  | 19
| 3) по температурному режиму,циркуляции ГВС |  | 2 | Осмотр, установление причины и устранение ее |  | 2
Предложения | 1) по проведению общего собрания собственников |  |  | Проведение общего собрания собственников
Заявления | 1) на перерасчет коммунальных услуг при временном отсутствии |  | 2 | Формирование и направление данных в ОГУП "ТТЭР" |  | 2
| 2) выдача списков собственников дома для проведения общего собрания, договора управления |  |  | Выдача списков собственников дома для проведения общего собрания с последующим оформлением протокола, договора управления
| 3) установка и опломбирование индивидуальных приборов учета |  | 28 | Установка и опломбирование индивидуальных приборов учета |  | 28
| 4) пояснение произведенных расчетов за коммунальные услуги |  | 2 | Пояснение произведенных расчетов за коммунальные услуги со ссылкой на действующее законодательство |  | 2
| 5) рестукторизация задолженности |  |  | Оформление реструкторизации задолженности
| 6) представление отчетов УО по дому, планов работ, стоимость работ |  | 1 | Представление отчетов УО по дому, планов работ, стоимость работ |  | 1
| 7) внесение изменений в лицевые счета |  | 10 | Формирование и направление данных в ОГУП "ТТЭР" |  | 10
| 8) прочие |  | 17 |  |  | 17
Исполнительный директор |  |  |  |  | О.В.Толмачев
Начальник пл.-произв.отдела |  |  |  |  | О.В.Котова