## 1
ОТЧЕТ
о выполнении управляющей организацией договора управления
многоквартирным домом № 5 по улице Дружбы
за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. | [6 empty] | 12
Общая площадь МКД - |  | 4327.2 | кв.м
в том числе | жилые помещения |  | 4327.2 | кв.м
| нежилые помещения |  | 0 | кв.м
Кол-во этажей МКД - |  | 5
Кол-во подъездов в МКД - |  | 6
Кол-во квартир в МКД - |  | 92
Площадь межквартирных лестничных площадок, лестниц- |  |  |  | 450 | кв.м
Площадь подвалов- | 1122.4 | кв.м
Площадь придомовой территории- |  |  | 3300 | кв.м
Наличие общедомовых приборов учета в МКД:
Наименование прибора учета |  |  |  | Дата ввода в эксплуатацию
общедомовый прибор учета электрической энергии |  |  |  | 16.08.2011г.
общедомовый прибор учета тепловой энергии |  |  |  | 01.10.2011г.
общедомовый прибор учета холодного водоснабжения |  |  |  | 01.10.2011г.
Количество установленных индивидуальных приборов учета в МКД:
Наименование коммунальной услуги |  | По состоянию на начало отчетного периода |  | По состоянию на конец отчетного периода
Электрическая энергия |  | 90 |  | 90
Холодное водоснабжение |  | 70 |  | 70
Договор управления МКД: |  | 331 от 22.12.08г.
Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества дома составила по МКД:
| с 1 января 2015г - |  | 12.08 | руб с 1 кв.м общей площади
| вывоз мусора |  | 2.95 | руб с 1 кв.м общей площади
| с 1 августа 2015г - |  | 13.12 | руб с 1 кв.м общей площади
| вывоз мусора |  | 3.04 | руб с 1 кв.м общей площади
I. Оказание коммунальных услуг
Виды оказанных коммунальных услуг | Объем представленных коммунальных услуг за 2015 год | Тариф, руб с 01.01.2015г по 30.06.2015г, с 01.07.2015г по 31.12.2015г | Сумма начисленная за коммуналь- ную услугу, руб | Сумма снижения по различным причинам, руб | Сумма оплаченная потребителем, руб | Величина задолженности потребителей за коммунальную услуга за 2015 год, руб
Электроснабжение,кВт | 68221.8925 | 3.07 | 209441.21 | -3299.08 | 417092.28 | 938.86
| 63409.4507 | 3.35 | 212421.66 | -532.65
Теплоснабжение, Гкал | 375.019 | 1577.74 | 591682.5 |  | 917050.42 | 4109.01
| 187.626 | 1756.03 | 329476.93
Хол.водоснабжение,м3 | 5811.8916 | 17.35 | 100836.32 | -445.32 | 208594.72 | 425.63
| 5624.3383 | 19.27 | 108381 | 248.35
Водоотведение,м3 | 5636.407 | 26.68 | 150379.34 | -684.8 | 307964.72 | 627.97
| 5593.9626 | 28.34 | 158532.9 | 365.25
ИТОГО |  |  | 1861151.86 | -4348.25 | 1850702.14 | 6101.47
II. Работы (услуги) по содержанию общего имущества многоквартирного дома
№ п/п | Наименование работ (услуг) |  | Количество выполняемых работ |  | Расходы управляющей организации на выполнение работ(услуг) по содержанию, руб
1 | Сухая уборка помещений общего пользования |  | 6 раз в неделю |  | 30117.312
2 | Уборка придомовой территории |  | 6 раз в неделю |  | 94506.048
3 | Обслуживание газовых сетей |  | 1 раз в год |  | 8827.488
4 | Технический осмотр зданий и инженерного оборудования |  | общий:осенний,весенний; частичный и внеочередной - по мере необходимости |  | 43618.176
5 | Аварийное обслуживание |  | по мере необходимости, в течении 2 часов с момента получения заявки |  | 71139.168
| ИТОГО по содержанию общего имущества дома |  |  |  | 248208.192
III. Работы по текущему ремонту общего имущества в доме
№ п/п | Наименование работ |  | Дата проведения работ |  | Расходы управляющей организации на выполнение работ руб
1 | Ремонт эл.проводки |  | Январь |  | 958.33
2 | Замена эл.проводки |  | Январь |  | 979.68
3 | Расчистка снега во дворе |  | Январь |  | 1081.64
4 | кв.14 замена стояка канализации |  | Февраль |  | 2627.83
5 | Ремонт освещения площадок |  | Февраль |  | 554.05
6 | Ремонт силовой сборки |  | Февраль |  | 1770.34
7 | Изготовление ключа к узу учета тепловой энергии к подвалу |  | Февраль |  | 664.57
8 | Ремонт силовой сборки |  | Март |  | 966.72
9 | Ремонт щита этажного |  | Апрель |  | 906.72
10 | кв.55 ремонт стояка ХВ |  | Май |  | 1662.31
11 | Ремонт щита этажного, замена автоматов |  | Июнь |  | 636.69
12 | Ремонт щита этажного |  | Июнь |  | 587.29
13 | Снятие двух преобразователей для поверки |  | Июль |  | 1998.67
14 | Поверка преобразователей Мастер Флоу - 2шт |  | Июль |  | 4738.48
15 | Снятие вычислителя для поверки |  | Июль |  | 999.34
16 | Поверка прибора учета ТМК-Н |  | Август |  | 5169.25
17 | Устройство отмостки |  | Сентябрь |  | 12631
18 | кв.15 ремонт стояка отопления |  | Сентябрь |  | 450.9
19 | Заполнение системы отопления |  | Сентябрь |  | 465.41
20 | Демонтаж старых качелей во дворе |  | Сентябрь |  | 441.88
21 | Ремонт силовой сборки |  | Сентябрь |  | 1436.22
22 | Ремонт освещения у подъездов |  | Сентябрь |  | 1086.92
23 | Ремонт освещения площадок |  | Сентябрь |  | 601.3
24 | Устройство отмостки и ремонт входной площадки |  | Октябрь |  | 36608
25 | кв.33 прочистка стояка канализации |  | Октябрь |  | 408.58
26 | кв.15 замена шарового крана отопления |  | Октябрь |  | 612.87
27 | Ремонт лежака отопления в подвале |  | Октябрь |  | 2213
28 | Замена участка лежака отопления в подвале, кв.29 замена шарового крана отопления |  | Октябрь |  | 1325.18
29 | кв.83 наладка системы отопления |  | Октябрь |  | 319.89
30 | Заполнение системы отопления, наладка циркуляции |  | Октябрь |  | 39.07
31 | Ремонт эл.проводки |  | Октябрь |  | 3821.34
32 | Установка светильника у входной двери |  | Октябрь |  | 1143.21
33 | Замена комлекта термометров в приборе учета на отопление |  | Октябрь |  | 2997.94
34 | Замена участка лежака отопления в подвале |  | Ноябрь |  | 3833.61
35 | кв.48 замена части стояка отопления |  | Ноябрь |  | 3341.28
36 | кв.50 наладка системы отопления |  | Ноябрь |  | 424.95
37 | Ремонт стояка ХВС в подвале |  | Декабрь |  | 3064.46
| ИТОГО по текущему ремонту общего имущества дома |  |  |  | 103568.92
IV. Расходы Управляющей организации |  |  | 204590.016 | руб
в т.ч. расходы по ОГУП "ТТЭР" составили |  |  | 46226.1489 | руб
V. Финансовый результат по многоквартирному дому
Итого начислено за 2015 год по содержанию и текущему ремонту общего имущества
| дома по договору управления - |  |  |  | 642669.82 | руб
Общая стоимость представленных услуг за 2015 год по управлению, содержанию и текущему
| ремонту общего имущества дома- |  |  |  | 556367.128 | руб
Справочно: Задолженность жителей за ж/к услуги по дому на 01.03.2016г перед
| ООО "Жилищное хозяйство" составляет |  |  |  | 9270.39 | руб
VI. Работа Управляющей организации с письменными обращениями собственников.
Виды обращений | Вопросы, поставленные в обращениях |  | Количество поступивших обращений по изложенным вопросам | Меры, предпринимаемые управляющей организацией по вопросам, поставленным в обращениях |  | Количество решенных вопросов
Жалоба | 1) по внутридомовым инженерным сетям |  | 11 | Осмотр, установление причины и устранение ее |  | 11
| 2) по конструктивных элементам здания |  | 3 | Осмотр, установление причины и устранение ее |  | 3
| 3) по температурному режиму,циркуляции ГВС |  |  | Осмотр, установление причины и устранение ее
Предложения | 1) по проведению общего собрания собственников |  |  | Проведение общего собрания собственников
Заявления | 1) на перерасчет коммунальных услуг при временном отсутствии |  | 1 | Формирование и направление данных в ОГУП "ТТЭР" |  | 1
| 2) выдача списков собственников дома для проведения общего собрания, договора управления |  | 1 | Выдача списков собственников дома для проведения общего собрания с последующим оформлением протокола, договора управления |  | 1
| 3) установка и опломбирование индивидуальных приборов учета |  | 6 | Установка и опломбирование индивидуальных приборов учета |  | 6
| 4) пояснение произведенных расчетов за коммунальные услуги |  |  | Пояснение произведенных расчетов за коммунальные услуги со ссылкой на действующее законодательство
| 5) рестукторизация задолженности |  |  | Оформление реструкторизации задолженности
| 6) представление отчетов УО по дому, планов работ, стоимость работ |  |  | Представление отчетов УО по дому, планов работ, стоимость работ
| 7) внесение изменений в лицевые счета |  | 4 | Формирование и направление данных в ОГУП "ТТЭР" |  | 4
| 8) прочие |  | 1 |  |  | 1
Исполнительный директор |  |  |  |  | О.В.Толмачев
Начальник пл.-произв.отдела |  |  |  |  | О.В.Котова