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ПЛАН
подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.
( в соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234)

1. Общие сведения
1. Организация, осуществляющая управление  МКД – ООО «Жилищное хозяйство».
2. Теплоснабжающая организация – МУП «КотовскТеплоСервис»
3. Схема централизованного теплоснабжения – разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», положениями Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении».

	№
п/п
	Адрес многоквартирного дома (МКД)
	Год постройки/ввода в эксплуатацию МКД
	Площадь помещений в МКД м.кв.
	Материал стен МКД
	Наличие подвала в МКД
	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД
	Наличие теплового пункта в МКД
	Система отопления МКД
	Схема отопления МКД
	Система ГВС в МКД
	Материал трубопроводов системы отопления в МКД
	Система газоснабжения в МКД

	1
	ул. 9 Пятилетки д.3
	1972
	5992,6
	кирпичные
	имеется
	имеется
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен/металл
	центральная

	2
	ул. 9 Пятилетки д.5
	1972
	5932,1
	кирпичные
	имеется
	имеется
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	3
	ул. Гаврилова д.3
	1959
	284,6
	кирпичные
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	4
	ул. Гаврилова д.8
	1956
	1318,4
	кирпичные
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	центральная
	двухтрубная
	отсутствует
	металл
	центральная

	5
	ул. Гаврилова д.10
	1956
	1078,3
	кирпичные
	имеется
	имеется
	отсутствует
	центральная
	двухтрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	6
	ул. Гаврилова д.12
	1956
	1312,5
	кирпичные
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	центральная
	двухтрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	7
	ул. Дружбы д.1 
	1971
	4414,6
	кирпичные
	имеется
	имеется
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	металл
	центральная

	8
	ул. Дружбы д.2
	1971
	3300,8
	кирпичные
	имеется
	имеется
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	9
	ул. Дружбы д.4
	1975
	3308
	кирпичные
	имеется
	имеется
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	10
	ул. Дружбы д.5
	1972
	4327,3
	панельные
	имеется
	имеется
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	11
	ул. Зеленая д.3
	1973
	3159,6
	кирпичные
	имеется
	имеется
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	12
	ул. Кирова д.9
	1931
	1424,8
	кирпичные
	отсутствует
	имеется
	отсутствует
	центральная
	двухтрубная
	отсутствует
	металл
	центральная

	13
	ул. Кирова д.11
	1931
	1438,3
	кирпичные
	отсутствует
	имеется
	отсутствует
	центральная
	двухтрубная
	отсутствует
	металл
	центральная

	14
	ул. Кирова д.13
	1929
	1252,2
	кирпичные
	отсутствует
	имеется
	отсутствует
	центральная
	двухтрубная
	отсутствует
	металл
	центральная

	15
	ул. Кирова д.15
	1963
	1260,5
	кирпичные
	имеется
	отсутствует
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	16
	ул. Кирова д.17
	1962
	1251,3
	кирпичные
	имеется
	отсутствует
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	17
	ул. Кирова д.21
	1931
	1398
	кирпичные
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	центральная
	двухтрубная
	отсутствует
	металл
	центральная

	18
	ул. Кирова д.35
	1987
	1678,4
	кирпичные
	имеется
	имеется 
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	металл
	центральная

	19
	ул. Кирова д.37 
	1966
	1626,7
	кирпичные
	отсутствует
	имеется
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	20
	ул. Кирова д.41
	1937
	512,65
	кирпичные
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	21
	ул. Кирова д.45 
	1965
	1593,8
	кирпичные
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	22
	ул. Колхозная д.7
	1969
	1778,4
	кирпичные
	имеется
	имеется
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	23
	ул. Колхозная д.11
	1969
	3129,8
	кирпичные
	имеется
	имеется
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	24
	ул. Колхозная д.14
	1967
	2358,33
	кирпичные
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	металл
	центральная

	25
	ул. Котовского д.7
	1929
	1410,3
	кирпичные
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	центральная
	двухтрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	26
	ул. Котовского д.10
	1969
	2750,8
	панельные
	имеется
	имеется
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	27
	ул. Котовского д.12
	1929
	1473,5
	кирпичные
	отсутствует
	имеется
	отсутствует
	центральная
	двухтрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	28
	ул. Котовского д.14
	1967
	3487
	панельные
	имеется
	имеется
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	29
	ул. Котовского д.15
	1931
	1417,4
	кирпичные
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	30
	ул. Котовского д.18
	1918
	350,5
	кирпичные
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	центральная
	двухтрубная
	отсутствует
	металл
	центральная

	31
	ул. Котовского д.18а
	1917
	165,9
	кирпичные
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	центральная
	двухтрубная
	отсутствует
	металл
	центральная

	32
	ул. Котовского д.19
	1960
	1260,3
	кирпичные
	имеется
	имеется
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	33
	ул. Котовского д.20
	1930
	1417,4
	кирпичные
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	центральная
	двухтрубная
	отсутствует
	металл
	центральная

	34
	ул. Котовского д.21
	1960
	1264,9
	кирпичные
	имеется
	имеется
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	металл
	центральная

	35
	ул. Котовского д.23
	1929
	1268,6
	кирпичные
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	центральная
	двухтрубная
	отсутствует
	металл
	центральная

	36
	ул. Котовского д.24
	1962
	1279,9
	кирпичные
	имеется
	отсутствует 
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	37
	ул. Котовского д.25
	1934
	1881,1
	кирпичные
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	центральная
	двухтрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	38
	ул. Котовского д.26
	1961
	1252,7
	кирпичные
	имеется
	отсутствует 
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	металл
	центральная

	39
	ул. Котовского д.27
	1932
	1742,3
	кирпичные
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	центральная
	двухтрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	40
	ул. Котовского д.28
	1929
	1264,8
	кирпичные
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	центральная
	двухтрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	41
	ул. Котовского д.30
	1930
	1394
	кирпичные
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	центральная
	двухтрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	42
	ул. Котовского д.32
	1929
	1261,8
	кирпичные
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	центральная
	двухтрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	43
	ул. Котовского д.46
	1968
	1588,7
	кирпичные
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	44
	ул. Котовского д.48
	1917
	330,5
	кирпичные
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	металл
	центральная

	45
	ул. Котовского д.50
	1964
	1253,5
	кирпичные
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	46
	ул. Котовского д.54
	1964
	1604,9
	кирпичные
	отсутствует
	имеется
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	47
	ул. Красногвардейская д.3
	1975
	2691,6
	панельные
	имеется
	имеется
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	48
	ул. Красногвардейская д.9
	1968
	3097,3
	кирпичные
	отсутствует
	имеется
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	49
	ул. Мичурина д.28б
	1982
	3307,7
	кирпичные
	отсутствует
	имеется
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	металл
	центральная

	50
	ул. Набережная д.8
	1962
	1367,48
	кирпичные
	отсутствует
	 отсутствует
	отсутствует
	центральная
	двухтрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	51
	ул. Набережная д.14
	1936
	1801,46
	кирпичные
	отсутствует
	имеется
	отсутствует
	центральная
	двухтрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	52
	ул. Набережная д.16
	1936
	1803,2
	кирпичные
	отсутствует
	имеется
	отсутствует
	центральная
	двухтрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	53
	ул. Набережная д.18
	1938
	1781,9
	кирпичные
	отсутствует
	отсутствует 
	отсутствует
	центральная
	двухтрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	54
	ул. Набережная д.20
	1966
	1586,5
	кирпичные
	имеется
	отсутствует 
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	металл
	центральная

	55
	ул. Набережная д.24
	1942
	2885,1
	кирпичные
	отсутствует
	имеется
	отсутствует
	центральная
	двухтрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	56
	ул. Набережная д.24а
	1961
	282,3
	кирпичные
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	центральная
	двухтрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	57
	ул. Набережная д.26
	1948
	821,5
	кирпичные
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	центральная
	двухтрубная
	отсутствует
	металл
	центральная

	58
	ул. Набережная д.29
	1948
	614,5
	кирпичные
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	центральная
	двухтрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	59
	ул. Набережная д.31
	1948
	609,3
	кирпичные
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	центральная
	двухтрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	60
	ул. Набережная д.32
	1948
	895,4
	кирпичные
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	центральная
	двухтрубная
	отсутствует
	металл
	центральная

	61
	ул. Набережная д.33
	1957
	395,6
	кирпичные
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	центральная
	двухтрубная
	отсутствует
	металл
	центральная

	62
	ул. Набережная д.34
	1938
	892
	кирпичные
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	центральная
	двухтрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	63
	ул. Набережная д.35
	1958
	273,4
	кирпичные
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	центральная
	двухтрубная
	отсутствует
	металл
	центральная

	64
	ул. Набережная д.36
	1938
	1825,2
	кирпичные
	отсутствует
	имеется
	отсутствует
	центральная
	двухтрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	65
	ул. Октябрьская д.2б
	1985
	2435,6
	кирпичные
	имеется
	имеется
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	закрытая
	металл
	центральная

	66
	ул. Октябрьская д.8
	1917
	1492
	кирпичные
	имеется
	отсутствует 
	отсутствует
	центральная
	двухтрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	67
	ул. Октябрьская д.8а
	1917
	1442,7
	кирпичные
	имеется
	имеется 
	отсутствует
	центральная
	двухтрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	68
	ул. Октябрьская д.14
	1931
	1896,81
	кирпичные
	отсутствует
	имеется
	отсутствует
	центральная
	двухтрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	69
	ул. Октябрьская д.17
	1917
	294,6
	кирпичные
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	металл
	центральная

	70
	ул. Октябрьская д.20
	1963
	1251,5
	кирпичные
	имеется
	отсутствует
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	71
	ул. Октябрьская д.22
	1933
	1852
	кирпичные
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	центральная
	двухтрубная
	отсутствует
	металл
	центральная

	72
	ул. Октябрьская д.24
	1936
	1900,9
	кирпичные
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	центральная
	двухтрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	73
	ул. Октябрьская д.26
	1934
	1852,9
	кирпичные
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	центральная
	двухтрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	74
	ул. Октябрьская д.27
	1932
	1787,1
	кирпичные
	отсутствует
	имеется
	отсутствует
	центральная
	двухтрубная
	отсутствует
	металл
	центральная

	75
	ул. Октябрьская д.29
	1936
	1757,1
	кирпичные
	отсутствует
	имеется
	отсутствует
	центральная
	двухтрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	76
	ул. Октябрьская д.31
	1934
	1775,4
	кирпичные
	отсутствует
	имеется
	отсутствует
	центральная
	двухтрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	77
	ул. Октябрьская д.35
	1951
	961,51
	кирпичные
	отсутствует
	имеется
	отсутствует
	центральная
	двухтрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	78
	ул. Октябрьская д.37
	1951
	1158,1
	кирпичные
	отсутствует
	имеется
	отсутствует
	центральная
	двухтрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	79
	ул. Октябрьская д.45
	1939
	1816,8
	кирпичные
	отсутствует
	имеется
	отсутствует
	центральная
	двухтрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	80
	ул. Октябрьская д.49
	1939
	1807,44
	кирпичные
	отсутствует
	отсутствует 
	отсутствует
	центральная
	двухтрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	81
	ул. Пионерская д.1
	1958
	6218,92
	кирпичные
	имеется
	имеется
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	82
	ул. Пионерская д.2
	1969
	1152,5
	кирпичные
	имеется
	Имеется
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	83
	ул. Пионерская д.5
	1961
	1256,6
	кирпичные
	имеется
	 отсутствует
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	84
	ул. Пионерская д.7
	1961
	1258,4
	кирпичные
	имеется
	имеется
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	85
	ул. Пионерская д.13
	1961
	1239,3
	кирпичные
	имеется
	отсутствует
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	86
	ул. Пионерская д.15
	1962
	1233,5
	кирпичные
	имеется
	отсутствует
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	87
	ул. Пионерская д.18
	1962
	1223,8
	кирпичные
	имеется
	отсутствует
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	88
	ул. Пионерская д.20
	1962
	1249,7
	кирпичные
	имеется
	отсутствует
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	89
	ул. Посконкина д.11
	1955
	389,5
	кирпичные
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	закрытая
	полипропилен
	центральная

	90
	ул. Посконкина д.13
	1955
	388,2
	кирпичные
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	закрытая
	полипропилен
	центральная

	91
	ул. Посконкина д.16а 
	1976
	4322,3
	панельные
	имеется
	имеется
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	92
	ул. Посконкина д.26/1
	1973
	3018
	кирпичные
	отсутствует
	имеется
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	металл
	отсутствует

	93
	ул. Посконкина д.26/2
	1974
	2955,6
	кирпичные
	отсутствует
	имеется
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	металл
	отсутствует

	94
	ул. Посконкина д.30
	1979
	7573,1
	панельные
	отсутствует
	имеется
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	закрытая
	полипропилен/металл
	центральная

	95
	ул. Проспект Труда д.1 
	1955
	1320,6
	кирпичные
	отсутствует
	имеется
	отсутствует
	двухтрубная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	96
	ул. Проспект Труда д.2а
	1976
	2148,2
	кирпичные
	отсутствует
	имеется
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	97
	ул. Проспект Труда д.6
	1959
	2488,6
	кирпичные
	имеется
	имеется
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	98
	ул. Проспект Труда д. 8
	1959
	2491,7
	кирпичные
	имеется
	имеется
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	99
	ул. Проспект Труда д.9
	1955
	1266
	кирпичные
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	двухтрубная
	однотрубная
	отсутствует
	металл
	центральная

	100
	ул. Проспект Труда д.11
	1954
	1323,8
	кирпичные
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	двухтрубная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	101
	ул. Проспект Труда д.12
	1954
	525,7
	кирпичные
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	двухтрубная
	однотрубная
	отсутствует
	металл
	центральная

	102
	ул. Проспект Труда д.13а
	1954
	447,5
	кирпичные
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	металл
	центральная

	103
	ул. Проспект Труда д.15
	1954
	1322,7
	кирпичные
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	двухтрубная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	104
	ул. Свободы д.3
	1955
	1294,8
	кирпичные
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	двухтрубная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	105
	ул. Свободы д.5
	1964
	1090,5
	кирпичные
	имеется
	имеется
	отсутствует
	двухтрубная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	106
	ул. Свободы д.7
	1956
	1228,2
	кирпичные
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	двухтрубная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	107
	ул. Свободы д.15
	1957
	1313,3
	кирпичные
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	двухтрубная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	108
	ул. Свободы д.17
	1957
	1049,8
	кирпичные
	имеется
	отсутствует 
	отсутствует
	двухтрубная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен/металл
	центральная

	109
	ул. Свободы д.19
	1957
	1296,8
	кирпичные
	имеется
	имеется
	отсутствует
	двухтрубная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен/металл
	центральная

	110
	ул. Северная д.6
	1960
	277,9
	кирпичные
	отсутствует
	отсутствует 
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	111
	ул. Советская д.4а
	1976
	980,8
	кирпичные
	отсутствует
	имеется
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная

	112
	ул. Строительная д.15
	1955
	413,1
	кирпичные
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	металл
	центральная

	113
	ул. Строительная д.19
	1959
	387,9
	кирпичные
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	металл
	центральная

	114
	ул. Южная д.2
	1965
	2500,6
	кирпичные
	отсутствует
	имеется
	отсутствует
	центральная
	однотрубная
	отсутствует
	полипропилен
	центральная







II. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов
1. Продолжительность отопительного периода, дни:
2022-2023 гг. – 211 дней
2023-2024 гг. – 191днz
2024-2025 гг. – 187 дня 
2. Средняя температура наружного воздуха, °С
2022-2023 гг. – -0,1°С
2023-2024 гг. – -0,7°С
2024-2025 гг. – +1,0°С


	№
п/п
	Адрес многоквартирного дома (МКД)
	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период
	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД
	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД
	Количество обращений/жалоб на снижение качества/параметров услуги отопления в управляющую компанию

	
	
	2023-2024
	2024-2025
	2025-2026
	2023-2024
	2024-2025
	2025-2026
	2023-2024
	2024-2025
	2025-2026
	2023-2024
	2024-2025
	2025-2026

	1
	ул. 9 Пятилетки д.3
	706.65
	691.891
	669,75
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0

	2
	ул. 9 Пятилетки д.5
	787.568
	681.768
	664,961
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	ул. Гаврилова д.3
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	ул. Гаврилова д.8
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	5
	ул. Гаврилова д.10
	142.653
	124.069
	133,086
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	6
	ул. Гаврилова д.12
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	ул. Дружбы д.1 
	660.707
	718.101
	730,177
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	ул. Дружбы д.2
	454.656
	447.105
	482,366
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	9
	ул. Дружбы д.4
	560.026
	522.073
	500,788
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	ул. Дружбы д.5
	645.972
	532.345
	543,917
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	2
	0

	11
	ул. Зеленая д.3
	345.791
	181.837
	312,539
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	3
	0

	12
	ул. Кирова д.9
	186.464
	182.551
	182,766
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	ул. Кирова д.11
	1530.36
	134.643
	132,516
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	14
	ул. Кирова д.13
	152.395
	140.841
	141,529
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	15
	ул. Кирова д.15
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	16
	ул. Кирова д.17
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	17
	ул. Кирова д.21
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	18
	ул. Кирова д.35
	расчет по нормативу потребления
	207.401
	218,064
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	19
	ул. Кирова д.37 
	224.636
	195.555
	202,515
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0

	20
	ул. Кирова д.41
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	21
	ул. Кирова д.45 
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	22
	ул. Колхозная д.7
	248.731
	220.675
	237,153
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	23
	ул. Колхозная д.11
	410.818
	394.486
	448,161
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	24
	ул. Колхозная д.14
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	25
	ул. Котовского д.7
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	26
	ул. Котовского д.10
	255.303
	244.857
	225,205
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	27
	ул. Котовского д.12
	133.383
	128.845
	123,604
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	28
	ул. Котовского д.14
	354.945
	348.361
	331,025
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	29
	ул. Котовского д.15
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	30
	ул. Котовского д.18
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	31
	ул. Котовского д.18а
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	32
	ул. Котовского д.19
	187.401
	160.223
	148,552
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	33
	ул. Котовского д.20
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	34
	ул. Котовского д.21
	180.769
	155.323
	140,461
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	35
	ул. Котовского д.23
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	36
	ул. Котовского д.24
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0

	37
	ул. Котовского д.25
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	2

	38
	ул. Котовского д.26
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	39
	ул. Котовского д.27
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	40
	ул. Котовского д.28
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	41
	ул. Котовского д.30
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	42
	ул. Котовского д.32
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	43
	ул. Котовского д.46
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	44
	ул. Котовского д.48
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	45
	ул. Котовского д.50
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	0

	46
	ул. Котовского д.54
	197.48
	169.614
	175,198
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	2

	47
	ул. Красногвардейская д.3
	371.871
	317.343
	326,149
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	48
	ул. Красногвардейская д.9
	407.063
	318.725
	297,836
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	49
	ул. Мичурина д.28б
	466.124
	428.017
	439,129
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	50
	ул. Набережная д.8
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	51
	ул. Набережная д.14
	223.918
	191.604
	202,801
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	0

	52
	ул. Набережная д.16
	225.275
	206.033
	230,053
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	53
	ул. Набережная д.18
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	54
	ул. Набережная д.20
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	55
	ул. Набережная д.24
	358.637
	306.186
	327,536
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0

	56
	ул. Набережная д.24а
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	57
	ул. Набережная д.26
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	58
	ул. Набережная д.29
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	59
	ул. Набережная д.31
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	60
	ул. Набережная д.32
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	61
	ул. Набережная д.33
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	62
	ул. Набережная д.34
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	63
	ул. Набережная д.35
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	64
	ул. Набережная д.36
	213.394
	184.797
	195,262
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0

	65
	ул. Октябрьская д.2б
	272.167
	258.264
	248,804
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	1

	66
	ул. Октябрьская д.8
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	67
	ул. Октябрьская д.8а
	160.064
	149.663
	153,537
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	68
	ул. Октябрьская д.14
	199.60
	191.624
	174,495
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	69
	ул. Октябрьская д.17
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	70
	ул. Октябрьская д.20
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	71
	ул. Октябрьская д.22
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	72
	ул. Октябрьская д.24
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	73
	ул. Октябрьская д.26
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	74
	ул. Октябрьская д.27
	231.654
	210.218
	216,987
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0

	75
	ул. Октябрьская д.29
	211.827
	180.631
	189,543
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0

	76
	ул. Октябрьская д.31
	245.529
	233.416
	225,943
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	77
	ул. Октябрьская д.35
	132.536
	114.918
	123,885
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	78
	ул. Октябрьская д.37
	172.059
	143.705
	168,154
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	79
	ул. Октябрьская д.45
	192.777
	172.905
	187,889
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	80
	ул. Октябрьская д.49
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0

	81
	ул. Пионерская д.1
	675.272
	576.102
	598,138
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	1

	82
	ул. Пионерская д.2
	149.303
	125.123
	138,624
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	83
	ул. Пионерская д.5
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	84
	ул. Пионерская д.7
	173.979
	155.16
	139,597
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	85
	ул. Пионерская д.13
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	86
	ул. Пионерская д.15
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	87
	ул. Пионерская д.18
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	88
	ул. Пионерская д.20
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	89
	ул. Посконкина д.11
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	90
	ул. Посконкина д.13
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	91
	ул. Посконкина д.16а 
	491.786
	455.786
	475,078
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	92
	ул. Посконкина д.26/1
	380.665
	347.289
	352,513
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0

	93
	ул. Посконкина д.26/2
	352.012
	426.024
	451,373
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	94
	ул. Посконкина д.30
	738.498
	817.863
	849,23
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	2
	0

	95
	ул. Проспект Труда д.1 
	170.533
	143.833
	160,376
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0

	96
	ул. Проспект Труда д.2а
	250.182
	178.962
	182,655
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	97
	ул. Проспект Труда д.6
	304.883
	270.513
	280,979
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	98
	ул. Проспект Труда д. 8
	383.472
	334.169
	350,71
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	99
	ул. Проспект Труда д.9
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	100
	ул. Проспект Труда д.11
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	101
	ул. Проспект Труда д.12
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	102
	ул. Проспект Труда д.13а
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	103
	ул. Проспект Труда д.15
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	104
	ул. Свободы д.3
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	105
	ул. Свободы д.5
	148.703
	139.037
	142,843
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	106
	ул. Свободы д.7
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	107
	ул. Свободы д.15
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0

	108
	ул. Свободы д.17
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	109
	ул. Свободы д.19
	208.91
	182.113
	170,766
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	110
	ул. Северная д.6
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	111
	ул. Советская д.4а
	161.215
	134.874
	165,382
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	112
	ул. Строительная д.15
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	113
	ул. Строительная д.19
	расчет по нормативу потребления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	114
	ул. Южная д.2
	384.262
	386.473
	369,427
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0













III. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду
	№
	Перечень мероприятий
	Срок выполнения

	1
	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок
	Постоянно

	2
	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок
	Согласно графика промывки систем теплопотребления

	3
	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению
	

	4
	Выполнение плана ремонтных работ
- устранить неисправности стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов, внутренних систем тепло-, водо- и электроснабжения и установок с газовыми нагревателями;
- привести в технически исправное состояние территорию домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приямков
- обеспечить надлежащую гидроизоляцию фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений, машинных отделений лифтов, исправность пожарных гидрантов.
	Постоянно

	5
	Проверка состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии
	Согласно графика проверки технической готовности

	6
	Проверка состояния утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов
	Согласно графика проверки технической готовности

	7
	Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки
	Согласно графика проверки технической готовности

	8
	Проверка работоспособности приборов учета
	Согласно графика проверки технической готовности

	9
	Проверка работоспособности автоматических регуляторов (при их наличии)
	Согласно графика проверки технической готовности

	10
	Проверка работоспособности защит систем теплопотребления (при их наличии)
	Согласно графика проверки технической готовности

	11
	Проверка наличия паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки
	Постоянно

	12
	Проверка отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией
	Согласно графика проверки технической готовности

	13
	Проверка плотности оборудования тепловых пунктов
	Согласно графика проверки технической готовности

	14
	Проверка наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеватора
	Согласно графика проверки технической готовности

	15
	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность
	Согласно графика проверки технической готовности

	16
	Проверка надежности теплоснабжения потребителей тепловой знергии исходя из климатических условий
	Согласно графика проверки технической готовности

	17
	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта
	Постоянно

	18
	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом
	Согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2013 №410 (ред. От 29.05.2023г.)
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Приложение №1
График проведения промывки систем теплопотребления в многоквартирных домах, 
находящихся в управлении и на обслуживании ООО «Жилищное хозяйство»

	№
п/п
	Адрес многоквартирного дома (МКД)
	1-я
неделя
	2-я
неделя
	3-я
неделя
	4-я
неделя
	5-я
неделя
	6-я
неделя
	7-я
неделя
	8-я
неделя
	9-я
неделя
	10-я
неделя
	11-я
неделя
	12-я
неделя
	13-я
неделя

	
	
	25-29.05.2026
	01-05.06.2026
	08-11.06.2026
	15-19.06.2026
	22-26.06.2026
	29.06-03.07.2026
	06-10.07.2026
	13-17.07.2026
	20-24.07.2026
	27-31.07.2026
	03-07.08.2026
	10-14.08.2026
	17-21.08.2026

	1
	ул. 9 Пятилетки д.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	

	2
	ул. 9 Пятилетки д.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	

	3
	ул. Гаврилова д.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	
	
	

	4
	ул. Гаврилова д.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	

	5
	ул. Гаврилова д.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	

	6
	ул. Гаврилова д.12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	

	7
	ул. Дружбы д.1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	
	
	

	8
	ул. Дружбы д.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	
	
	

	9
	ул. Дружбы д.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	
	
	

	10
	ул. Дружбы д.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	
	
	

	11
	ул. Зеленая д.3
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ул. Кирова д.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	13
	ул. Кирова д.11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	14
	ул. Кирова д.13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	15
	ул. Кирова д.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	16
	ул. Кирова д.17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	17
	ул. Кирова д.21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	18
	ул. Кирова д.35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	19
	ул. Кирова д.37 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	20
	ул. Кирова д.41
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	21
	ул. Кирова д.45 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	22
	ул. Колхозная д.7
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	ул. Колхозная д.11
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	ул. Колхозная д.14
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	ул. Котовского д.7
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	ул. Котовского д.10
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	ул. Котовского д.12
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	ул. Котовского д.14
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	ул. Котовского д.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	30
	ул. Котовского д.18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	31
	ул. Котовского д.18а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	32
	ул. Котовского д.19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	33
	ул. Котовского д.20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	34
	ул. Котовского д.21
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	ул. Котовского д.23
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	ул. Котовского д.24
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	ул. Котовского д.25
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	ул. Котовского д.26
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	ул. Котовского д.27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	40
	ул. Котовского д.28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	41
	ул. Котовского д.30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	42
	ул. Котовского д.32
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	ул. Котовского д.46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	

	44
	ул.Котовского д.48
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	ул.Котовского д.50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	

	46
	ул. Котовского д.54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	

	47
	ул. Красногвардейская д.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	48
	ул. Красногвардейская д.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	49
	ул. Мичурина д.28б
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	
	

	50
	ул. Набережная д.8
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	ул. Набережная д.14
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	ул. Набережная д.16
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	ул. Набережная д.18
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	ул. Набережная д.20
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	ул. Набережная д.24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	

	56
	ул. Набережная д.24а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	

	57
	ул. Набережная д.26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	

	58
	ул. Набережная д.29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	

	59
	ул. Набережная д.31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	

	60
	ул. Набережная д.32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	

	61
	ул. Набережная д.33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	
	

	62
	ул. Набережная д.34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	

	63
	ул. Набережная д.35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	
	

	64
	ул. Набережная д.36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	

	65
	ул. Октябрьская д.2б
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	ул. Октябрьская д.8
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	ул. Октябрьская д.8а
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	ул. Октябрьская д.14
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	ул. Октябрьская д.17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	70
	ул. Октябрьская д.20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	71
	ул. Октябрьская д.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	72
	ул. Октябрьская д.24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	73
	ул. Октябрьская д.26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	74
	ул. Октябрьская д.27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	75
	ул. Октябрьская д.29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	76
	ул. Октябрьская д.31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	77
	ул. Октябрьская д.35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	78
	ул. Октябрьская д.37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	79
	ул. Октябрьская д.45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	80
	ул. Октябрьская д.49
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	81
	ул. Пионерская д.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	82
	ул. Пионерская д.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	83
	ул. Пионерская д.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	84
	ул. Пионерская д.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	85
	ул. Пионерская д.13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	86
	ул. Пионерская д.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	87
	ул. Пионерская д.18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	88
	ул. Пионерская д.20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	89
	ул. Посконкина д.11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	
	

	90
	ул. Посконкина д.13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	
	

	91
	ул. Посконкина д.16а 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	

	92
	ул. Посконкина д.26/1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	

	93
	ул. Посконкина д.26/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	

	94
	ул. Посконкина д.30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	

	95
	ул. Проспект Труда д.1 
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	96
	ул. Проспект Труда д.2а
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	97
	ул. Проспект Труда д.6
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	98
	ул. Проспект Труда д. 8
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	99
	ул. Проспект Труда д.9
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	ул. Проспект Труда д.11
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101
	ул. Проспект Труда д.12
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	102
	ул. Проспект Труда д.13а
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	103
	ул. Проспект Труда д.15
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	104
	ул. Свободы д.3
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	105
	ул. Свободы д.5
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	106
	ул. Свободы д.7
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	107
	ул. Свободы д.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	108
	ул. Свободы д.17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	109
	ул. Свободы д.19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	110
	ул. Северная д.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	
	

	111
	ул. Советская д.4а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	
	

	112
	ул. Строительная д.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	113
	ул. Строительная д.19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	114
	ул. Южная д.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х



Приложение №2
График проверки технической готовности к отопительному периоду 2025/2026 года многоквартирных домов, 
находящихся в управлении и на обслуживании ООО «Жилищное хозяйство»

	№
п/п
	

Адрес многоквартирного дома (МКД
	1-я
неделя
	2-я
неделя
	3-я
неделя
	4-я
неделя
	5-я
неделя
	6-я
неделя
	7-я
неделя
	8-я
неделя
	9-я
неделя
	10-я
неделя
	11-я
неделя
	12-я
неделя
	13-я
неделя

	
	
	08-11.06.2026
	15-19.06.2026
	22-26.06.2026
	29.03-04.07.2026
	06-10.07.2026
	13-17.07.2026
	20-24.07.2026
	27-31.08.2026
	03-07.08.2026
	10-14.08.2026
	17-21.08.2026
	24-28.08.2026
	31.08-04.09.2026

	1
	ул. 9 Пятилетки д.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	

	2
	ул. 9 Пятилетки д.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	

	3
	ул. Гаврилова д.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	
	
	

	4
	ул. Гаврилова д.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	

	5
	ул. Гаврилова д.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	

	6
	ул. Гаврилова д.12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	

	7
	ул. Дружбы д.1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	
	
	

	8
	ул. Дружбы д.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	
	
	

	9
	ул. Дружбы д.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	
	
	

	10
	ул. Дружбы д.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	
	
	

	11
	ул. Зеленая д.3
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ул. Кирова д.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	13
	ул. Кирова д.11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	14
	ул. Кирова д.13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	15
	ул. Кирова д.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	16
	ул. Кирова д.17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	17
	ул. Кирова д.21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	18
	ул. Кирова д.35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	19
	ул. Кирова д.37 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	20
	ул. Кирова д.41
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	21
	ул. Кирова д.45 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	22
	ул. Колхозная д.7
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	ул. Колхозная д.11
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	ул. Колхозная д.14
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	ул. Котовского д.7
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	ул. Котовского д.10
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	ул. Котовского д.12
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	ул. Котовского д.14
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	ул. Котовского д.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	30
	ул. Котовского д.18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	31
	ул. Котовского д.18а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	32
	ул. Котовского д.19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	33
	ул. Котовского д.20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	34
	ул. Котовского д.21
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	ул. Котовского д.23
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	ул. Котовского д.24
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	ул. Котовского д.25
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	ул. Котовского д.26
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	ул. Котовского д.27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	40
	ул. Котовского д.28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	41
	ул. Котовского д.30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	42
	ул. Котовского д.32
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	ул. Котовского д.46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	

	44
	ул.Котовского д.48
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	ул.Котовского д.50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	

	46
	ул. Котовского д.54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	

	47
	ул. Красногвардейская д.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	48
	ул. Красногвардейская д.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	49
	ул. Мичурина д.28б
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	
	

	50
	ул. Набережная д.8
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	ул. Набережная д.14
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	ул. Набережная д.16
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	ул. Набережная д.18
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	ул. Набережная д.20
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	ул. Набережная д.24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	

	56
	ул. Набережная д.24а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	

	57
	ул. Набережная д.26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	

	58
	ул. Набережная д.29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	

	59
	ул. Набережная д.31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	

	60
	ул. Набережная д.32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	

	61
	ул. Набережная д.33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	
	

	62
	ул. Набережная д.34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	

	63
	ул. Набережная д.35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	
	

	64
	ул. Набережная д.36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	

	65
	ул. Октябрьская д.2б
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	ул. Октябрьская д.8
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	ул. Октябрьская д.8а
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	ул. Октябрьская д.14
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	ул. Октябрьская д.17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	70
	ул. Октябрьская д.20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	71
	ул. Октябрьская д.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	72
	ул. Октябрьская д.24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	73
	ул. Октябрьская д.26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	74
	ул. Октябрьская д.27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	75
	ул. Октябрьская д.29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	76
	ул. Октябрьская д.31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	77
	ул. Октябрьская д.35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	78
	ул. Октябрьская д.37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	79
	ул. Октябрьская д.45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	80
	ул. Октябрьская д.49
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	81
	ул. Пионерская д.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	82
	ул. Пионерская д.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	83
	ул. Пионерская д.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	84
	ул. Пионерская д.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	85
	ул. Пионерская д.13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	86
	ул. Пионерская д.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	87
	ул. Пионерская д.18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	88
	ул. Пионерская д.20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	89
	ул. Посконкина д.11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	
	

	90
	ул. Посконкина д.13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	
	

	91
	ул. Посконкина д.16а 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	

	92
	ул. Посконкина д.26/1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	

	93
	ул. Посконкина д.26/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	

	94
	ул. Посконкина д.30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	

	95
	ул. Проспект Труда д.1 
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	96
	ул. Проспект Труда д.2а
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	97
	ул. Проспект Труда д.6
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	98
	ул. Проспект Труда д. 8
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	99
	ул. Проспект Труда д.9
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	ул. Проспект Труда д.11
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101
	ул. Проспект Труда д.12
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	102
	ул. Проспект Труда д.13а
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	103
	ул. Проспект Труда д.15
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	104
	ул. Свободы д.3
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	105
	ул. Свободы д.5
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	106
	ул. Свободы д.7
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	107
	ул. Свободы д.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	108
	ул. Свободы д.17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	109
	ул. Свободы д.19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	110
	ул. Северная д.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	
	

	111
	ул. Советская д.4а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	
	

	112
	ул. Строительная д.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	113
	ул. Строительная д.19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	114
	ул. Южная д.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х



